## თავფურცელი
lokalur-resursuli xarjTaRricxva
ქუთაისი, ჭავჭავაძის ქუჩა №50 ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
თბილისი
2025 წელი

## განმარტებითი
განმარტებითი ბარათი
ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები აღებულია პროექტზე დაყრდნობით. სახარჯთაღიცხვო ღირებულებას საფუძვლად უდევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 14 იანვრის ბრძანება #52, `საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროში მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედო დაშვების შესახებ~, რომლის თანახმადაც აღიარებული და საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქმედოდ დაშვებულია 1992 წლამდე მომქმედი სამშენებლო ნორმები და წესები. ასევე გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14.01 დადგენილება №55 "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის"დამტკიცების შესახებ და 2016 წ. 27 ოქტომბრის დადგენილება № 481 შეტანილი ცვლილებების შესახებ. გაუთვალისწინებელი ხარჯების ოდენობაა 3%
ხარჯთაღიცხვაში გამოყენებული სამშენებლო მასალების ღირებულებები, შრომის დანახარჯებისა (კაც/სთ) და მანქანა-მექანიზმების (მანქ/სთ) ღირებულებებში კი გათვალისწინებულია მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ გამოცემული 2024 წლის მეთოდური მითითებები და 2025 წლის I კვარტლის სამშენებლო რესურსული ფასების კრებულის მიხედვით

## ნაკრები სატენდერე
ქუთაისი, ჭავჭავაძის ქუჩა №50 ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის II კვარტლის დონეზე
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ( ლარი)
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ხარჯთ. N1 | ინტერიერი
2 | ხარჯთ. N2 | სანიტარული დანადგარები
3 | ხარჯთ. N3 | ელექტროობა
4 | ხარჯთ. N4 | IT
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N1 ინტერ-სატენ
ქუთაისი, ჭავჭავაძის ქუჩა №50 ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა N1-1
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის II კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
სადემონტაჟო სამუშაოები
1 | არსებული ბლოკის ტიხრის დემონტაჟი - 40 კვ.მ | მ3 | 8
2 | არსებული ალუმინის ვიტრაჟების დემონტაჟი 2-ცალი | მ2 | 16.47
3 | სამშენებლო ნარჩენების გამოტანა ხელით გარეთ | ტ | 19.2
4 | სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე | ტ | 19.2
5 | სამშენებლო ნაგვის გატანა 15 კმ-ზე | ტ | 19.2
6 | იატაკი
7 | იატაკების მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით 120*20-ზე წებო-ცემენტზე ყინვაგამძლე | მ2 | 248 |  |  | მასალა დამკვეთის
8 | იატაკების მოწყობა კერამოგრანიტის ფილები30*60-ზე წებო-ცემენტზე ყინვაგამძლე | მ2 | 1710 |  |  | მასალა დამკვეთის
9 | პენოპლასტის პლინტუსი 0.6 x 0.15 მოწყობა | მ | 1325 |  |  | მასალა დამკვეთის
10 | კერაკოლის ხის პლინტუსი 0.4 x 0.1 მოწყობა | მ | 70 |  |  | მასალა დამკვეთის
11 | კიბეების მოპირკეთება კერამ გრანიტით ფილები30*60-ზე წებო-ცემენტზე ყინვაგამძლე | მ2 | 130 |  |  | მასალა დამკვეთის
12 | შიდა კედლები
13 | ლითონის სისქით 2მმ კედელი ბეტონის ბ-15 შევსებით (მილკვადრატი 80*80*3-55,44გრძ.მ, არმატურა ფ10-0,568ტნ) | მ2 | 46
14 | 2მმ მეტალის ტიხრის მოწყობა | მ2 | 32
15 | ტიხრების მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებით ქვაბამბის დათბუნებით 100მმ ფილებით | მ2 | 1245
16 | ორმაგი ტიხრების მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებით ქვაბამბის დათბუნებით 100მმ ფილებით | მ2 | 130
17 | კედლებზე შესამოსი ქვეკონსტრუქციის მოწყობა | კვ.მ | 545
18 | კედლების შემოსვა ნესტაგმძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილით (დათბუნებით) | კვ.მ | 545
19 | კედლებზე შესამოსი ქვეკონსტრუქციის მოწყობა | კვ.მ | 735
20 | კედლების შემოსვა ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილით | კვ.მ | 735
21 | კედლის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (30*60) | მ2 | 2.2
22 | კედლის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (120*20) | მ2 | 70 |  |  | მასალა დამკვეთის
23 | კედლების დაზუმფარება-შეფითხვნა | მ2 | 4030
24 | კედლების შეღებვა (ვერნილაკი ან კაპაროლი) | მ2 | 4030
25 | ჭერები
26 | თაბაშირმუყაოს ჭერების ორმაგი კარკასის მოწყობა | მ2 | 1820
27 | ჭერების მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებისაგან D | მ2 | 1820
28 | ლითონის სისქით 2მმ ჭერი ბეტონის ბ-15 შევსებით (არმატურა ფ10-0,074ტნ) | მ2 | 12
29 | ამსტრონგის ჭერის კარკასის მოწყობა | მ2 | 50
30 | ჭერების მოწყობა ამსტრონგის ფილებისაგან (ნესტგამძლე ჩინური) | მ2 | 50
31 | ხის ჭერის მოწყობა | მ2 | 113.1 |  |  | მასალა დამკვეთის
32 | ჭერზე კერაკოლის ხის პლინტუსი 0.4 x 0.1 მოწყობა | მ | 135 |  |  | მასალა დამკვეთის
33 | ჭერების დაზუმფარება-შეფითხვნა | მ2 | 762.1
34 | ჭერების შეღებვა (ვერნილაკი ან კაპაროლი) | მ2 | 762.1
35 | კარ-ფანჯრები ვიტრაჟები
36 | თერმულად დამუშავებული 3მმ ლითონის კარების მონტაჟი (3-ცალი) (abloy, kalle an roto) დამხური შვეიცარით, (dorma, geze an briton) და ჭოგრიტი ე.წ გლაზოკით | მ2 | 6
37 | ერთფრთიანი (გადამჯდარი) მდფ კარის მოწყობა 64-ცალი (თეთრი PVC) ; კარის საკეტით (morelli) და დამხური შვეიცარი (dorma, geze an briton) | მ2 | 140
38 | ვიტრინა ერთფრთიანი გასაცურებელი კარით (dorma, geze an briton) მექანიზმით, ლიანდაგის მონტაჟით,კარის პანელი და უძრავი ვიტრაჟი 10 მმ ნაწრთობი მინის. კარზე ორნახვრეტიანი უჟანგავი ლითონის სახელურის (30 მმ) მონტაჟი. | მ2 | 86
39 | ალუმინის უძრავი ვიტრაჟი ნაწრთობი მინით 10მმ | მ2 | 84
40 | ელექტრო კარების მონტაჟი 2-ცალი) (dorma, geze an briton) | მ2 | 7
41 | ალუმინის პროფილების თერმული შეღებვა | კომპ | 1
42 | ფასადზე მოაჯირების შეცვლა მილკვადრატებით 20*20 | მ | 30
43 | კიბის შუშის მოაჯირის მოწყობა მილკვადრატებით 40*40*2-ზე და შეღებვა | მ | 20
44 | ბანკირების უკან კონსტრუქციების მოწყობა, რიგის მართვის ტაბლოებისათვის 70*1500სმ | კომპ | 1
45 | სარეკლამო აბრისთვის კონსტრუქციების მოწყობა 65*0,8=52კვ.მ | კვ.მ | 52
46 | ბეტონის ზედაპირის დამუშავება წებო-ცემენტის ხსნარით | კვ.მ | 100
47 | ფასადის ვიტრაჟების დაბურვა 80*3,2 | კვ.მ | 250
48 | დეკის მოწყობა ხის კარკასით 50*50 ბიჯით (ანტისეპტიკური და ზეთოვანი ხსნარით დამუშავებული) | კვ.მ | 75
49 | გარე ბლოკის დასადგამის მოწყობა 1*10=10კვ.მ | კომპ | 1
50 | აჰუსთვის დასადგამის მოწყობა 4*5=20კვ.მ (მილკვადრატი 100*100*4მმ) | კომპ | 1
51 | ღიობებზე ცხაურების მოწყობა 30*400 | ცალი | 7
52 | ლიფტთან სანიაღვრე ცხაურების მოწყობა 240სმ | კომპ | 1
53 | რემონტის შემდგომ გენერალური დასუფთავება | კვ.მ | 1958
54 | იატაკის მორეცხვა ავეჯის შეტანამდე | კვ.მ | 1958
55 | კიბის მოაჯირის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით (მასალა ვერნილაკი ან კაპაროლი) | მ2 | 18
56 | გენერატორთან მისასვლელი ბილიკის (ბაზალტის ქვებით 40*80) მოწყობა | ცალი | 30
57 | საპარკინგე ადგილის დახაზვა (ყვითელი ზოლებით 16 ცალი) | კომპ | 1
58 | პარკინგის კედლების და კოლონების გასუფთავება და გალაკვა | კვ.მ | 270
59 | გენერატორთან ასავლელი კიბის 4 საფეხურის 120სმ სიგანის მოწყობა ბეტონი B25 W-8 | მ3 | 1.44
60 | კოლონებზე კუთხის დამცავების მოწყობა პარკინგზე | ცალი | 20
61 | არსებულ მიკლვადრატებში პერფორირებული ფურცელის გაკვრა | კვ.მ | 30
62 | 1 დასუფთავების სპეციალისტის მომსახურება -რემონტისშემდგომ დასუფთავებული ახალი ობიექტის გახსნამდე ყოველდღიური დასუფთავება | დღე | 5
63 | დამკვეთის მასალების ტრანსპორტირება ობიექტზე საშ 180 კმ.მანძილზე | რეისი | 2
ჯამი
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით

## N2-წყ-კან სატენ
ქუთაისი, ჭავჭავაძის ქუჩა №50 ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა N1-2
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის II კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
დანადგარები
1 | ხელსაბანის ნიჟარისა და შემრევი ონკანის მოწყობა (vitra,durvit, roca) | ც | 10 |  |  | მასალა დამკვეთის
2 | უნიტაზის მოწყობა გოფრეთი და შლანგით (vitra,durvit, roca) | კომპ | 14 |  |  | მასალა დამკვეთის
3 | სარკის მოწყობა | ც | 10
4 | ონკანი დ=20 | ც | 14
5 | ონკანი დ=25 | ც | 14
6 | ტრაპი | ც | 8
7 | სასმელი წყლის რეზერვუარი (პლასტმასის) V=500LT | ცალი | 1
8 | წყალგამაცხელებელი ავზი. (დენზე მომუშავე). კედელზე სამონტაჟო. V=80ლტ | ც | 1 |  |  | მასალა დამკვეთის
წყალმომარაგება
9 | პოლიპროპილენის მილის d=20 მმ PN10 მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით და მილების გამორეცხვით (FIRAT, VESBO, KETTLER, GROHE) | მ | 58
9-1. | პოლიპროპილენის მილი d=20მმ PN10 | მ | 53.882
9-2. | პოლიპროპილენის მუხლი d=20მმ | ც | 40
9-3. | სამკაპი 20*20 | ც | 5
9-4. | მილის სამაგრი დ=20 | ც | 12
9-5. | ქურო d 20 | ც | 12
10 | მილების თბოიზოლაცია d 20X8 მმ | კვ.მ | 36.424
11 | პოლიპროპილენის მილის d=25 მმ PN10 მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით და მილების გამორეცხვით (FIRAT, VESBO, KETTLER, GROHE) | მ | 18
11-1. | პოლიპროპილენის მილი d=25მმ PN10 | მ | 16.722
11-2. | პოლიპროპილენის მუხლი d=25მმ | ც | 18
11-3. | სამკაპი 25*20*20 | ც | 1
11-4. | გადამყვანი 25*20 | ც | 2
11-5. | სამკაპი 25*25*20 | ც | 3
11-6. | სამკაპი 25*25 | ც | 2
11-7. | მილის სამაგრი დ=25 | ც | 8
11-8. | ქურო d 25 | ც | 8
12 | მილების თბოიზოლაცია d 25X8 მმ | კვ.მ | 14.13
13 | წყალმზომის მონტაჟი დ=25 | კ-ტი | 1
14 | ფილტრების მონტაჟი დ=25 | ცალი | 10
15 | უკუსარქველის მონტაჟი დ=25 | ცალი | 10
კანალიზაცია
16 | კანალიზაციის მილი d 50 მმ მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით | მ | 55
17 | მუხლი d 50 45° | ც | 14
18 | მუხლი d 50 90° | ც | 8
19 | კანალიზაციის მილი d 100 მმ მოწყობა | მ | 35
20 | მუხლი d 100 45° მოწყობა | ც | 6
21 | მუხლი d 100 90° მოწყობა | ც | 4
22 | სამკაპი 100* 50*100 მოწყობა | ც | 14
23 | სამკაპი 100 მოწყობა | ც | 8
24 | სამკაპი 50 მოწყობა | ც | 14
25 | გადამყვანი 110/50 მოწყობა | ც | 14
26 | რევიზია d 100 მმ მოწყობა | ც | 4
27 | საჰაერო ქუდი-100 | ც | 4
სულ პირდაპირი ხარჯები
| ზედნადები ხარჯები | 12%
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება | 8%
ჯამი
ტუმბო
28 | წყალმომარაგების ჰიდროფორიანი სატუმბო სადგური . ორი მუშა და ერთი რეზერვით, უნდა იყოს ქარქნული წამოების, გააჩნდეს მშრალი სვლის საწინააღმდეგო მექნიზმი,ასე აღჭურევული იყოს შესაბამისი ურდულებით, ჰაერგამშვებებით, უკუსარქველებით, საფართოებელი ავზით და მართვის პანელით. N=0.5L/S H=15 (WILO, GRUNDFOSS, DAB) | ცალი | 1
ჯამი
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობის ღირებულების გამოკლებით)
ჯამი
სულ 1+2
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი

## N3 ელექტ-სატენ
ქუთაისი, ჭავჭავაძის ქ. #50 საქ. ბანკის შენობა
ხარჯთაღრიცხვა N1-3
ელექტროტექნიკური ნაწილი
შედგენილია საბაზისო ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2025 წლის II კვარტლის დონეზე
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
კაბელები
1 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 3x1,5 | მ | 9971
2 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 3x2,5 | მ | 12216
3 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 3x4 | მ | 198
4 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x2,5 | მ | 58
5 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x6 | მ | 48
6 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x10 | მ | 60
7 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x16 | მ | 132
8 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x25 | მ | 108
9 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x35 | მ | 60
10 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH 5x120 | მ | 60
11 | სპილენძის ძარღვებიანი გამტარი შეძენა და მოწყობა 'N2XH4x240 | მ | 72
12 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 4X240 | მ | 90
13 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 5X16 | მ | 50
14 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 5X10 | მ | 102
15 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 5X1.5 | მ | 36
16 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 4X6 | მ | 37
17 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 4X2.5 | მ | 231
18 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 12X1.5 | მ | 60
19 | სადენი HDMI მინიმუმ 6 მეტრიანი | ც | 6
20 | საკაბელო არხები ელექტროობისთვის
21 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 600X60 | მ | 3
22 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 300X60 | მ | 12
23 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 200X60 | მ | 104
24 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 100X60 | მ | 58
25 | კიბისებრი ლითონის საკაბელო არხი 300X60 | მ | 6
26 | კიბისებრი ლითონის საკაბელო არხი 200X60 | მ | 60
27 | კიბისებრი ლითონის საკაბელო არხი 100X60 | მ | 24
28 | სახურავზე საკაბელო არხის სადგამი | ც | 30
29 | საკაბელო არხები სუსუტი-დენებისთვის
30 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 200X60 | მ | 21
31 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 100X60 | მ | 118
32 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 50X60 | მ | 39
33 | კიბისებრი ლითონის საკაბელო არხი 100X60 | მ | 12
34 | MDB.
35 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 600X600X400 | ცალი | 1
36 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 630A 4 პოლუსა | ც | 1
37 | ATS
38 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 600X600X400 | ცალი | 1
39 | ატს გადამრთველი 4P 630 A / 380V | ც | 1
40 | DB-G
41 | რკინის დასადგამი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 2000x700x400 | ცალი | 1
42 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 630A/ 15kA 3 პოლუსა | ც | 1
43 | SHUNT TRIP ელექტრო მექანიკური გამთიშველი MCCB- ში ჩასაშენებელი | ც | 1
44 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 250A/ 15kA 3 პოლუსა | ც | 1
45 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 125A/ 10kA 3 პოლუსა | ც | 1
46 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 63A/ 15kA 3 პოლუსა | ც | 1
47 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 50A/ 15kA 3 პოლუსა | ც | 1
48 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 63A/ 10kA 3 პოლუსა | ც | 1
49 | ავტომატური ამომრთველი MCB+RCD C 16 A/6KA/ 30MA | ც | 9
50 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A/ 6kA 1 პოლუსა | ც | 26
51 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 25A/ 6kA 1 პოლუსა | ც | 2
52 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ც | 1
53 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ც | 3
54 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
55 | ფაზების გამანაწილებელ სალტე L1,L2,L3 ფაზებისთვის 630A | ცალი | 3
56 | ნოლის გამანაწილებელ სალტე L1,L2,L3 ფაზებისთვის 630A | ცალი | 1
57 | დამიწების გამანაწილებელ სალტე L1,L2,L3 ფაზებისთვის 630A | ცალი | 1
58 | სავარცხელა 1P/ 63A | ცალი | 3
59 | DB-G2
60 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 800x600x300 | ცალი | 1
61 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 63A/ 6kA 3 პოლუსა | ც | 1
62 | ავტომატური ამომრთველი MCB+RCD C 16 A/6KA/ 30MA | ც | 11
63 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A/ 6kA 1 პოლუსა | ც | 31
64 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ც | 1
65 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ც | 3
66 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
67 | DISTRI BLOCK ფაზების გამანაწილებელ ბლოკი L1,L2,L3 ფაზებისთვის 63A | ცალი | 1
68 | DISTRI BLOCK ნეიტრალის გამანაწილებელ ბლოკი 63 A | ცალი | 1
69 | DISTRI BLOCK დამიწების გამანაწილებელ ბლოკი 50 A | ცალი | 1
70 | სავარცხელა 1P/ 63A | ცალი | 3
71 | DB-UPS
72 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 1200x600x300 | ცალი | 1
73 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 125A/ 10kA 3 პოლუსა | ც | 1
74 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A/ 6kA 1 პოლუსა | ც | 45
75 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 10A/ 6kA 1 პოლუსა | ც | 45
76 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ც | 3
77 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
78 | ასტრონომიული დროის რელე AC 230 V (50/60 Hz) | ცალი | 1
79 | კონტაქტორი 1P/16A/230VAC | ც | 23
80 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ც | 1
81 | DISTRI BLOCK ფაზების გამანაწილებელ ბლოკი L1,L2,L3 ფაზებისთვის 125A | ცალი | 1
82 | DISTRI BLOCK ნეიტრალის გამანაწილებელ ბლოკი 125 A | ცალი | 1
83 | DISTRI BLOCK დამიწების გამანაწილებელ ბლოკი 80 A | ცალი | 1
84 | სავარცხელა 1P/ 63A | ცალი | 6
85 | DB-UPS2
86 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 1000x600x250 | ცალი | 1
87 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 50A/ 6kA 3 პოლუსა | ც | 1
88 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A/ 6kA 1 პოლუსა | ც | 24
89 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 10A/ 6kA 1 პოლუსა | ც | 40
90 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ც | 3
91 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
92 | ასტრონომიული დროის რელე AC 230 V (50/60 Hz) | ცალი | 1
93 | კონტაქტორი 1P/16A/230VAC | ც | 10
94 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ც | 1
95 | DISTRI BLOCK ფაზების გამანაწილებელ ბლოკი L1,L2,L3 ფაზებისთვის 50A | ცალი | 1
96 | DISTRI BLOCK ნეიტრალის გამანაწილებელ ბლოკი 50 A | ცალი | 1
97 | DISTRI BLOCK დამიწების გამანაწილებელ ბლოკი 32 A | ცალი | 1
98 | სავარცხელა 1P/ 50A | ცალი | 3
99 | FDB-ROOF
100 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP65 ზომით 600x600x250 | ცალი | 1
101 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 50A/ 6kA 3 პოლუსა | ც | 1
102 | ძრავის დაცვი სავტომატი MPCB 3P/ 25-32A | ც | 1
103 | ძრავის დაცვი სავტომატი MPCB 3P/ 1.6-2.5A | ც | 4
104 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ც | 3
105 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 8
106 | ჩამრთველი ღილაკი ფიქსაციით Aut-O-Man | ცალი | 5
107 | რელე 4 გადამრთველი კონტაქტით და ძირით (4NO+4NC) 24 V /220V | ცალი | 5
108 | კონტაქტორი 3P/40A/230VAC | ც | 1
109 | კონტაქტორი 1P/10A/230VAC | ც | 4
110 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ც | 1
111 | DISTRI BLOCK ფაზების გამანაწილებელ ბლოკი L1,L2,L3 ფაზებისთვის 50A | ცალი | 1
112 | DISTRI BLOCK ნეიტრალის გამანაწილებელ ბლოკი 50 A | ცალი | 1
113 | DISTRI BLOCK დამიწების გამანაწილებელ ბლოკი 32 A | ცალი | 1
114 | DB-FPS
115 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP65 ზომით 600x600x250 | ცალი | 1
116 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 63A/ 6kA 3 პოლუსა | ც | 1
117 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 50A / 10kA 3 პოლუსა | ც | 2
118 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 10A / 10kA 3 პოლუსა | ც | 1
119 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ც | 3
120 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
121 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ც | 1
122 | DISTRI BLOCK ფაზების გამანაწილებელ ბლოკი L1,L2,L3 ფაზებისთვის 63A | ცალი | 1
123 | DISTRI BLOCK ნეიტრალის გამანაწილებელ ბლოკი 63 A | ცალი | 1
124 | DISTRI BLOCK დამიწების გამანაწილებელ ბლოკი 40 A | ცალი | 1
125 | DB-HVAC
126 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 1000x600x250 | ცალი | 1
127 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 250A /10kA 3 პოლუსა | ც | 1
128 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 100A /10kA 3 პოლუსა | ც | 2
129 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 63A /10kA 3 პოლუსა | ც | 1
130 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 32A / 6kA 3 პოლუსა | ც | 1
131 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A / 6kA 3 პოლუსა | ც | 1
132 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 25A / 6kA 1 პოლუსა | ც | 4
133 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A / 6kA 1 პოლუსა | ც | 17
134 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 10A / 6kA 1 პოლუსა | ც | 3
135 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ც | 3
136 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
137 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ც | 1
138 | ფაზების გამანაწილებელ სალტე L1,L2,L3 ფაზებისთვის 250A | ცალი | 1
139 | ნოლის გამანაწილებელ სალტე 250A | ცალი | 1
140 | დამიწების გამანაწილებელ სალტე 180A | ცალი | 1
141 | სავარცხელა 1P/ 63A | ცალი | 3
142 | ფურნიტურა
143 | ერთკლავიშა ჩარმთველი IP22 დაცვის კლასით | ცალი | 10
144 | ორკლავიშა ჩამრთველი IP22 დაცვის კლასით | ცალი | 35
145 | სამკლავიშა ჩამრთველი IP22 დაცვის კლასით | ცალი | 1
146 | კედელში სამონტაჟო საშტეფცელო როზეტი IP22 დაცვის კლასით | ც | 153
147 | მაგიდის კორობში სამონტაჟო როზეტი IP22 დაცვის კლასით | ც | 568
148 | კედელზე სამონტაჟო საშტეფცელო როზეტი IP66 დაცვის კლასით | ც | 3
149 | მაგიდის კორობში ინტერნეტის სოკეტი RJ45 | ც | 472
150 | კედელში სამონტაჟო ინტერნეტის სოკეტი RJ45 | ც | 62
151 | სამონტაჟო მასალა
152 | გამანაწილებელი კოლოფი 100x100მმ | ც | 250
153 | ჰალოგენისგან თავისუფალი გოფრირებული მილი 25მმ | მ | 5000
154 | ჰალოგენისგან თავისუფალი გოფრირებული მილი 20მმ | მ | 15000
155 | სანათები
156 | წერტილოვანი სანათი (დამკვეთის მასალა 12 w 4000k ) | ც | 956 |  |  | მასალა დამკვეთის
157 | ჭაღი (დამკვეთის მასალა 8w, 4000k) | ც | 49 |  |  | მასალა დამკვეთის
158 | პარკინგის ჰერმეტული სანათი 40 w, 6500k, L-1200mm (ინდუსტრიული სანათი) | ც | 49
159 | წერტილოვანი სანათის 12w, 4000k კვების ბლოკით 90წთ | ც | 90 |  |  | მასალა დამკვეთის
160 | არმსტრონგის სანათი 36 w, 4000k | ც | 17 |  |  | მასალა დამკვეთის
161 | ლენტური სანათი 43 მეტრი | ც | 8 |  |  | მასალა დამკვეთის
162 | პერიმეტრის სანათი (დამკვეთის მასალა 12 w 4000k, IP44 ) | ც | 71 |  |  | მასალა დამკვეთის
163 | პროჟექტორი 50W, 4000K, IP65 | ც | 8
164 | მოძრაობის დეტექტორი (სენსორი) (პარკინგის განათებისთვის) | ცალი | 25
165 | საევაკუაციო მანიშნებლები
166 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი შედი კარში | ცალი | 3
167 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი აირბინე კიბეებზე | ცალი | 1
168 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი ჩაირბინე კიბეზე | ცალი | 2
169 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი გაიქეცი მარცხნივ | ცალი | 24
170 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი EXIT მთავარი გასასვლელი | ცალი | 4
171 | რკინის გალვანიზირებული ზოლოვანა 40x4 | მ | 90
172 | დამიწების ელექტროდი გალვანიზირებული D-20მმ, h-3 მეტრი | ც | 17
ჯამი
ზედნადები ხარჯები ხელფასზე
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
ჯამი
დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი
II თავი მიწის სამუშაოები
173 | მოჭრა საკაბელო თხრილისთვის 250*800 | მ3 | 20
174 | ქვიშის ბალიშის მოწყობა | მ3 | 7.5
175 | თხრილის შევსება ადგილობრივი გაფხვიერებული გრუნტით, ხელით დატკეპნა | მ3 | 12.5
176 | ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება | მ3 | 7.5
177 | სასიგნალო ლენტის მოწყობა | მ | 100
სულ პირდაპირი ხარჯები
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი
სულ I და II თავი

## N4 IT -სატენ
ქუთაისი, ჭავჭავაძის ქუჩა №50 ს.ს. "საქართველოს ბანკი"-ს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა N1-4
მონაცემთა გადაცემის და IT ქსელები
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ.ფასი | სულ (ლარი) | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | დასადგამი რეკი 600X800 42 U | ცალი | 2
2 | PATCHPANEL FOR UTP CAT 6 E 24 PORT | ცალი | 14
3 | SWITCH 24 PORT | ცალი | 1 |  |  | მასალა დამკვეთის
4 | კაბელი FTP CAT6 | მ | 20000
ჯამი
ზედნადები ხარჯები ხელფასზე
ჯამი
გეგმიური მოგება
ჯამი:
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით
| ზოლოვანი სანათების მონტაჟი | მ | 24
| ზოლოვანი სანათი | მ | 24
186
| დეკორატიული პანელი-FUNDERMAX- 0260-Arezzo-0244 Santos კომბინაციით-შესაბამისი |  | 150
| ფიბრობეტონის პანელი სისქით მინ 1.2 სმ |  | 240
| ფანჯრის ფერდების მოპირკეთება მდფ-ის ფილებით, RAL-6018 შესაბამისი |  | 19.56
| სვეტების დამუშავება და დაფარვა ბეტონის ლაქით |  | 210
| კედლის დეკორატიული გაფორმება იუსტიციის სახლის წარწერებით |  | 65