## Sheet1
№ | დასახელება | ერთეული | -1 სართული
კაბელები
1 | სპილენძის კაბელი N2XH 4x240 | მ | 72
2 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x120 | მ | 60
3 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x35 | მ | 60
4 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x25 | მ | 108
5 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x16 | მ | 132
6 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x10 | მ | 60
7 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x6 | მ | 48
8 | სპილენძის კაბელი N2XH 5x2.5 | მ | 58
9 | სპილენძის კაბელი N2XH 3X4 | მ | 198
10 | სპილენძის კაბელი N2XH 3X2.5 | მ | 12216
11 | სპილენძის კაბელი N2XH 3X1.5 | მ | 9971
12 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 4X240 | მ | 90
13 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 5X16 | მ | 50
14 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 5X10 | მ | 102
15 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 5X1.5 | მ | 36
16 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 4X6 | მ | 37
17 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 4X2.5 | მ | 231
18 | სპილენძის ცეცხლმდეგი კაბელი N2XH FE180 E90 12X1.5 | მ | 60
19 | სადენი HDMI მინიმუმ 6 მეტრიანი | ცალი | 6
20 | საკაბელო არხები ელექტროობისთვის
21 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 600X60 | მ | 3
22 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 300X60 | მ | 12
23 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 200X60 | მ | 104
24 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 100X60 | მ | 58
25 | კიბისებრი ლითონის საკაბელო არხი 300X60 | მ | 6
26 | კიბისებრი ლითონის საკაბელო არხი 200X60 | მ | 60
27 | კიბისებრი ლითონის საკაბელო არხი 100X60 | მ | 24
28 | საკაბელო არხის ხუფი 100x60-სთვის) | მ | 41
29 | საკაბელო არხის ხუფი 100x60-სთვის) | მ | 25
30 | სახურავზე საკაბელო არხის სადგამი | ცალი | 30
31 | საკაბელო არხები სუსუტი-დენებისთვის
32 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 200X60 | m | 21
33 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 100X60 | m | 118
34 | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 50X60 | m | 39
35 | კიბისებრი ლითონის საკაბელო არხი 100X60 |  | 12
36 | MDB
37 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 600X600X400 | კომპლ | 1
38 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 630A 4 პოლუსა | c | 1
39 | დამხმარე მასალა | კომპლ | 1
40 | ATS
41 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 600X600X400 | კომპლ | 1
42 | ატს გადამრთველი 4P 630 A / 380V | კომპლ | 1
43 | დამხმარე მასალა | კომპლ | 1
44 | DB-G
45 | რკინის დასადგამი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 2000x700x400 | კომპლ | 1
46 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 630A/ 15kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
47 | SHUNT TRIP ელექტრო მექანიკური გამთიშველი MCCB- ში ჩასაშენებელი | ცალი | 1
48 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 250A/ 15kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
49 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 125A/ 10kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
50 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 63A/ 15kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
51 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 50A/ 15kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
52 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 63A/ 10kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
53 | ავტომატური ამომრთველი MCB+RCD C 16 A/6KA/ 30MA | ცალი | 9
54 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A/ 6kA 1 პოლუსა | ცალი | 26
55 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 25A/ 6kA 1 პოლუსა | ცალი | 2
56 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ცალი | 1
57 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ცალი | 3
58 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
59 | ფაზების გამანაწილებელ სალტე L1,L2,L3 ფაზებისთვის 630A | მეტრი | 3
60 | ნოლის გამანაწილებელ სალტე L1,L2,L3 ფაზებისთვის 630A | მეტრი | 1
61 | დამიწების გამანაწილებელ სალტე L1,L2,L3 ფაზებისთვის 630A | მეტრი | 1
62 | სავარცხელა 1P/ 63A | მეტრი | 3
63 | დამხმარე მასალა | კომპლ | 1
64 | DB-G2
65 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 800x600x300 | კომპლ | 1
66 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 63A/ 6kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
67 | ავტომატური ამომრთველი MCB+RCD C 16 A/6KA/ 30MA | ცალი | 11
68 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A/ 6kA 1 პოლუსა | ცალი | 31
69 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ცალი | 1
70 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ცალი | 3
71 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
72 | DISTRI BLOCK ფაზების გამანაწილებელ ბლოკი L1,L2,L3 ფაზებისთვის 63A | ცალი | 1
73 | DISTRI BLOCK ნეიტრალის გამანაწილებელ ბლოკი 63 A | ცალი | 1
74 | DISTRI BLOCK დამიწების გამანაწილებელ ბლოკი 50 A | ცალი | 1
75 | სავარცხელა 1P/ 63A | მეტრი | 3
76 | დამხმარე მასალა | კომპლ | 1
77 | DB-UPS
78 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 1200x600x300 | კომპლ | 1
79 | ავტომატური ამომრთველი MCCB C 125A/ 6kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
80 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A/ 6kA 1 პოლუსა | ცალი | 45
81 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 10A/ 6kA 1 პოლუსა | ცალი | 39
82 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ცალი | 3
83 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
84 | ასტრონომიული დროის რელე AC 230 V (50/60 Hz) | ცალი | 1
85 | კონტაქტორი 1P/16A/230VAC | ცალი | 23
86 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ცალი | 1
87 | DISTRI BLOCK ფაზების გამანაწილებელ ბლოკი L1,L2,L3 ფაზებისთვის 125A | ცალი | 1
88 | DISTRI BLOCK ნეიტრალის გამანაწილებელ ბლოკი 125 A | ცალი | 1
89 | DISTRI BLOCK დამიწების გამანაწილებელ ბლოკი 80 A | ცალი | 1
90 | სავარცხელა 1P/ 63A | მეტრი | 6
91 | დამხმარე მასალა | კომპლ | 1
92 | DB-UPS2
93 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 1000x600x250 | კომპლ | 1
94 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 50A/ 6kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
95 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A/ 6kA 1 პოლუსა | ცალი | 24
96 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 10A/ 6kA 1 პოლუსა | ცალი | 40
97 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ცალი | 3
98 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
99 | ასტრონომიული დროის რელე AC 230 V (50/60 Hz) | ცალი | 1
100 | კონტაქტორი 1P/16A/230VAC | ცალი | 10
101 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ცალი | 1
102 | DISTRI BLOCK ფაზების გამანაწილებელ ბლოკი L1,L2,L3 ფაზებისთვის 50A | ცალი | 1
103 | DISTRI BLOCK ნეიტრალის გამანაწილებელ ბლოკი 50 A | ცალი | 1
104 | DISTRI BLOCK დამიწების გამანაწილებელ ბლოკი 32 A | ცალი | 1
105 | სავარცხელა 1P/ 50A | მეტრი | 3
106 | დამხმარე მასალა | კომპლ | 1
107 | FDB-ROOF
108 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP65 ზომით 600x600x250 | კომპლ | 1
109 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 50A/ 10kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
110 | ძრავის დაცვი სავტომატი MPCB 3P/ 25-32A | ცალი | 1
111 | ძრავის დაცვი სავტომატი MPCB 3P/ 1.6-2.5A | ცალი | 4
112 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ცალი | 3
113 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 8
114 | ჩამრთველი ღილაკი ფიქსაციით Aut-O-Man | ცალი | 5
115 | რელე 4 გადამრთველი კონტაქტით და ძირით (4NO+4NC) 24 V /220V | კომპლ | 5
116 | კონტაქტორი 3P/40A/230VAC | ცალი | 1
117 | კონტაქტორი 1P/10A/230VAC | ცალი | 4
118 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ცალი | 1
119 | DISTRI BLOCK ფაზების გამანაწილებელ ბლოკი L1,L2,L3 ფაზებისთვის 50A | ცალი | 1
120 | DISTRI BLOCK ნეიტრალის გამანაწილებელ ბლოკი 50 A | ცალი | 1
121 | DISTRI BLOCK დამიწების გამანაწილებელ ბლოკი 32 A | ცალი | 1
122 | დამხმარე მასალა | კომპლ | 1
123 | DB-FPS
124 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP65 ზომით 600x600x250 | კომპლ | 1
125 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 63A / 10kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
126 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 50A / 10kA 3 პოლუსა | ცალი | 2
127 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 10A / 10kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
128 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ცალი | 3
129 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
130 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ცალი | 1
131 | DISTRI BLOCK ფაზების გამანაწილებელ ბლოკი L1,L2,L3 ფაზებისთვის 63A | ცალი | 1
132 | DISTRI BLOCK ნეიტრალის გამანაწილებელ ბლოკი 63 A | ცალი | 1
133 | DISTRI BLOCK დამიწების გამანაწილებელ ბლოკი 40 A | ცალი | 1
134 | დამხმარე მასალა | კომპლ | 1
135 | DB-HVAC
136 | რკინის დასაკიდი ელ.გამანაწილებელი კარადა საკეტით, IP44 ზომით 1000x600x250 | კომპლ | 1
137 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 250A /10kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
138 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 100A /10kA 3 პოლუსა | ცალი | 2
139 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 63A /10kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
140 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 32A / 6kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
141 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A / 6kA 3 პოლუსა | ცალი | 1
142 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 25A / 6kA 1 პოლუსა | ცალი | 4
143 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 16A / 6kA 1 პოლუსა | ცალი | 17
144 | ავტომატური ამომრთველი MCB C 10A / 6kA 1 პოლუსა | ცალი | 3
145 | ავტომატური ამომრთველი MCB 2A/C/6kA 1 პოლუსა | ცალი | 3
146 | საინდიკაციო ნათურა მწვანე 220ვ | ცალი | 3
147 | გადაძაბვისგან განმუხტველი 3 პოლუსა | ცალი | 1
148 | ფაზების გამანაწილებელ სალტე L1,L2,L3 ფაზებისთვის 250A | მ | 1
149 | ნოლის გამანაწილებელ სალტე 250A | მ | 1
150 | დამიწების გამანაწილებელ სალტე 180A | მ | 1
151 | სავარცხელა 1P/ 63A | მეტრი | 3
152 | დამხმარე მასალა | კომპლ | 1
153 | ფურნიტურა
154 | ერთიანი ჩარჩო | ც | 92
155 | ორიანი ჩარჩო | ც | 37
156 | სამიანი ჩარჩო | ც | 21
157 | ოთხიანი ჩარჩო | ც | 1
158 | ერთკლავიშა ჩარმთველი IP22 დაცვის კლასით | ც | 10
159 | ორკლავიშა ჩამრთველი IP22 დაცვის კლასით | ც | 35
160 | სამკლავიშა ჩამრთველი IP22 დაცვის კლასით | ც | 1
161 | კედელში სამონტაჟო საშტეფცელო როზეტი IP22 დაცვის კლასით | ც | 153
162 | მაგიდის კორობში სამონტაჟო როზეტი IP22 დაცვის კლასით | ც | 568
163 | კედელზე სამონტაჟო საშტეფცელო როზეტი IP66 დაცვის კლასით | ც | 3
164 | მაგიდის კორობში ინტერნეტის სოკეტი RJ45 | ც | 472
165 | კედელში სამონტაჟო ინტერნეტის სოკეტი RJ45 | ც | 62
166 | დამხმარე აქსესუარები | კომპ | 1
167 | სამონტაჟო მასალა
168 | გამანაწილებელი კოლოფი 100X100 | ც | 250
169 | სამონტაჟო კოლოფი | ც | 270
170 | ჰალოგენისგან თავისუფალი გოფრირებული მილი 25მმ | მ | 5000
171 | ჰალოგენისგან თავისუფალი გოფრირებული მილი 20მმ | მ | 15000
172 | დამხმარე აქსესუარები | კომპ | 1
173 | სანათები
174 | პარკინგის ჰერმეტული სანათი | ც | 49
175 | წერტილოვანი სანათი | ც | 956
176 | წერტილოვანი სანათის | ც | 90
177 | არმსტრონგის სანათი | ც | 14
178 | არმსტრონგის სანათის (აკუმლატორი) | ც | 3
179 | ჭაღი | ც | 27
180 | რელსი | მ | 44.1
181 | რელსში სამონტაჟო სანათი | ც | 22
182 | ლედ-ლენტა | მ | 43
183 | პერიმეტრის სანათი | ც | 71
184 | პროჟექტორი | ც | 8
185 | მოძრაობის დეტექტორი (სენსორი) | ც | 25
186 | დამხმარე აქსესუარები | კომპ | 1
187 | საევაკუაციო მანიშნებლები
188 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი შედი კარში | ც | 3
189 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი აირბინე კიბეებზე | ც | 1
190 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი ჩაირბინე კიბეზე | ც | 2
191 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი გაიქეცი მარცხნივ | ც | 24
192 | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი EXIT მთავარი გასასვლელი | ც | 4
193 | დამიწება
194 | რკინის გალვანიზირებული ზოლოვანა 40x4 | m | 90
195 | დამიწების გალვანიზირებული ღერო 3მ | ც | 17
196 | დამხმარე აქსესუარები | კომპ | 1
197 | UPS
198 | UPS 100 KVA / 380V (50/60 Hz) | კომპ | 1
199 | დამხმარე აქსესუარები | კომპ | 1
200 | დიზელ-გენერატორი
201 | დიზელ გენერატორი 450 KVA (3 ფაზიანი 380 ვოლტი 50 H, კოჟუხიანი გარეთ დასადგამი)ხმადამშობი სისტემით, გარე მონტაჟის. პერკინსის ძრავით. ევროპული წარმოების | კომპ | 1
202 | დამხმარე აქსესუარები | კომპ | 1
203 | მიწის სამუშაოები
204 | 250X800 საკაბელო თხრილის მომზადება ყველა საჭირო მასალის და სამუშაოს გათვალისწინებით (სასიგნალო ლენტი, ქვიშის ბალიში, მიწის სამუშაოები და ა.შ) | გრძ.მ | 100