## ნაკრები კრებსითი
ქ. თბილისი, ა. წერეთლის ქუჩა #123-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვის N | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ( ლარი)
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა | სხვადასხვა ხარჯები | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ხარჯთ. N1 | ინტერიერი |  |  |  |  | 0
2 | ხარჯთ. N2 | წაყლ-კანალიზაცია |  |  |  |  | 0
2 | ხარჯთ. N3 | ელექტროობა |  |  |  |  | 0
3 | ხარჯთ. N4 | IT |  |  |  |  | 0
5 | ხარჯთ. N5 | ვენტილაცია |  |  |  |  | 0
6 | ხარჯთ. N6 | გათბობა |  |  |  |  | 0
|  | სულ ხარჯთაღიცხვით | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N1 ინტ-კრებს
ქ. თბილისი, ა. წერეთლის ქუჩა #123-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-1
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
სადემონტაჟო სამუშაოები
1 | ბლოკის კედლის დემონტაჟი (557,1კვ.მ) | მ3 | 111.42
2 | თაბაშირმუყაოს ტიხრის დემონტაჟი | მ2 | 431.3
3 | კერამიკული ფილის საფარის დემონტაჟი | მ2 | 16.5
4 | ვინილის საფარის დემონტაჟი | მ2 | 283.2
5 | იატაკის კონსტრუქციის დემონტაჟი | მ2 | 90.6
6 | არსებული ალუმინის ვიტრაჟების დემონტაჟი | მ2 | 28.15
7 | ლითონის კონსტრუქციაზე მოწყობილი ხის იატაკის დემონტაჟი | მ2 | 29
8 | იატაკის კონსტრუქციის (პანელების) დემონტაჟი | მ2 | 29.8
9 | სამშენებლო ნარჩენების გამოტანა ხელით გარეთ | ტ | 274.5497
10 | სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე | ტ | 274.5497
11 | სამშენებლო ნაგვის გატანა 25 კმ-ზე | ტ | 274.5497
კონსტრუქცია
12 | რკ/ბეტონის კიბის საძირკვლის მოწყობა ბეტონი ბ25 W8 | მ3 | 4.5
| ბეტონი ბ25 W8 | მ3 | 4.5675
| არმატურა დ=8 | ტნ | 0.00465
| არმატურა დ=10 | ტნ | 0.0847
| არმატურა დ=14 | ტნ | 0.29161
| საყალიბე მასალა | კვ.მ | 9
13 | ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა (ანკერი, საყელური ქანჩი) იხ.პროექტი | ტნ | 0.0549
14 | რკ/ბეტონის კიბის საძირკვლის კედლის მოწყობა ბეტონი ბ25 W8 | მ3 | 1
| ბეტონი ბ25 W8 | მ3 | 1.015
| არმატურა დ=8 | ტნ | 0.00017
| არმატურა დ=10 | ტნ | 0.02814
| საყალიბე მასალა | კვ.მ | 2
15 | ლიფტის კონსტრუქციის მოწყობა | ტნ | 1.0098
| ოთკუთხა მილი 150*4 | ტნ | 0.96793
| კუთხოვნა 80*80 | ტნ | 0.041861
| ელექტროდი | კგ | 15.9547
16 | ლითონის სვეტის მოწყობა | ტნ | 0.94158
| ოთკუთხა მილი 150*4 | ტნ | 0.78479
| ფურცლოვანი ფოლადი | ტნ | 0.15684
| ელექტროდი | კგ | 14.877
17 | ბლოკის კედლის არმატურა
| არმატურა | ტნ | 0.12
| კუთხოვნა 80*80 | ტნ | 0.11117
18 | რკ/ბეტონის კიბის საძირკვლის მოწყობა ბეტონი ბ25 W8 (ფოლადის კიბისთის) | მ3 | 1.5
| ბეტონი ბ25 W8 | მ3 | 1.5225
| არმატურა დ=8 | ტნ | 0.0185
| არმატურა დ=12 | ტნ | 0.3934
| საყალიბე მასალა | კვ.მ | 3
19 | ლითონის კიბის მოწყობა | ტნ | 5.4105
| შველერი #20 | ტნ | 2.2683
| კუთხოვნა 80*80 | ტნ | 0.02508
| ფურცლოვანი ფოლადი | ტნ | 3.2254
| ელექტროდი | კგ | 85.486
20 | ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა (ანკერი, საყელური ქანჩი) იხ.პროექტი (ჩდ-1) | ტნ | 0.0472
21 | ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა (ანკერი, საყელური ქანჩი) იხ.პროექტი (ჩდ-2) | ტნ | 0.0195
22 | ლითონის სვეტის მოწყობა | ტნ | 0.19617
| ოთკუთხა მილი 150*4 | ტნ | 0.15351
| ფურცლოვანი ფოლადი | ტნ | 0.042656
| ელექტროდი | კგ | 3.0995
23 | ლითონის ვერტიკალური კავშირების მოწყობა | ტნ | 0.099
| მილკვადრატი 80*80*3მმ | ტნ | 0.10098
| ელექტროდი | კგ | 1.5642
24 | რკ/ბეტონის ანტრესოლის მოწყობა ბეტონი ბ25 W8 | მ3 | 3.5
| ბეტონი ბ25 W8 | მ3 | 3.5525
| არმატურა დ=10 | ტნ | 0.14127
| საყალიბე მასალა | კვ.მ | 7
25 | ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა (ანკერი, საყელური ქანჩი) იხ.პროექტი (ჩდ-1) | ტნ | 0.0808
26 | ლითონის სვეტის მოწყობა | ტნ | 0.47738
| ოთკუთხა მილი 100*4 | ტნ | 0.26243
| ფურცლოვანი ფოლადი | ტნ | 0.21485
| ელექტროდი | კგ | 7.5426
27 | ლითონის გადახურვის მოწყობა | ტნ | 1.339
| ოთკუთხა მილი 80*60*3 | ტნ | 0.53196
| ორტესებური #20 | ტნ | 0.80706
| ელექტროდი | კგ | 21.1566
28 | ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ (საღებავი ვერნილაკი ან კაპაროლი) | ტნ | 9.4735
| საღებავი | კგ | 3.7894
იატაკი
29 | იატაკის ჰიდროიზოლაცია მემბრანით | მ2 | 1427.66
29-1/ | იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით საშ. სისქით 80მმ (კიბის უჯრედის ჩათვლით) | მ2 | 1427.66
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ3 | 116.4971
30 | კერამოგრანიტის იატაკის მოწყობა | მ2 | 281.67
| კერემოგრანიტის ფილა | მ2 | 287.3034
| წებო ცემენტი | კგ | 56.334
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 56.334
31 | კერამიკული იატაკის მოწყობა | მ2 | 54.35
| კერემიკული ფილა | მ2 | 55.437
| წებო ცემენტი | კგ | 10.87
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 10.87
32 | ვინთვითსწორებადი იატაკის მოწყობა ვინილის იატაკისთვის | მ2 | 512.5
| ცერეზიტი | კგ | 922.5
33 | ვინილის იატაკის მოწყობა | მ2 | 512.5
| ვინილი | მ2 | 522.75
| პლინტუსის გამოყვანა | მ | 254.85
34 | კაუჩუკის იატაკის მოწყობა | მ2 | 13.95
| კაუჩუკი | მ2 | 14.229
35 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა | მ2 | 384.41
| ლამინტატი | მ2 | 392.0982
| დასაგები ღრუბელი | მ2 | 392.0982
| ფანერა | მ2 | 395.9423
36 | მდფ პლინტუსის მოწყობა | გრ | 300.65
| პლინტუსი | გრ | 330.715
| ლურსმანი | კგ | 6.013
| სილიკონი | ც | 28
37 | კერამიკული პლინტუსი მოწყობა | გრ | 175.79
| კერემიკული ფილა | მ2 | 17.579
| წებო ცემენტი | კგ | 3.5158
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 3.5158
38 | კრემოგრანიტის პლინტუსი მოწყობა | გრ | 189.79
| კერამოგრანიტი ფილა | მ2 | 18.979
| წებო ცემენტი | კგ | 3.7958
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 3.7958
კედლები
39 | კერამიკული კედლის მოწყობა (ფართუკი) | მ2 | 22.3
| კერემიკული ფილა | მ2 | 22.746
| წებო ცემენტი | კგ | 4.46
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 4.46
40 | კერამიკული კედლის მოწყობა (კაფელი) | მ2 | 272.32
| კერემიკული ფილა | მ2 | 277.7664
| წებო ცემენტი | კგ | 54.464
| ნაკერების შემავსებელი ფუგა | კგ | 54.464
41 | წვრილი საკედლე ბლოკის მოწყობა 20*20*40 | მ2 | 97.9 | [5 empty] | 1.6 | 1958
| ბლოკი | ცალი | 1223.75
| ცემენტის ხნარი | კუბ.მ | 0.4895
42 | თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა ხანძარმედეგი ფილით | მ2 | 562.2
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 579.066
| თაბაშირმუყაოს ხანძარმედეგი ფილა | მ2 | 1124.4
| პროფილი CD 60/27 | მ | 2248.8
| მიმმართველი პროფილი UD 28/27 | მ | 899.52
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 1484.208
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 16866
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 112.44
43 | თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით | მ2 | 649.8
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 669.294
| თაბაშირმუყაოს ფილა | მ2 | 1299.6
| პროფილი CD 60/27 | მ | 2599.2
| მიმმართველი პროფილი UD 28/27 | მ | 1039.68
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 1715.472
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 19494
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 129.96
44 | თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილით | მ2 | 127.4
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 131.222
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 254.8
| პროფილი CD 60/27 | მ | 509.6
| მიმმართველი პროფილი UD 28/27 | მ | 203.84
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 336.336
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 3822
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 25.48
45 | თაბაშირმუყაოს კომბინირებული ტიხრის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილით | მ2 | 90.5
| ქვაბამბა 40მმ | მ2 | 93.215
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 181
| პროფილი CD 60/27 | მ | 362
| მიმმართველი პროფილი UD 28/27 | მ | 144.8
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 238.92
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 2715
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 18.1
46 | თაბაშირმუყაოს მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით | მ2 | 238.5
| თაბაშირმუყაოს ფილა | მ2 | 245.655
| პროფილი CD 60/27 | მ | 491.31
| მიმმართველი პროფილი UD 28/27 | მ | 196.524
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 324.2646
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 7155
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 47.7
47 | თაბაშირმუყაოს მოწყობა თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილით | მ2 | 31
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 31.93
| პროფილი CD 60/27 | მ | 63.86
| მიმმართველი პროფილი UD 28/27 | მ | 25.544
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 42.1476
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 957.9
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 6.2
48 | თაბაშირმუყაოს მოწყობა თაბაშირმუყაოს ცეცხლმედეგი ფილით | მ2 | 31.6
| თაბაშირმუყაოს ცეცხლმედეგი ფილა | მ2 | 32.548
| პროფილი CD 60/27 | მ | 63.2
| მიმმართველი პროფილი UD 28/27 | მ | 25.28
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 41.712
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 948
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 6.32
49 | თაბაშირმუყაოს მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით | მ2 | 378.9
| ქვაბამბა 50მმ | მ2 | 390.267
| თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილა | მ2 | 757.8
| პროფილი CD 60/27 | მ | 1515.6
| მიმმართველი პროფილი UD 28/27 | მ | 606.24
| საკიდი პირდაპირი 60/27 (დეტალი ES) | ცალი | 1000.296
| შურუპი თვითმჭრელი ((LN 9) 3.5*35 | ცალი | 11367
| პროფილის დამაგრძელებელი | ცალი | 75.78
50 | კედლების დაზუმფარება და შეფითხვნა | მ2 | 3521.13
| ინტერიერის ფითხი | კგ | 4225.356
51 | კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ (საღებავი ვერნილაკი ან კაპაროლი) | მ2 | 2747.24
| საღებავი | კგ | 2170.3196
ჭერი
52 | ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა კომპლექტში კარკასის ჩათვლით | მ2 | 334.78
53 | ლითონის შეკიდული ჭერის მოწყობა კომპლექტში კარკასის ჩათვლით | მ2 | 14.24
კარებები
54 | ერთფრთიანი კარი შიდა ჩამკეტით | მ2 | 2.2568
55 | ერთფრთიანი კარი შიდა ჩამკეტით | მ2 | 2.1483
56 | ერთფრთიანი კარი შიდა ჩამკეტით | მ2 | 2.1483
57 | ერთფრთიანი კარი, გასაღებით | მ2 | 2.2568
58 | ერთფრთიანი კარი, გასაღებით | მ2 | 2.2568
59 | ორფრთიანი კარი ასიმეტრიული ჭრით (900 მმ+300მმ),გასაღებით | მ2 | 2.9078
60 | ორფრთიანი კარი სიმეტრიული ჭრით, გასაღებით | მ2 | 3.8843
61 | ხანძარმედეგი საევაკუაციო ერთფრთიანი კარი | მ2 | 1.9888
62 | ხანძარმედეგი საევაკუაციო ორფრთიანი კარი ასიმეტრიული ჭრით (900 მმ+300მმ) | მ2 | 2.795
63 | ხარაჩოების მოწყობა დაშლა | მ2 | 2747.24
64 | რემონტის შემდგომ გენერალური დასუფთავება | მ2 | 1427.66
65 | დამხმარე მუშა საშ 40 დღე 4-ადამიანი | დღე | 40
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 10% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური მოგება | 8% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% | 18% | [5 empty] | 0
| სულ ხარჯთაღიცხვით | [6 empty] | 0

## N2 წყალ-კანალიზაცია
ქ. თბილისი, ა. წერეთლის ქუჩა #123-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-2
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
წყალმოარაგება
1 | პლასტმასის მილი PPR SDR 8, PN16 D=20 | მეტრი | 350
2 | პლასტმასის მილი PPR SDR 8, PN16 D=25 | მეტრი | 90
3 | პლასტმასის მილი PPR SDR 8, PN16 D=32 | მეტრი | 70
4 | იზოლაცია 20..60 D=20 | მეტრი | 350
5 | იზოლაცია 20..60 D=25 | მეტრი | 90
6 | იზოლაცია 20..60 D=32 | მეტრი | 70
7 | მუხლი-90 D=20 | ცალი | 180
8 | მუხლი-90 D=25 | ცალი | 40
9 | მუხლი-90 D=32 | ცალი | 10
10 | სამკაპი-90 D=20/20 | ცალი | 40
11 | სამკაპი-90 D=20/20/25 | ცალი | 10
12 | სამკაპი-90 D=25/25/20 | ცალი | 18
13 | სამკაპი-90 D=25/25 | ცალი | 12
14 | სამკაპი-90 D=32/32/25 | ცალი | 8
15 | გადამყვანი D=25/20 | ცალი | 18
16 | გადამყვანი D=32/25 | ცალი | 4
17 | შემრევი (ნიჟარა) | ცალი | 1
18 | შემრევი (ხელსაბანი) | ცალი | 32
19 | ონკანი D=20 | ცალი | 80
20 | ონკანი D=25 | ცალი | 16
21 | ონკანი D=32 | ცალი | 1
22 | მრიცხველი D=32 | ცალი | 1
23 | უკუსარქველი D=32 | ცალი | 1
24 | ფილტრი D=32 | ცალი | 1
25 | წყალგამაცხელებელი ავზი (დენზე მომუშავე) V=100LT | ცალი | 9
26 | სამაგრები ,საკიდები, ქუროები მილგაყვანილობის ღირებულების 20% |  | 1
კანალიზაცია
27 | კანალზიაციის მილი PVC D=50 | მეტრი | 170
28 | კანალზიაციის მილი PVC D=110 | მეტრი | 111
29 | მუხლი-45 D=50 | ცალი | 80
30 | მუხლი-45 D=110 | ცალი | 60
31 | სამკაპი -45 D=50/50 | ცალი | 10
32 | სამკაპი -45 D=110/110/50 | ცალი | 9
33 | სამკაპი -45 D=110/110 | ცალი | 7
34 | სამკაპი -90 D=110/110/50 | ცალი | 3
35 | სამკაპი -90 D=50/50 | ცალი | 9
36 | სამკაპი -90 D=110/110 | ცალი | 15
37 | გადამყვანი D=110/50 | ცალი | 10
38 | ტრაპი D=50 | ცალი | 0
39 | ხელსაბანი | ცალი | 32
40 | უნიტაზი | ცალი | 8
41 | ნიჟარა | ცალი | 1
42 | სარევიზიო ხუფი D=50 | ცალი | 9
43 | სარევიზიო ხუფი D=110 | ცალი | 5
44 | საჰაერო ქუდი D=110 | ცალი | 2
45 | სამაგრები ,საკიდები მილგაყვანილობის ღირებულების 20% |  | 1
ჯამი
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5%
ჯამი
| ზედნადები ხარჯები | 12%
ჯამი
| გეგმიური მოგება | 8%
ჯამი:
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3%
ჯამი
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი

## N3 ელექტ-კრებს
ქ. თბილისი, ა. წერეთლის ქუჩა #123-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-3
ელექტროტექნიკური ნაწილი
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
III სართული
კაბელები
1 | კაბელი Cu 5x10 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 10
2 | კაბელი Cu 5x4 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 35
3 | კაბელი Cu 5x1.5 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 85
4 | კაბელი Cu 3x2.5 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 3030
5 | კაბელი Cu 3x1.5 მმ2 (ВВГнг-LS-0.66) ან ანალოგი | მეტრი | 1150
6 | პლასტმასის გოფრირებული მილი Ф 32 მმ | მეტრი | 10
7 | პლასტმასის გოფრირებული მილი Ф 20 მმ | მეტრი | 35
8 | პლასტმასის გოფრირებული მილი Ф 16 მმ | მეტრი | 4180
9 | სამაგრები ,საკიდები გოფრირებული მილების ღირებულების 20% | კომპ | 1
მთავარი ელ. გამანაწილებელი კარადა MDB
1 | მთავარი ელ. გამანაწილებელი კარადა გ\მ | კომპ | 1
2 | თერმო მაგნიტური ამომრთველი 125 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი 63 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 1
4 | ავტომატური ამომრთველი 32 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 2
5 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 1
6 | ძრავის დაცვის ავტომატი 0,2-0,63 ა. 220/380 ვ | ცალი | 2
7 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 2 პოლუსა | ცალი | 6
ელ. გამანაწილებელი ფარი DB.4
1 | ელ. გამანაწილებელი ფარი შ\მ | კომპ | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი 160 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 27
4 | დიფერენციალური ამომრთველი 25 ა. 30mA 1P+N | ცალი | 2
ელ. გამანაწილებელი ფარი DBL.4
1 | ელ. გამანაწილებელი ფარი შ\მ | კომპ | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი 16 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი 16 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 13
4 | ავტომატური ამომრთველი 10 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 1
ფურნიტური
1 | როზეტი დამიწების კონტურით | ცალი | 396
2 | ჩამრთველი I იანი | ცალი | 15
3 | ჩამრთველი II იანი | ცალი | 26
4 | როზეტის და ჩამრთველის კოლოფი | ცალი | 437
სანათი
1 | LED პანელი 600x600 მმ. (ამსტრონგი) | ცალი | 135
2 | LED წერტილოვანი | ცალი | 17
3 | EXIT სანათ | ცალი | 2
4 | ავარიული სანათი | ცალი | 14
ჯამი
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5%
ჯამი
| ზედნადები ხარჯები ხელფასზე | 75%
ჯამი
| გეგმიური მოგება | 8%
ჯამი:
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3%
ჯამი
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
ჯამი

## N4 IT -კრებს
ქ. თბილისი, ა. წერეთლის ქუჩა #123-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-4
მონაცემთა გადაცემის და IT ქსელები
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
IT ქსელები
1 | პაჩპანელი 24 პორტიანი Cat6 FTP | ც. | 6
2 | როუტერი (პარამეტრები დაზუსტდეს დამკვეთთან) | ც. | 1
3 | 24G პორტიანი სვიჩი 2Gjgabit UPlink 1U 19" | ც. | 5
4 | WIFI AP POE კვებით (პარამეტრები დაზუსტდეს დამკვეთთან) | ც. | 3
5 | კაბელის ორგანაიზერი | ც. | 6
6 | 1 x RJ45 Cat5e. FTP Socket | კომპ. | 114
7 | FTP Keystone Cat6 ეს | ც. | 114
8 | ელ.გამანაწილებელი 8 სოკეტით | ც. | 1
9 | უწყვეტი კვების წყარო 3კვტ 19" რეკში სამონტაჟო UPS 3kva | ც. | 1
10 | საკომუნიკაციო კარადა რეკი 800x800 42U თერმოსტატით და ვენტილატორით | კომპ. | 1
11 | ჭანჭიკები რეკისთვის ( 10 ცალიანი შეკვრა ) | ც. | 5
12 | Network Cable Cat6 U/FTP | მ. | 7300
13 | პაჩ-კორდი Cat 6 - FTP (ზომები დაზუსტდეს შემსრულებლის მიერ) | ც. | 160
14 | 8G პორტიანი სვიჩი POE | ც. | 1
15 | ჰორიზონტალური PDU 8xC13 როზეტები და C14 შესაერთებლით | ც. | 1
16 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1
ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემა
| ვიდეო მეთვალყურეობის დომ კამერა 4MP/2.8MM LENS POE კვებით | ც. | 3
| ჩამწერი მოწყობილობა 32 არხიანი რეკში სამონტაჟო | ც. | 1
| 8 TB მყარი დისკი | ც. | 1
| დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1
სახანძრო სიგნალიზაცია
| სახანძრო განგაშის სამისამართო პანელი 1 ლუპიანი | ცალი | 1
| აკუმულატორი 12V 7Ah | ცალი | 2
| სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ცალი | 117
| სამისამართო თბური დეტექტორი | ცალი | 1
| სამისამართო ხელის საგანგაშო ღილაკი | ცალი | 4
| სამისამართო ხმოვანი სირენა სტრობ სანათით | ცალი | 4
| I/O მოდული | ცალი | 2
| სახანძრო სიგნალიზაციის ხანძარმედეგი კაბელი 2x2+0.8mm JE-H(St)H FE 180/E90 | მეტრი | 1450
| დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1
აუდიო შეტყობინების სისტემა
| ფლიერი (Player/Matrix) | ცალი | 1
| გამაძლიერებელი 80W | ცალი | 1
| დინამიკი 5-10W | ცალი | 3
| მიკროფონი | ცალი | 1
| კაბელი LIHCH FE180 2X1.5 | მეტრი | 400
| უწყვეტი კვების წყარო 1კვტ 19" რეკში სამონტაჟო UPS 1kva | ც. | 1
| დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1
| სახანძრო სიგნალიზაციის ხანძარმედეგი კაბელი 2x2+0.8mm JE-H(St)H FE 180/E90 | მეტრი | 200
| დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1
ჯამი
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5%
ჯამი
| ზედნადები ხარჯები ხელფასზე | 65%
ჯამი
| გეგმიური მოგება | 8%
ჯამი:
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3%
ჯამი
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
სულ ხარჯთაღიცხვით
| ზოლოვანი სანათების მონტაჟი | მ | 24
| ზოლოვანი სანათი | მ | 24
186
| დეკორატიული პანელი-FUNDERMAX- 0260-Arezzo-0244 Santos კომბინაციით-შესაბამისი |  | 150
| ფიბრობეტონის პანელი სისქით მინ 1.2 სმ |  | 240
| ფანჯრის ფერდების მოპირკეთება მდფ-ის ფილებით, RAL-6018 შესაბამისი |  | 19.56
| სვეტების დამუშავება და დაფარვა ბეტონის ლაქით |  | 210
| კედლის დეკორატიული გაფორმება იუსტიციის სახლის წარწერებით |  | 65

## N5 ვენტ-კრებს
ქ. თბილისი, ა. წერეთლის ქუჩა #123-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-5
ვენტილაცია
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I მოწყობილობა
1 | მოდინებითი სავენტილაციო სისტემა #01. გამწოვი სავენტილაციო სისტემა #01. | კომპ. | 1
| gare Sesrulebis: centraluri modinebiTi saventilacio danadgari L=10300m3/h warmadobis da DP=550Pa statikuri wneviT, aRWurvili: gamwovi centridanuli ventilatoriT (L=9400m3/h warmadobis da DP=550Pa statikuri wneviT) sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, samsvliani sarqvelebiT, antivibraciuli sadgamebiT, haerSemrevi seqciiT, firfitovani rekuperatoris seqciiT: (minimaluri efeqturoba: zamTarSi-50%.zafxulSi-25%), maT Soris: | 1
| sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis 2 milovani gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=60,0kw sicivis simZlavre t=+40ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=60,0kw. t=-8ºC, zamTris gare temperaturis dros. | 1
| 1.2. haeris zedapiruli gamacivebeli/gamaTbobeli: (DX-COIL): Q=60,0 kw, t1=+40°C. ,t2= 23°C. Q=60,0 kw, t1=-8°C. ,t2=22°C. | 1
| 1.2. xmaur damxSobi L=1,5 m sigrZis (modineba). | 1
| 1.3. xmaur damxSobi L=1,5 m sigrZis (gawova). | 1
| 1.4. haeris filtri maRali klasis gamwmendiT: G4, F7. | 1
2 | modinebiTi, mrgvali saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=100m3/h (D=150). | cali | 2
3 | modinebiTi, mrgvali saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (D=200). | cali | 19
4 | modinebiTi, mrgvali saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=250m3/h (D=250). | cali | 4
5 | modinebiTi, mrgvali saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=300m3/h (D=250). | cali | 3
6 | modinebiTi, mrgvali saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=350m3/h (D=300). | cali | 1
7 | modinebiTi, mrgvali saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=400m3/h (D=300). | cali | 10
8 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=100m3/h (300X300). | cali | 2
9 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (300X300). | cali | 19
10 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=250m3/h (300X300). | cali | 3
11 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=300m3/h (300X300). | cali | 1
12 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=350m3/h (370X370). | cali | 1
13 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=600m3/h (600X600). | cali | 1
14 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=650m3/h (600X600). | cali | 2
15 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=700m3/h (600X600). | cali | 3
tualetebis gamwovi saventilacio sistema #01.
1 | gamwovi centridanuli ventilatori L=500m3/h warmadobis da DP=150Pa statikuri wnevis. xmaurdamxSobi: L=0,6m. | cali | 1
2 | mrgvali gamwovi saventilacio difuzori, haeris regulirebadi damperebiT: L=100m3/h (D=125). | cali | 5
tualetebis gamwovi saventilacio sistema #02.
1 | gamwovi centridanuli ventilatori L=300m3/h warmadobis da DP=200Pa statikuri wnevis. xmaurdamxSobi: L=0,6m. | cali | 1
2 | mrgvali gamwovi saventilacio difuzori, haeris regulirebadi damperebiT: L=100m3/h (D=125). | cali | 3
ჯამი
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5%
ჯამი
| ზედნადები ხარჯები ( ხელფასიდან) | 68%
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობის გამოკლებით) | 8%
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3%
ჯამი
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
თავი I-ს ჯამი
II ჰაერსატარები
1 | moqnili haersatari izolaciiT: D=100. | grm | 2
2 | moqnili haersatari izolaciiT: (D=125). | grm | 5
3 | moqnili haersatari izolaciiT: D=150. | grm | 12
4 | moqnili haersatari izolaciiT: D=200. | grm | 12
5 | moqnili haersatari izolaciiT: D=250. | grm | 4
6 | moqnili haersatari izolaciiT: D=300. | grm | 10
7 | haeris maregulirebeli sarqveli: (150X150). | cali | 1
8 | haeris maregulirebeli sarqveli: (400X300). | cali | 2
9 | haeris maregulirebeli sarqveli: (450X300). | cali | 2
10 | haeris maregulirebeli sarqveli: (550X400). | cali | 2
11 | haeris maregulirebeli sarqveli: (950X400). | cali | 1
12 | saxanZro sarqveli: (200X150). | cali | 2
13 | saxanZro sarqveli: (200X200). | cali | 1
14 | saxanZro sarqveli: (1100X450). | cali | 1
15 | saxanZro sarqveli: (1100X500). | cali | 1
16 | foladis moTuTiebuli haersatari (modineba): d=0,55mm. | m2 | 293
17 | foladis moTuTiebuli haersatari (modineba): d=0,8mm. | m2 | 120
18 | foladis moTuTiebuli haersatari (gawova): d=0,55mm. | m3 | 241
19 | foladis moTuTiebuli haersatari (gawova): d=0,8mm. | m3 | 118
20 | foladis moTuTiebuli haersatarebis Semosva: d=0,55mm. | m2 | 132
21 | kauCukis TviTwebvadi Tboizolacia (H=9mm) Tunuqis haersatarebisaTvis. | m2 | 772
22 | Ø15.9 Pipe. | grm | 16
23 | Ø28.6 Pipe. | grm | 2
24 | Branch joint:FQZHD-03. | cali | 1
25 | AHU Kit:AHUKZ-04D. | cali | 1
26 | Total Refrigerant charge. | kg | 2.8
27 | kauCukis Tboizolacia Ø15.9 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 16
28 | kauCukis Tboizolacia Ø28.6 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 2
29 | foladis moTuTiebuli haersatari: d=0,55mm. | m2 | 83
saventilacio sistemebis damxmare samontaJo masalebi
30 | miltuCi (flianeci): d=20mm | მ | 2518
31 | კუთხოვანა d=20mm | ცალი | 3112
32 | G-Clamp | ცალი | 3988
33 | წებოვანი შუასადები | მ | 2518
ჯამი
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5%
ჯამი
| ზედნადები ხარჯები | 10%
ჯამი
| გეგმიური მოგება | 8%
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3%
ჯამი
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
თავი II-ს ჯამი
სულ

## N6 გათბ-კრებს
ქ. თბილისი, ა. წერეთლის ქუჩა #123-ში მდებარე სს. "ევექსი"-ს პოლიკნინიკა
ხარჯთაღრიცხვა N1-6
გათბობა-გაგრილების სამუშაოები
N | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
თავი I მოწყობილობის მონტაჟი
gaTboba-gagrilebis sistema #01.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis 2 milovani gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=45,0kw sicivis simZlavre t=+40ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=32,0kw. t=-8ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1
2 | Ø6.35 Pipe. | grm | 90
3 | Ø12.7 Pipe. | grm | 120
4 | Ø15.9 Pipe. | grm | 36
5 | Ø19.1 Pipe. | grm | 17
6 | Ø22.2 Pipe. | grm | 8
7 | Ø25.4 Pipe. | grm | 8
8 | Ø28.6 Pipe. | grm | 36
9 | Reducer:Φ12.7<->Φ15.9. | cali | 7
10 | Reducer:Φ22.2<->Φ25.4. | cali | 2
11 | Branch joint:FQZHD-02. | cali | 11
12 | Branch joint:FQZHD-03. | cali | 6
13 | Total Refrigerant charge. | kg | 11
14 | samagri spilenZis milebisaTvis. | grm | 199.3333
15 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 90
16 | kauCukis Tboizolacia Ø12.7 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 120
17 | kauCukis Tboizolacia Ø15.9 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 36
18 | kauCukis Tboizolacia Ø19.1 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 17
19 | kauCukis Tboizolacia Ø22.2 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 8
20 | kauCukis Tboizolacia Ø25.4 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 8
21 | kauCukis Tboizolacia Ø28.6 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 36
ფენკოილები
22 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,0kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=70pa. (xmauris done: <40 DBA). | cali | 1
23 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,5kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=70pa. (xmauris done: <40 DBA). | cali | 1
24 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=1,5kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=70pa. (xmauris done: <40 DBA). | cali | 1
25 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=2,0kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=70pa. (xmauris done: <40 DBA). | cali | 8
26 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=3,0kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=70pa. (xmauris done: <40 DBA). | cali | 4
27 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,0kw da sicivis_Qx=3,5kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=70pa. (xmauris done: <40 DBA). | cali | 2
28 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=3,5kw da sicivis_Qx=2,5kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=70pa. (xmauris done: <40 DBA). | cali | 1
29 | momsaxurebis luqi: (600X600). | cali | 18
30 | Weris modinebiTi, orrigiani, saventilacio cxaura, haeris regulirebadi damperebiT: L=550m3/h. 600X200. | cali | 18
31 | Weris gamwovi, orrigiani, saventilacio cxaura, haeris regulirebadi damperebiT: L=550m3/h. 600X300. | cali | 18
32 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,55mm. | m2 | 54
33 | gaTboba-gagrilebis sistema #02.
34 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis 2 milovani gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=45,0kw sicivis simZlavre t=+40ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=28,0kw. t=-8ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1
35 | Ø6.35 Pipe. | grm | 90
36 | Ø12.7 Pipe. | grm | 161
37 | Ø19.1 Pipe. | grm | 20
38 | Ø22.2 Pipe. | grm | 8
39 | Ø25.4 Pipe. | grm | 12
40 | Ø28.6 Pipe. | grm | 12
41 | Reducer:Φ12.7<->Φ15.9. | cali | 5
42 | Reducer:Φ22.2<->Φ25.4. | cali | 2
43 | Branch joint:FQZHD-02. | cali | 11
44 | Branch joint:FQZHD-03. | cali | 4
45 | Total Refrigerant charge. | kg | 9
46 | samagri spilenZis milebisaTvis. | grm | 188.6667
47 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 90
48 | kauCukis Tboizolacia Ø12.7 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 161
49 | kauCukis Tboizolacia Ø19.1 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 20
50 | kauCukis Tboizolacia Ø22.2 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 8
51 | kauCukis Tboizolacia Ø25.4 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 12
52 | kauCukis Tboizolacia Ø28.6 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 12
ფენკოილები
53 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=2,5kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=70pa. (xmauris done: <40 DBA). | cali | 13
54 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=3,0kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=70pa. (xmauris done: <40 DBA). | cali | 1
55 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave VRF sistemis , Weris arxuli 2 milovani fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, xmaurdamxSobebiT, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,0kw da sicivis_Qx=3,0kw. haeris xarji: L=550m3/h. DP=70pa. (xmauris done: <40 DBA). | cali | 2
56 | momsaxurebis luqi: (600X600). | cali | 16
57 | Weris modinebiTi, orrigiani, saventilacio cxaura, haeris regulirebadi damperebiT: L=550m3/h. 600X200. | cali | 16
58 | Weris gamwovi, orrigiani, saventilacio cxaura, haeris regulirebadi damperebiT: L=550m3/h. 600X300. | cali | 16
59 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,55mm. | m2 | 48
ჯამი
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5%
ჯამი
| ზედნადები ხარჯები ( ხელფასიდან) | 68%
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობის გამოკლებით) | 8%
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3%
ჯამი
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
თავი I-ს ჯამი
თავი II სადრენაჟო სისტემა
1 | მილსადენების მონტაჟი d=25 მმ PN10 მოწყობა | მ | 282
2 | პლასტმასის მინაბოჭკოვანი მილი d=25მმ | მ | 282
3 | პოლიპროპილენის მუხლი d=25მმ 900 | ც | 146
4 | მილის სამაგრი დ=25 | ც | 188
5 | ქურო d 25 | ც | 188
6 | მილსადენების მონტაჟი დ-50მმ | მ | 54
7 | პლასტმასის მინაბოჭკოვანი მილი Ø50 | მ | 54
8 | მუხლი 90° Ø50 | ცალი | 52
9 | სამკაპი Ø50/50/50 | ცალი | 14
10 | ქურო დ-50 | ცალი | 36
11 | მილის სამაგრი დ=50 | ც | 36
12 | kauCukis Tboizolacia D25 (H=6mm) spilenZis milebisaTvis | მ² | 282
13 | kauCukis Tboizolacia D50(H=6mm) spilenZis milebisaTvis | მ² | 54
14 | უკუსარქველის მონტაჟი დ-25მმ | ცალი | 20
15 | უკუსარქველის მონტაჟი დ-50მმ | ცალი | 5
16 | სიფონის მონტაჟი დ-25მმ | ცალი | 20
17 | სიფონის მონტაჟი დ-50მმ | ცალი | 5
ჯამი
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე | 5%
ჯამი
| ზედნადები ხარჯები | 12%
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება | 8%
თავი II-ს ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3%
ჯამი
| დაგროვილი საპენსიო გადასახადი (ხელფასიდან) 2% | 2%
ჯამი
| დ.ღ.გ. 18% | 18%
თავი II-ს ჯამი
სულ