## Sheet1
მასალათა ჩამონათვალი
სარეზერვო ელელქტრომომარაგების წყარო
| 1 | უწყვეტი კვების წყარო (UPS) 20კვა (დამკვეთის პოზიცია) | კომპ. | 1
გამანაწილებელი ფარი - MDB
| 1 | ავტომატური ამომრთველი MCB/63A/3 | ცალი | 1
| 2 | ავტომატური ამომრთველი MCB/32A/3/C | ცალი | 2
| 3 | ავტომატური ამომრთველი MCB/25A/3/C | ცალი | 1
| 4 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C | ცალი | 10
| 6 | დიფერენციალური გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი RCBO 16A/1N-30mA | ცალი | 4
| 7 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-125A | ცალი | 3
| 8 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 48 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | ცალი | 1
| 9 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
გამანაწილებელი ფარი - UDB
| 1 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/32A/3 | ცალი | 1
| 2 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C | ცალი | 10
| 3 | ავტომატური ამომრთველი MCB/10A/1/C | ცალი | 12
| 4 | დიფერენციალური გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი RCBO 16A/1N-30mA | ცალი | 2
| 5 | მრავალფუნქციური დროის რელე, AC 230 V (AC 50/60 Hz) , 0.1 წმ - 10 დღე (10 დიაპაზონი) 1 მოდულიანი 16A | ცალი | 1
| 6 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-80A | ცალი | 3
| 7 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 48 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | ცალი | 1
| 8 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
კაბელები
| 1 | N2XH 5x16 | მეტრი | 45
| 2 | N2XH 5x6 | მეტრი | 25
| 3 | N2XH 5x4 | მეტრი | 15
| 4 | N2XH 3x2,5 | მეტრი | 450
| 5 | N2XH 3x1,5 | მეტრი | 320
სანათები
| 1 | LED სანათი 12W, 4000K, მრგვალი სანათი (დამკვეთის მასალა) | ცალი | 25
| 2 | LED სანათი 24W, 4000K, მრგვალი სანათი (დამკვეთის მასალა) | ცალი | 2
| 3 | ბრა სანათი (დამკვეთის მასალა) | ცალი | 4
| 4 | LED სანათი 36W, 3200lm, 4000K, L= 600x600მმ. ამსტრონგის ჩაფლული სანათი | ცალი | 1
| 5 | არქიტექტურული სანათი 25 ვტ (დამკვეთის მასალა) | ცალი | 8
| 6 | ერთკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 3
| 7 | ორკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 4
| 8 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "EXIT" | ცალი | 2
| 9 | ავარიული სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით (დიზაინი შეთანხმდეს დამკვეთთან) | ცალი | 9
| 10 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
როზეტები
| 1 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტი დამიწების კონტაქტით 220v, 16A | ცალი | 24
6 | 2 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 3-იანი | ცალი | 4
| 3 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 4-იანი | ცალი | 4
| 4 | მაგიდის კაბელ-არხი (განკუთვნილი როზეტებისთვის) | მეტრი | 6
| 5 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 1-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 10
| 6 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 2-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 2
| 7 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 3-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 1
| 8 | ინტერნეტის როზეტები RJ-45 CAT6 (2 პინიანი) კედელში სამონტაჟო | ცალი | 3
| 9 | ინტერნეტის როზეტები RJ-45 CAT6 (2 პინიანი) კაბელ-არხში სამონტაჟო | ცალი | 4
| 10 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
საკაბელო არხი
| 3 | ცხლად გალვანიზირებული ფოლადის არხი 150x50 გადაბმებით, კუთხეებით, სამაგრებით და დამხამრე მასალებით | მეტრი | 55
| 5 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE) გოფრირებული მილი D=16 (კაბელ-არხიდან გადასვლებისთვის) | მეტრი | 685
| 6 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE) გოფრირებული მილი D=40 | მეტრი | 45
| 7 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
IT ქსელი
| 1 | საკომუნიკაციო კარადა, რეკი, 16U | ცალი | 1
| 2 | 24 პორტიანი FTP CAT 6 პაჩპანელი | ცალი | 1
| 3 | 48 პორტიანი POE კომუტატორი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
| 4 | როუტერი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
| 5 | ვენტილატორის ბლოკი | ცალი | 1
| 6 | უწყვეტი კვების წყარი 3 კვა (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
| 7 | ჰორიზონტალური PDU 8xEU | ცალი | 1
| 8 | Wi-Fi წერტილი | ცალი | 2
| 9 | DATA წერტილი | ცალი | 20
| 10 | კაბელი FTP CAT6 | მეტრი | 600
| 11 | რკინის დაფა | ცალი | 2
| 12 | paC-kordi FTP CAT-6 1,0m | ცალი | 20
| 13 | paC-kordi FTP CAT-6 2,0m | ცალი | 20
| 14 | დამხმარე მასალები/პროგრამირება/ტესტირება | კოპმ. | 1
დამიწების კონტურის მოწყობა
| 1 | დამიწების გაბელი, სპილენძის 1X10მმ2 | მ | 10
| 2 | დამიწების ელექტროდი გალვანიზირებული D-20მმ, h-2 მეტრი | ცალი | 8
| 3 | დამიწების ზოლოვანა, გალვანიზირებული 40x4 მმ | მეტრი | 18
| 4 | მაკავშირებელი კონტაქტი | კომპ. | 9
| 5 | დამიწების საინსპექციო ჭა 60x60x40სმ | ცალი | 1
| 6 | დამიწების კონტურის გრუნტის ტრანშეის გაჭრა 800x500 | მ3 | 7.2
| 7 | გრუნტის უკან ჩაყრა | მ3 | 7.2
| 8 | გაზომვის ოქმი | კომპ. | 1