## ფასთა ცხრილი
ობიექტის დასახელება | ტექ. მახასიათებლები | რაოდენობა | ზომის ერთეული | ერთ. ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | საერთო ფასი (დღგ-ს ჩათვლით0
ამბუს ნიღაბი | იხ. შესაბამის შიტზე | 3 | ცალი |  | 0
ლარინგოსკოპი | იხ. შესაბამის შიტზე | 1 | ცალი |  | 0
დეფიბრილატორი | იხ. შესაბამის შიტზე | 1 | ცალი |  | 0
ჟანგბადის ბალონი | იხ. შესაბამის შიტზე | 2 | ცალი |  | 0
პაციენტის მონიტორი | იხ. შესაბამის შიტზე | 2 | ცალი |  | 0
ინჰალატორი | იხ. შესაბამის შიტზე | 3 | ცალი |  | 0
ჯამი |  |  |  |  | 0

## ამბუ
შესყიდვის ობიექტი | რაოდენობა
ამბუს ნაკრები | 3
სამედიცინო აპარატურის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები | შემოთავაზებული პროდუქტის ტექნიკური პარამეტრები
ქვეყანა:
მწარმოებელი:
მოდელი:
წელი:
ზოგადი ტექნიკური
მრავალჯერადი
ავტოკლავირებადი არანაკლებ 121-134 გრადუსზე
მოცულობა - არანაკლებ 1700 მლ
გამოყენების სპექტრი კომპლექტში
მოზრდილთა
პედიატრიული
გარანტია და პირობები
არანაკლებ 1 წელი
გარანტიის ეტაპზე სრული სერვის მომსახურება უფასო
გარანტიის ეტაპზე პრობლემის დაფიქსირების შემთხვევაში 24 საათიანი რეაგირების საშუალება
შემოთავაზებული სერთიფიკატები
CE
EC
ISO

## ლარინგოსკოპი
შესყიდვის ობიექტი | რაოდენობა
ლარინგოსკოპი | 1
სამედიცინო აპარატურის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები | შემოთავაზებული პროდუქტის ტექნიკური პარამეტრები
ქვეყანა:
მწარმოებელი:
მოდელი:
წელი:
ზოგადი ტექნიკური
მრავალჯერადი
კომპლექტი უნდა მოიცავდეს როგორც მოზრდილთა მიმართულებას ასევე პედიატრიულს
ელემენტი
ნათურა
ჩრდილის გარეშე ხედვის უზრუნველყოფა
გამოყენების სპექტრი (შემოთავაზება)
მოზრდილთა
პედიატრიული
ცვეთადი ნაწილების ღირებულება
ნათურა
თავაკები
გარანტია და პირობები
არანაკლებ 1 წელი
გარანტიის ეტაპზე სრული სერვის მომსახურება უფასო
გარანტიის ეტაპზე პრობლემის დაფიქსირების შემთხვევაში 24 საათიანი რეაგირების საშუალება
შემოთავაზებული სერთიფიკატები
CE
EC
ISO

## დეფიბრილატორი
შესყიდვის ობიექტი | რაოდნეობა
დეფიბრილატორი | 1
სამედიცინო აპარატურის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები | შემოთავაზებული პროდუქტის ტექნიკური პარამეტრები
ქვეყანა:
მწარმოებელი:
მოდელი:
წელი:
ზოგადი ტექნიკური
ბიფაზური
უნდა ქონდეს რეალურ დროში ეკგ და პულსის მონიტორინგი
LCD ეკრანი
დამუხტვის მიწოდება 4 წამზე რეალურ დროში
არითმიის ანალიზი
უწყვეტი VF ანალიზი
სატურაციის სენსორი
სინქრონიზებული კარდიო ვერსია
პორტატული
ელემენტის ტიპი
გამოყენების სპექტრი (შემოთავაზება)
მოზრდილთა
პედიატრიული
გამოყენების სპექტრის შესაბამისი გადამწოდი
პედიატრულთან პადი
მოზრდილთა პადი
დამუხტვის სიმძლავრე
1 დან 360 ჯოულამდე
თანმხლები აპარატურა
ინტერგრირებული პრინტერი
კალიბრაცია
ავტომატურ რეჟიმში კალიბრაციის შესაძლებლობა
ცვეთადი ნაწილების ღირებულება
პრინტერი
მოზრდილთა პადი
პედიატრიული პადი
სატურაციის სენსორი
ელემენტი
LCD ეკრანი
გარანტია და პირობები
არანაკლებ 1 წელი
გარანტიის ეტაპზე მინიმუმ 3 უფასო ტრენინგი
გარანტიის ეტაპზე სრული სერვის მომსახურება უფასო
გარანტიის ეტაპზე პრობლემის დაფიქსირების შემთხვევაში 24 საათიანი რეაგირების საშუალება
შემოთავაზებული სერთიფიკატები
CE
EC
ISO

## ჟანგბადის ბალონი
შესყიდვის ობიექტი | რაოდენობა
ჟანგბადის ბალონი | 2
სამედიცინო აპარატურის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები | შემოთავაზებული პროდუქტის ტექნიკური პარამეტრები
ქვეყანა:
მწარმოებელი:
მოდელი:
წელი:
ზოგადი ტექნიკური
რედუქტორი
ვინტილის გამომსვლელი G 3/4
სამუშაო წნევა 150 ბარი
ფლოუმეტრი
დამატენიანებელი
გამოყენების სპექტრი (შემოთავაზება)
პორტატული
ცვეთადი ნაწილების ღირებულება
ფლოუმეტრი
რედუქტორი
გარანტია და პირობები
გარანტი ფლოუმეტრზე
არანაკლებ 1 წელი
შემოთავაზებული სერთიფიკატები
CE
EC
ISO

## პაციენტის მონიტორი
შესყიდვის ობიექტი | რაოდენობა
პაციენტის მონიტორი | 2
სამედიცინო აპარატურის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები | შემოთავაზებული პროდუქტის ტექნიკური პარამეტრები
ქვეყანა:
მწარმოებელი:
მოდელი:
წელი:
მინიმალური პარამეტრები
ECG,NIBP, PR, SpO2, არანაკლებ ორარხიანი TEMP
ფუნქციები
არანაკლებ 12-ლიდი ეკგ
აპარატის ენა
მინიმუნ 1 ენა ზ
ინგლისური
ჩინური
ფრანგული
ესპანური
თურქული
ტექნიკური
ფერადი და სუფთა ეკრანი
განათების ღილაკები
არანაკლებ 3 დონის ხმობანი და ვიზუალური სიგნალიზაცია
ცვეთადი ნაწილების ღირებულება
გადამწოდები
წნევის მზომი ტურბინა
გარანტია და პირობები
არანაკლებ 1 წელი
გარანტიის ეტაპზე სრული სერვის მომსახურება უფასო
გარანტიის ეტაპზე პრობლემის დაფიქსირების შემთხვევაში 24 საათიანი რეაგირების საშუალება
შემოთავაზებული სერთიფიკატები
CE
EC
ISO

## ინჰალატორი
შესყიდვის ობიექტი | რაოდენობა
ინჰალატორი | 3
სამედიცინო აპარატურის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები | შემოთავაზებული პროდუქტის ტექნიკური პარამეტრები
ქვეყანა:
მწარმოებელი:
მოდელი:
წელი:
მიმართულება (ორი)
ბავშვთა
მოზრდილთა
ფუნქციები
ძლიერდგუშიანი კომპრესორი
კომპრესორის დაცვა გადახურებისგან
აეროზოლის ნაწილაგების საშუალო ზომა (MMAD)
აეროზოლის შესხურების სიჩქარე
წამლის ჩასასხმელი კანულა
ფილტრები
დამაკავშირებელი მილი
კომპლექტის შემადგენლობა
ნიღაბი ზრდასრულთა
ნიღაბი პედიატრიული
ცვეთადი ნაწილების ღირებულება
კომპრესორი
ფილტრი
დამაკავშირებელი მილი
კანულა
ნიღაბი მოზრდილთა
ნიღაბი პედიატრიული
გარანტია და პირობები
არანაკლებ 1 წელი
გარანტიის ეტაპზე სრული სერვის მომსახურება უფასო
გარანტიის ეტაპზე პრობლემის დაფიქსირების შემთხვევაში 24 საათიანი რეაგირების საშუალება
შემოთავაზებული სერთიფიკატები
CE
EC
ISO