## Sheet1
მასალათა ჩამონათვალი
სარეზერვო ელელქტრომომარაგების წყარო
1 | უწყვეტი კვების წყარო (UPS) 30კვა (დამკვეთის პოზიცია) | კომპ. | 1
2 | დიზელ გენერატორი 110კვა 380 ვ. ATS კომპლექტაციით (დამკვეთის პოზიცია) | კომპ. | 1
გამანაწილებელი ფარი - MDB
1 | ავტომატური ამომრთველი MCB/160A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 2
2 | ავტომატური ამომრთველი MCB/40A/3/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB/32A/3/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 2
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB/25A/3/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 2
5 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 12
6 | დიფერენციალური გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი RCBO 16A/1N-30mA (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 13
7 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-200A | ცალი | 3
8 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 72 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | ცალი | 1
9 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
გამანაწილებელი ფარი - UDB
1 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/40A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 11
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB/10A/1/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 15
4 | დიფერენციალური გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი RCBO 16A/1N-30mA (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 6
5 | მრავალფუნქციური დროის რელე, AC 230 V (AC 50/60 Hz) , 0.1 წმ - 10 დღე (10 დიაპაზონი) 1 მოდულიანი 16A | ცალი | 2
6 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-80A | ცალი | 3
7 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 72 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | ცალი | 1
8 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
კაბელები
1 | N2XH 5x35 მმ2 | მეტრი | 150
2 | N2XH 5x10 მმ2 | მეტრი | 15
3 | N2XH 5x6 მმ2 | მეტრი | 35
4 | N2XH 5x4 მმ2 | მეტრი | 70
5 | N2XH 3x2,5 მმ2 | მეტრი | 1800
6 | N2XH 3x1,5 მმ2 | მეტრი | 1200
7 | სასიგნალო კაბელი 7x2.5 მმ2 | მეტრი | 60
სანათები
1 | LED სანათი 12W, 4000K, მრგვალი სანათი (დამკვეთის მასალა) IP20 | ცალი | 91
2 | ავარიული სანათის კვების ბლოკი 90 წთ, 36 W | ცალი | 26
3 | ჭაღი MUUTO (დამკვეთის მასალა) | ცალი | 9
4 | LED სანათი 36W, 3200lm, 4000K, L= 600x600მმ. ამსტრონგის ჩაფლული სანათი | ცალი | 4
5 | ერთკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 4
6 | ორკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 3
7 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "EXIT" | ცალი | 2
8 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "კიბეზე ჩასვლის" | ცალი | 1
9 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "მარჯვნივ გასვლის" | ცალი | 5
10 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
როზეტები
1 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტი დამიწების კონტაქტით 220v, 16A | ცალი | 65
2 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 2-იანი | ცალი | 14
3 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 3-იანი | ცალი | 14
4 | მაგიდის კაბელ-არხი (განკუთვნილი როზეტებისთვის) | მეტრი | 10
5 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 1-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 22
6 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 2-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 6
7 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 3-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 2
8 | ინტერნეტის როზეტები RJ-45 CAT6 (2 პინიანი) კედელში სამონტაჟო | ცალი | 7
9 | ინტერნეტის როზეტები RJ-45 CAT6 (2 პინიანი) კაბელ-არხში სამონტაჟო | ცალი | 24
11 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
საკაბელო არხი
1 | ცხლად გალვანიზირებული ფოლადის არხი 150x50 გადაბმებით, კუთხეებით, სამაგრებით და დამხამრე მასალებით | მეტრი | 90
2 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE) გოფრირებული მილი D=16 (კაბელ-არხიდან გადასვლებისთვის) | მეტრი | 2750
3 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE)გოფრირებული მილი D=63 | მეტრი | 150
4 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
IT ქსელი
1 | საკომუნიკაციო კარადა, რეკი, 27U | ცალი | 1
2 | 24 პორტიანი FTP CAT 6 პაჩპანელი | ცალი | 3
3 | 48 პორტიანი POE კომუტატორი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 2
4 | როუტერი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
5 | ვენტილატორის ბლოკი | ცალი | 1
6 | უწყვეტი კვების წყარი 3 კვა (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
7 | ჰორიზონტალური PDU 8xEU | ცალი | 2
8 | Wi-Fi წერტილი | ცალი | 2
9 | DATA წერტილი | ცალი | 54
10 | კაბელი FTP CAT6 | მეტრი | 2500
11 | რკინის დაფა | ცალი | 2
12 | paC-kordi FTP CAT-6 1,0m | ცალი | 30
13 | paC-kordi FTP CAT-6 2,0m | ცალი | 30
14 | კაბელის ორგანაიზერი (JB01 Cable Management 1U ) | ცალი | 6
15 | დამხმარე მასალები/პროგრამირება/ტესტირება | კოპმ. | 1
დამიწების კონტურის მოწყობა
1 | დამიწების გაბელი, სპილენძის 1X16მმ2 | მ | 10
2 | დამიწების ელექტროდი გალვანიზირებული D-20მმ, h-2 მეტრი | ცალი | 8
3 | დამიწების ზოლოვანა, გალვანიზირებული 40x4 მმ | მეტრი | 18
4 | მაკავშირებელი კონტაქტი | კომპ. | 9
5 | დამიწების საინსპექციო ჭა 60x60x40სმ | ცალი | 1
6 | დამიწების კონტურის გრუნტის ტრანშეის გაჭრა 800x500 | მ3 | 7.2
7 | გრუნტის უკან ჩაყრა | მ3 | 7.2
8 | გაზომვის ოქმი | კომპ. | 1