## BOQ
მასალათა ჩამონათვალი
სარეზერვო ელელქტრომომარაგების წყარო
1 | უწყვეტი კვების წყარო (UPS) 20კვა (დამკვეთის პოზიცია) | კომპ. | 1
გამანაწილებელი ფარი - MDB
1 | ავტომატური ამომრთველი MCB/63A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCB/32A/3/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 2
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB/25A/3/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 1
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 12
5 | დიფერენციალური გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი RCBO 16A/1N-30mA (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 6
6 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-125A | ცალი | 3
7 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 54 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | ცალი | 1
8 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
გამანაწილებელი ფარი - UDB
1 | ავტომატური ამომრთველი MCCB/32A/3 (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCB/16A/1/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 8
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB/10A/1/C (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 9
4 | დიფერენციალური გაჟონვის ავტომატური ამომრთველი RCBO 16A/1N-30mA (პროექტში მითითებული ბრენდები) | ცალი | 3
5 | მრავალფუნქციური დროის რელე, AC 230 V (AC 50/60 Hz) , 0.1 წმ - 10 დღე (10 დიაპაზონი) 1 მოდულიანი 16A | ცალი | 1
6 | გამანაწილებელი ტერმინალი UKK-80A | ცალი | 3
7 | ლითონის მოდულური გამანაწიულებელი ფარი 36 მოდულიანი N და PE ტერმინალებით | ცალი | 1
8 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
კაბელები
1 | N2XH 5x16 მმ2 დაზუსტდეს ადგილზე | მეტრი | 150
2 | N2XH 5x6 მმ2 | მეტრი | 40
3 | N2XH 5x4 მმ2 | მეტრი | 15
4 | N2XH 3x2,5 მმ2 | მეტრი | 800
5 | N2XH 3x1,5 მმ2 | მეტრი | 600
6 | სასიგნალო კაბელი 7x2.5 მმ2 (კაბელის სიგრძე დაზუსტდეს ადგილზე) | მეტრი | 70
სანათები
1 | LED სანათი 12W, 4000K, მრგვალი სანათი (დამკვეთის მასალა) | ცალი | 28
2 | LED სანათი 24W, 4000K, მრგვალი სანათი (დამკვეთის მასალა) | ცალი | 2
3 | ბრა სანათი (დამკვეთის მასალა) | ცალი | 4
4 | LED სანათი 36W, 3200lm, 4000K, L= 600x600მმ. ამსტრონგის ჩაფლული სანათი | ცალი | 2
5 | არქიტექტურული სანათი 25 ვტ (დამკვეთის მასალა) | ცალი | 15
6 | ერთკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 3
7 | ორკლავიშა ჩამრთველი ჩაფლული მონტაჟი 10A, 220V. | ცალი | 4
8 | სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით , პიქტოგრამა "EXIT" | ცალი | 2
9 | ავარიული სანათი ინტეგრირებული 60 წთ-იანი ბატარეით (დიზაინი შეთანხმდეს დამკვეთთან) | ცალი | 10
10 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
როზეტები
1 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტი დამიწების კონტაქტით 220v, 16A | ცალი | 24
2 | მაგიდის კაბელ-არხში სამონტაჟო როზეტის ჩარჩო 3-იანი | ცალი | 8
3 | მაგიდის კაბელ-არხი (განკუთვნილი როზეტებისთვის) | მეტრი | 6
4 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 1-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 14
5 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 2-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 2
6 | როზეტები დამიწების კონტაქტით 3-იანი (კედელში სამონტაჟო, ჩარჩო-ხუფით) 220v, 16A | ცალი | 1
7 | ინტერნეტის როზეტები RJ-45 CAT6 (2 პინიანი) კედელში სამონტაჟო | ცალი | 2
8 | ინტერნეტის როზეტები RJ-45 CAT6 (2 პინიანი) კაბელ-არხში სამონტაჟო | ცალი | 6
9 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
საკაბელო არხი
1 | ცხლად გალვანიზირებული ფოლადის არხი 150x50 გადაბმებით, კუთხეებით, სამაგრებით და დამხამრე მასალებით | მეტრი | 40
2 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE) გოფრირებული მილი D=16 (კაბელ-არხიდან გადასვლებისთვის) | მეტრი | 1100
3 | ჰალოგენ თავისუფალი (XLPE)გოფრირებული მილი D=40 | მეტრი | 150
4 | დამხმარე მასალები | კომპ. | 1
IT ქსელი
1 | საკომუნიკაციო კარადა, რეკი, 16U | ცალი | 1
2 | 24 პორტიანი FTP CAT 6 პაჩპანელი | ცალი | 1
3 | 48 პორტიანი POE კომუტატორი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
4 | როუტერი (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
5 | ვენტილატორის ბლოკი | ცალი | 1
6 | უწყვეტი კვების წყარი 3 კვა (დამკვეთის პოზიცია) | ცალი | 1
7 | ჰორიზონტალური PDU 8xEU | ცალი | 1
8 | Wi-Fi წერტილი | ცალი | 1
9 | DATA წერტილი | ცალი | 17
10 | კაბელი FTP CAT6 | მეტრი | 800
11 | რკინის დაფა | ცალი | 3
12 | paC-kordi FTP CAT-6 1,0m | ცალი | 20
13 | paC-kordi FTP CAT-6 2,0m | ცალი | 20
14 | კაბელის ორგანაიზერი (JB01 Cable Management 1U ) | ცალი | 2
15 | დამხმარე მასალები/პროგრამირება/ტესტირება | კოპმ. | 1
დამიწების კონტურის მოწყობა
1 | დამიწების გაბელი, სპილენძის 1X10მმ2 | მ | 10
2 | დამიწების ელექტროდი გალვანიზირებული D-20მმ, h-2 მეტრი | ცალი | 8
3 | დამიწების ზოლოვანა, გალვანიზირებული 40x4 მმ | მეტრი | 18
4 | მაკავშირებელი კონტაქტი | კომპ. | 9
5 | დამიწების საინსპექციო ჭა 60x60x40სმ | ცალი | 1
6 | დამიწების კონტურის გრუნტის ტრანშეის გაჭრა 800x500 | მ3 | 7.2
7 | გრუნტის უკან ჩაყრა | მ3 | 7.2
8 | გაზომვის ოქმი | კომპ. | 1