**Terms of Reference (TOR)**

**🔷 1. სათაური:**სატუმბო სადგურების ავტომატიზაცია – ზოგადი შესყიდვის ფორმა

**🔷 2. მიზანი:**ამ შესყიდვის მიზანია სატუმბო სადგურების ავტომატიზაციის პროექტის განხორციელება, რომელიც უზრუნველყოფს სადგურების ოპერაციული პროცესების ეფექტიან მართვას, სისტემის საიმედოობის ზრდას და ხელით ჩარევის საჭიროების შემცირებას.

პროექტის საბოლოო მიზანია ავტომატიზაციის სისტემების სრული ინტეგრაცია SCADA პლატფორმასთან დისტანციური მონიტორინგისა და მართვის უზრუნველსაყოფად.

**🔷 3. სამუშაოს მოცულობა:**
• სატუმბო სადგურების ავტომატიზაციის საპროექტო გადაწყვეტის მომზადებას
• RTU მოწყობილობებისა და აუცილებელი ავტომატიზაციის აღჭურვილობის მიწოდებას
• მონტაჟს, აწყობას და სისტემის გაშვებას
• ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევას, როგორც აღწერილია თანდართულ ტექნიკურ დავალებებსა და მოთხოვნების დოკუმენტებში

**🔷 4. განხორციელების მიდგომა:**პროექტი განხორციელდება ეტაპობრივად რამდენიმე სატუმბო სადგურისთვის. დეტალური ტექნიკური მოთხოვნები და სამუშაოს აღწერა მოცემულია თანდართულ ფაილებში, თუმცა საპროექტო გადაწყვეტილებების მომზადება შესყიდვის ნაწილია.

**🔷 5. მოსალოდნელი შედეგები:
•** სატუმბო სადგურების საიმედო და სტაბილური ოპერაცია
• ოპერაციული ეფექტიანობის და ტექნიკური მომსახურების მენეჯმენტის გაუმჯობესება
• მომავალი SCADA ინტეგრაციისთვის სრული მზადყოფნა

**🔷 6. მითითებული დოკუმენტები:**მიწოდებულია დეტალური ტექნიკური დავალებები და მოთხოვნების აღწერა, როგორც TOR-ის თანდართულ ფაილებშია მითითებული.

**🔷 7. საკონტაქტო ინფორმაცია კითხვებისთვის:**• სახელები: ლევან ჯამაგიძე, ვალერი ხაჩიძე, ერეკლე მატიაშვილი
• ტელეფონი/მეილი: +995 558 33 17 33, +995 591 88 46 01, +995 574 12 06 14 / ljamagidze@gwp.ge, vkhachidze@gwp.ge ematiashvili@gwp.ge.