****

**ელექტრონული ტენდერის დოკუმენტაცია**

**ელექტრონული ტენდერი სატუმბო სადგურების ავტომატიზაციის პროექტის შესყიდვასთან დაკავშირებით**

* 1. **შესყიდვის ობიექტის დასახელება**

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP, ს/ნ 203826002), (შემდგომში „შემსყიდველი“) აცხადებს სატუმბო სადგურების ავტომატიზაციის პროექტის **შესყიდვასთან დაკავშირებით.**

ტენდერის მიზანია იმ კომპანიის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს პროექტის განხორციელებას დანართ N1-ში წარმოდგენილი ტექნიკური დავალების შესაბამისად (დანართი N1 მოიცავს 5 ტექნიკურ დავალებას ხუთივე სატუმბო სადგურისთვის).

ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ პროექტი უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ არაუგვიანეს 1 თვისა.

**🔷 1. სათაური:**

**სატუმბო სადგურების ავტომატიზაცია – ზოგადი შესყიდვის ფორმა**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**🔷 2. მიზანი:**

**ამ შესყიდვის მიზანია სატუმბო სადგურების ავტომატიზაციის პროექტის განხორციელება, რომელიც უზრუნველყოფს სადგურების ოპერაციული პროცესების ეფექტიან მართვას, სისტემის საიმედოობის ზრდას და ხელით ჩარევის საჭიროების შემცირებას.**

**პროექტის საბოლოო მიზანია ავტომატიზაციის სისტემების სრული ინტეგრაცია SCADA პლატფორმასთან დისტანციური მონიტორინგისა და მართვის უზრუნველსაყოფად.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**🔷 3. სამუშაოს მოცულობა:**

**• სატუმბო სადგურების ავტომატიზაციის საპროექტო გადაწყვეტის მომზადებას**

**• RTU მოწყობილობებისა და აუცილებელი ავტომატიზაციის აღჭურვილობის მიწოდებას**

**• მონტაჟს, აწყობას და სისტემის გაშვებას**

**• ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევას, როგორც აღწერილია თანდართულ ტექნიკურ დავალებებსა და მოთხოვნების დოკუმენტებში**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**🔷 4. განხორციელების მიდგომა:**

**პროექტი განხორციელდება ეტაპობრივად რამდენიმე სატუმბო სადგურისთვის. დეტალური ტექნიკური მოთხოვნები და სამუშაოს აღწერა მოცემულია თანდართულ ფაილებში, თუმცა საპროექტო გადაწყვეტილებების მომზადება შესყიდვის ნაწილია.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**🔷 5. მოსალოდნელი შედეგები:**

**• სატუმბო სადგურების საიმედო და სტაბილური ოპერაცია**

**• ოპერაციული ეფექტიანობის და ტექნიკური მომსახურების მენეჯმენტის გაუმჯობესება**

**• მომავალი SCADA ინტეგრაციისთვის სრული მზადყოფნა**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**🔷 6. მითითებული დოკუმენტები:**

**მიწოდებულია დეტალური ტექნიკური დავალებები და მოთხოვნების აღწერა, როგორც TOR-ის თანდართულ ფაილებშია მითითებული.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**🔷 7. საკონტაქტო ინფორმაცია კითხვებისთვის:**

**• სახელები: ლევან ჯამაგიძე, ვალერი ხაჩიძე, ერეკლე მატიაშვილი**

**• ტელეფონი/მეილი: +995 558 33 17 33, +995 591 88 46 01, +995 574 12 06 14 / ljamagidze@gwp.ge, vkhachidze@gwp.ge ematiashvili@gwp.ge.**

**1.3 განფასება**

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს განფასება დანართი N1-ის მიხედვით როგორც PDF ფორმატში, ასევე **ექსელის ფორმატში** ცვლილების გარეშე.

**1.4** **ანგარიშსწორების პირობები**

ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით მომსახურების მიღებიდან და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ან/და სასაქონლო ზედნადების დადასტურებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

**1.6 პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:**

1. ფასების ცხრილი (დანართი N2)
2. ფასი მოცემული უნდა იყოს ყველა გადასადახის ჩათვლით ეროვნულ ვალუტაში;
3. ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების პერიოდამდე **არაუმეტეს 3 თვისა.**

4. კომპანიის სრული რეკვიზიტები

5. კომპანიის გამოცდილება მსგავს პროექტებში მუშაობისას (რეკომენდაციის წერილები,

კონტრაქტები ან სხვა დოკუმენტები).

**შენიშვნა:**1) ელექტრონულ ტენდერში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა);  
2) პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია სასურველია დადასტურებულ იქნას უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ხელმოწერით ან კომპანიის ელექტრონული შტამპით.

**1.7 ხელშეკრულების გაფორმება**

წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში დაიდება თითოეული შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის დამოუკიდებელი ხელშეკრულება სატენდერო პირობების გათვალისწინებით.

**1.8 სხვა მოთხოვნა**

1.8..1 წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს:

* გაკოტრების პროცესში;
* ლიკვიდაციის პროცესში;
* საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.

1.8.2 ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ-ს).

1.8.3 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

1.8.4 შემსყიდველი,უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს ტენდერის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს ტენდერის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს ტენდერი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.

შემსყიდველი, გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შემსყიდველი, არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემსყიდველი არ მიიღებს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.

***შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას*** შემსყიდველის მხრიდან.

**1.9 ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის**

1.9.1ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;

1.9.2 ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად კომპანია უნდა იყოს რეგისტრირებული ვებ-გვერდზე [www.tenders.ge](http://www.tenders.ge)

1.9.3 tenders.ge-ზე ელექტრონული ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია იხილეთ თანდართულ ფაილში

1.9.4 ტენდერში მონაწილეობა უფასოა

**საკონტაქტო ინფორმაცია:**

**შესყიდვების წარმომადგენელი**

საკონტაქტო პირი: თამარ ვაშაკიძე

მის.: საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა, №10

ელ. ფოსტა: tvashakidze@gwp.ge

ტელ.: +995 577585592