უჟანგავი ფოლადის AISI304 ასაწყობი ავზი

შემსყიდველი: შპს „ვისტა ვორქს“ თარიღი: 15.08.2025წ.

ს/კ : 405755954

მის : საქართველო, ქ. თბილისი

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **დასახელება** | **მოც-ბა** | **ზომები** | **ერთ. ფასი** | **რაო-ბა** | **ფასი დღგ-ის ჩათვლით** |
| 1 | **უ/ფ პანელების AISI304 ასაწყობი წყლის ავზი*** ავზის ძირის - 2მმ, თავსახურის- 2მმ და გვერდითა - 2მმ უჟანგავი AISI304 ფოლადის პანელები.
* რეზინის შუასადებები, უჟანგავი AISI304 ფოლადის ქანჩები, ჭანჭიკები და საყელურები.
* ავზის პე მოდულირებული პლატფორმა.
* უჟანგავი AISI304 ფოლადის სიხისტის სხივები.
* წყლის დონის მაჩვენებელი, ზედა და გვერდითი ლუქი, კიბეები მომსახურებისთვის.
* უჟანგავი AISI304 ფოლადის მილ-ყელები ან მილ-ტუჩები დამკვეთის სურვილისამებრ, მის მიერ მოწოდებული ნახაზის შესაბამისად.
* დამხმარე მასალები.
* მიწოდება და სამონტაჟო-გაშვებითი სამუშაოები
 | 10,00 მ³ | 2,16X2,16X2,16მ |   | 1 კომპლ. |   |
| სულ |   |
| მათ შორის დღგ |   |