**ტექნიკური დავალება**

**რეაგენტების მომზადების საამქროში განიავების სისტემის პროექტის**

**მომზადებასთან დაკავშირებით**

**სამუშაოების აღწერა:** სს „არ ემ ჯი კოპერი“-ს რეაგენტების მომზადების საამქროში საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით უნდა მოეწყოს განიავების სისტემა, რისთვისაც პირველ ეტაპზე აუცილებელია აღნიშნული სისტემის პროექტის მომზადება.

**პროექტის სტადია:**

* „გათბობა და ვენტილაცია“ მარკის დოკუმენტაციის მომზადება.

**მინიმალური მოთხოვნები განიავების მიმართ:**

* ჰაერის გადინება შენობიდან უნდა მოხდეს გაფილტვრის გარეშე;
* პროექტირებისას შემსრულებელმა უნდა გაითვალისწინოს „რეაგენტების, მოქმედი (მუშა) ადგილების და შენობების განლაგების სქემა“, რომლის ექსპლიკაცია მოცემულია დანართის სახით.

**დამკვეთის მოვალეობა:**

* მიაწოდოს შემსრულებელს შენობის ნახაზები, რომელშიც უნდა მოეწყოს განიავების სისტემა;
* საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი ტერიტორიაზე დაშვება.

**მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:**

* ფლობლეს არანაკლებ 5 წლიან გამოცდილებას აღნიშნული კუთხით;
* პროექტი აკმაყოფილებდეს ევროკავშირში მოქმედ საკანონმდებლო მოთხოვნებს (მათ შორის შრომის უსაფრთხოების კუთხით);
* წარმოდგენილი წინადადება უნდა შეიცავდეს ფასს და მომზადების ვადას.

დანართი:

* საამქროს სქემატური ნახაზები;
* შენობაში რეაგენტების და მოქმედი (მუშა) ადგილების განლაგების სქემა შესაბამისი ექსპლიკაციით.