HVAC  გათბობა-გაგრილება ვენტილაციის  სისტემების სრული მომსახურება
მომსახურების სპეციფიკაცია:
·    ცენტრალური სისტემის ტექნიკური მონიტორინგი თვეში ერთხელ; (სისტემის ვიზუალური დათვალიერება, ტექნიკური პარამეტრების და დაბინძურების მდგომარეობის ანალიზი, შესაბამისი დეფექტურის მომზადება და გაზიარება);   მეილის საშუალებით Logistics@terabank.ge
·   გეგმიური სერვისი:  სისტემის სრულყოფილი წმენდა; (დამკვეთთან შეთანხმებით); გეგმიური წმენდა შიდა ბლოკების წელიწადში მინიმუმ 4 -ჯერ. გარე ბლოკების წელიწადში მინიმუმ 2- ჯერ. სერვისის ჩატარებამდე აუცილებლად უნდა მოხდეს  დამკვეთის ინფორმირება წინასწარ მეილის საშუალებით  Logistics@terabank.ge  და ხელშეკრულებაში მითითებულ საკონტაქტო ნომრებზე.
·   მომსახურე კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს    დამატებითი წმენდითი მომსახურება საჭიროების შემთხვევაში  დამატებით ხარჯის გარეშე – (მაგ, წყლის ფილტრების, სავენტილაციო სისტემის და სხვა ელემენტების გაწმენდა). 
·   მომსახურე კომპანიამ   24/7 უნდა უზრუნველყოს საჭიროების შემთხვევაში სწრაფი რეაგირება – გამოძახებიდან (1-5 საათის განმავლობაში, მაქსიმუმ 1 სამუშაო დღე ,  ულიმიტოდ)
·   მომსახურე კომპანიამ საჭიროა უზრუნველყოს გაგრილება- გათბობის, ვენტილაციის სისტემებთან დაკავშირებული აგრეგატების და  ელემენტების:   სრული მომსახურება  –  ყველა საჭირო სარემონტო სამუშაოს შესრულება.  ( დამატებითი ანაზღაურების გარეშე)
·  მომსახურე კომპანიამ საჭიროა უზრუნველყოს   ბანკის გაგრილება- გათბობის  სისტემის დანადგარების დეტალური მონაცემების აღრიცხვა და მართვა.
·  მომსახურე კომპანიამ ასევე საჭიროა    საქართველოს კანონმდებლობასთან  დადგენილი რეგულაციების დაცვით. მოახდინოს შესაბამისი დოკუმენტაციის და აღრიცხვის წარმოება,  ყველა საჭირო მომსახურების გაწევის დროს;
· მომსახურე კომპანიამ უნდა მოახდინოს :  შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა და მონიტორინგი.