**ტექნიკური დავალება**

შესყიდვის საგანს წარმოადგენს საგურამოს სათავე ნაგებობის მეორე აწევის სატუმბი სადგური 6კვ-ც.გ.პ N-10,13,14,15. შემომყვანებისათვის მაღალი ძაბვის 6/10კვ კაბელების შესყიდვა მონტაჟი.

ენერგო პროს ქვესადგურიდან „ნატახტარი 110/6’’, „საგურამო“-ს მეორე აწევა 6 კვ ც.გ.პ-ში შემომყვანების N-10,13,14,15 ახალი მაღალი ძაბვის კაბელების 6/10კვ მონტაჟი, ჯამში ოთხი შემომყვანი.

* შეძენილ იქნას 6/10 კვ ძაბვის 300 მმ² კვეთის მშრალი ალუმინის კაბელი პოლიეთილენის იზოლაციით და სათანადო დაბოლოებებით (ბუნიკებით), კაბელის საორიენტაციო რაოდენობა ერთ შემომყვანზე -750 მ, ჯამში ოთხი შემომყვანი.
* მდინარე არაგვზე არსებულ ხიდზე,მოეწყოს აღნიშნული კაბელებისათვის შესაბამისი კაბელ არხი. კაბელ არხის სავარაუდო სიგრძე: 200 მეტრი.

სამუშაოები შესრულდეს კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ არსებული პროექტების შესაბამისად.