ტექნიკური დავალება

ფილტრაციის შენობის სახანძრო უსაფრთხოების წყლის რეზერვუარის მონტაჟისათვის მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობასთან დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“.

ზოგადი მონაცემები: სს „არ ემ ჯი კოპერი“, გეგმავს საწარმოო მნიშვნელობის შენობის მშენებლობას, რომელშიც სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების წყლის რეზერვუარის მონტაჯისათვის უნდა მოეწყოს რკინაბეტონის ფილა.

სამუშაოების აღწერა:

- რკინაბეტონის ფილის მოწყობა უნდა განხორციელდეს ტექნიკურ დავალებაზე თანდართული პროექტის თანახმად;

- რკინაბეტონის ფილა განკუთვნილია მასზე 45 მ/კუბ მოცულობის ავზის განთავსებისათვის.

დამკვეთის მოვალეობა:

- უზრუნველყოს შემსრულებლის დაშვება ტერიტორიაზე;

- მიაწოდოს შემსრულებელს საპროექტო დოკუმენტაცია;

მოთხოვნები შემსრულებლისადმი:

- ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

- ჰყავდეს კვალიფიციური პერსონალი;

- წინადადებაში მიუთითოს შესრულების დრო და ფასი;

- სამუშაოების შემსრულებელმა უნდა განახორციელოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ლაბორატორიული კვლევები (ტკეპნის კოეფ. შემოწმება და ბეტონის სიმტკიცეის შემოწმება);