ტექნიკური დავალება

ფილტრაციის შენობის ცოკოლის თბოიზოლოაციის და ჰიდროიზოლაციის მოწყობასთან

დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“.

ზოგადი მონაცემები: სს „არ ემ ჯი კოპერი“, გეგმავს საწარმოო მნიშვნელობის შენობის მშენებლობას, რომლის ცოკოლი საჭიროებს თბოიზოლაციის და ჰიდროიზოლაციის მოწყობას.

სამუშაოების აღწერა:

- შენობის ცოკოლის თბოიზოლაცია და ჰიდროიზოლაცია უნდა შესრულდეს აღნიშნულ სფეროში მქომედი ნორმების სრული დაცვით;

- თბოიზოლაციის და ჰიდროიზოლაციის საპროექტო გადაწყვეტები თან ერთვის აღნიშნულ ტქენიკურ დავალებას, თუმცა კომპანია განიხილავს აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების უფრო თანამედროვე და ეფექტურ გადაწყვეტებსაც;

- სამუშაოები უნდა განხორციელდეს დაახლოებით 223 კვ/მ ფართობზე.

დამკვეთის მოვალეობა:

- მოახდინოთ შემსრულებლის დაშვება შენობის ტერიტორიაზე;

- მიაწოდოს შემსრულებელს რკინაბეტონის კონსტრუქციების და არქიტექტურული პროექტები.

მოთხოვნები შემსრულებლისადმი:

- ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

- ჰყავდეს კვალიფიციური პერსონალი;

- წარმოადგინოს აღნიშნული სამუშაოების ტექნიკური გადაწყვეტების საკუთარი ვარიანტი (სასურველია რამოდენიმე)

- აუცილებელია თითოეული გადაწყვეტისთვის მიეთითოს 1 კვ/მ ფასი, ასვე სამუშაოების სრულად განხორციელების სავარაუდო დრო;

- მიუთითოს შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი.

დანართი:

- თბოიზოლაციის და ჰიდროიზოლაციის მოწყობის საპროექტო გადაწყვეტის ნიმუში შენობის არქიტექტურული პროექტიდან.