წყალმომარაგების საშემსრულებლო ნახაზი

მომზადების ინსტრუქცია:

წყალმომარაგების საშემსრულებლო ნახაზის მომზადება უნდა მოხდეს სურათში ნაჩვენები სახით. კერძოდ:

- ნაბეჭდ ვერსიაზე ქსელის განლაგება უნდა ემთხვეოდეს .MDB ფაილში არსებულ ვერსიას;

- ნახაზზე გამოტანილი უნდა იყოს ქსელის დიამეტრები, ჩაღმავებები და დიამეტრების შესაბამისი სიგრძე;

- ინფრასტრუქტურული ერთეულებიდან ჭებს უნდა ეწეროს ზუსტი ჩაღმავება;

- ნახაზი უნდა იყოს საკოორდინატე ბადეში;

- ნახაზზე უნდა იყოს პირობითი ნიშნები;

- ურდულებს, რეგულატორებს, წყალმზომებს, ჰიდრანტებს მითითებული უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი დიამეტრი;

- ნახაზზე არსებული ინფრასტრუქტურული ელემენტების რაოდენობები უნდა ემთხვეოდეს ექპლუატაციაში მიღების აქტში და .MDB ფაილში არსებულ რაოდენობებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნახაზი დახარვეზდება;

- ნახაზი დაბეჭდილი უნდა იყოს ფერადი სახით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნახაზი დახარვეზდება;

- ინფრასტრუქტურული ელემენტების სიმბოლოების შერჩევა შესაძლებელია სურვილისამებრ;

ნახაზის თავსართი:

| კონტრაქტორი: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროექტის კოდი: |  |  |  |  |
| პროექტის დასახელება: |  |  |  |  |
| ხელშეკრულების ნომერი: დოკუმენტის თარიღი: |  |  |  |  |
| წყალსადენის ქსელი | განზომილება | რაოდენობა | დიამეტრი |
| წყალმომარაგების მილი | გრძ.მ |  |  |
| წყალმომარაგების ჭა | ცალი |  |  |
| ურდული | ცალი |  |  |
| რეგულატორი | ცალი |  |  |
| ვანტუზი | ცალი |  |  |
| ჰიდრანტი | ცალი |  |  |

საშემსრულებლო ნახაზის მაგალითი:

| თანამდებობა | სახელი, გვარი | ხელმოწერა |
| --- | --- | --- |
| პროექტის მენეჯერი |  |  |
| ზედამხედველი |  |  |
| კონტრაქტორი |  |  |