Техническое задание

на разработку проекта системы вентиляции цеха по приготовлению  реагентов

Описание работ: В цехе приготовления реагентов АО «RMG Copper» необходимо установить систему вентиляции в соответствии европейским стандартам, для чего на первом этапе необходимо подготовить проект данной системы.

Стадия проекта:

- Разработка документации марки ,,Отоплениq и Вентиляция”;

Минимальные требования к вентиляции:

- Вытяжка воздуxа из здании должна произведится без очистки;

- При проектировании подрядчик должен учитывать «Схему размещения реагентов и операционных (рабочих) мест в здании», пояснения к которой приведены в виде приложения.

Обязанности  заказчика:

- Предоставить подрядчику чертежи здания, в котором будет установлена система вентиляции;

- При необходимости обеспечить доступ на свою территорию.

Требования к исполнителю:

- Иметь не менее 5 лет опыта работы в данной сфере;

- Проект должен соответствовать требованиям действующего европейского стандарта  (в том числе в части охраны труда);

- Представленное предложение должно включать цену и срок подготовки.

Приложения:

- Сxематический чертеж цеxа;

- Схема расположения реагентов и рабочих зон в здании с соответствующими пояснениями.