ტექნიკური დავალება

რეაგენტების მომზადების საამქროში განიავების სისტემის პროექტის

მომზადებასთან დაკავშირებით

სამუშაოების აღწერა: სს „არ ემ ჯი კოპერი“-ს რეაგენტების მომზადების საამქროში საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით უნდა მოეწყოს განიავების სისტემა, რისთვისაც პირველ ეტაპზე აუცილებელია აღნიშნული სისტემის პროექტის მომზადება.

პროექტის სტადია:

- „გათბობა და ვენტილაცია“ მარკის დოკუმენტაციის მომზადება.

მინიმალური მოთხოვნები განიავების მიმართ:

- ჰაერის გადინება შენობიდან უნდა მოხდეს გაფილტვრის გარეშე;

- პროექტირებისას შემსრულებელმა უნდა გაითვალისწინოს „რეაგენტების, მოქმედი (მუშა) ადგილების და შენობების განლაგების სქემა“, რომლის ექსპლიკაცია მოცემულია დანართის სახით.

დამკვეთის მოვალეობა:

- მიაწოდოს შემსრულებელს შენობის ნახაზები, რომელშიც უნდა მოეწყოს განიავების სისტემა;

- საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი ტერიტორიაზე დაშვება.

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:

- ფლობლეს არანაკლებ 5 წლიან გამოცდილებას აღნიშნული კუთხით;

- პროექტი აკმაყოფილებდეს ევროკავშირში მოქმედ საკანონმდებლო მოთხოვნებს (მათ შორის შრომის უსაფრთხოების კუთხით);

- წარმოდგენილი წინადადება უნდა შეიცავდეს ფასს და მომზადების ვადას.

დანართი:

- საამქროს სქემატური ნახაზები;

- შენობაში რეაგენტების და მოქმედი (მუშა) ადგილების განლაგების სქემა შესაბამისი ექსპლიკაციით.