ტექნიკური დავალება

ფილტრაციის შენობის წყალსადინარი ღარების და მილების დამზადებასთან დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“.

ზოგადი მონაცემები: სს „არ ემ ჯი კოპერი“, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთში გეგმავს საწარმოო მნიშვნელობის შენობის მშენებლობას, უნდა მოეწყოს თუნუქის წყალსადინარი ღარების და მილების გარე სისტემა არქიტექტურული პროექტის თანახმად.

სამუშაოების აღწერა:

- წყალსადინარი ღარები და მილები უნდა დამზადდეს არქიტეტურულ პროექტში მითითებული მოცულობით;

- დამამზადებელმა უნდა უზრუნველყოს წყალსადინარი ღარების და მილების შესაბამისი მოცულობის სამაგრების, გადამყვანების და ყველა საჭირო ელემენტის მოწოდება;

- წყალსადინარი ღარები და მილები უნდა იყოს შეღებილი პროექტში მითითებული ფერის შესაბამისად (RAL 7040 (RGB 157, 163, 166)).

წამროდგენილ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს შესრულების დრო და საფასური.

დანართი:

- არქიტექტურული პროექტის ამონარიდი წყალსადინარ სისტემასთან დაკავშირებით.