აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 35 																		 	   გამოცხადების თარიღი: 03.10.2025

დასრულების თარიღი:  09.10.2025 00:00:00

HVAC გათბობა-გაგრილება ვენტილაციის სისტემების  სრული მომსახურების შესყიდვისHVAC გათბობა-გაგრილება  ვენტილაციის სისტემების სრული მომსახურების შესყიდვა

ტენდერი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

+995577331197

ნინო ინასარიძე

+995 599200167

tenders@gc.ge

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

დანართი 1 : შესასრულებელი სამუშაოების აღწერილობა	3

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები	4

დანართი 3: ფასების ცხრილი	5

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს HVAC გათბობა-გაგრილება ვენტილაციის სისტემების სრული  მომსახურების შესყიდვაზე.

მისამართი: ა. ბელიაშვილის  ქ, N 53, თბილისი

სართულების რაოდენობა: 6

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;

- სატენდერო წინადადება უნდა იყოს საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში და მოიცავდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს და გადასახდელებს.

- ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება განხორციელდება ყოველი თვის ბოლოს, მომსახურების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და მხარეთა შორის შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) საბანკო დღის ვადაში.

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - შესასრულებელი სამუშოების აღწერილობა (დანართი 1);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);

  - ფასების ცხრილი (დანართი 3);

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

  - სარეკომენდაციო დოკუმენტაცია;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დავალებათა აღწერილობა:

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი N1-ში,  შესავსები ფასები ცხრილი დანართი N3-ში;

სატენდერო მოთხოვნები:

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში

დანართი:1 შესასრულებელი სამუშოების აღწერილობა:

- ცენტრალური სისტემის ტექნიკური მონიტორინგი: 3 თვეში ერთხელ;

(სისტემის ვიზუალური დათვალიერება, ტექნიკური პარამეტრების და დაბინძურების მდგომარეობის ანალიზი, შესაბამისი დეფექტურის მომზადება და გაზიარება);

- გეგმიური სერვისი:  სისტემის სრულყოფილი წმენდა; (დამკვეთთან შეთანხმებით);

- შიდა ბლოკების გეგმიური წმენდა:  წელიწადში  4 -ჯერ.

- გარე ბლოკების წმენდა: წელიწადში 2- ჯერ.

- AHU-ს წმენდა: წელიწადში 3 -ჯერ

- ფილტრების წმენდა, საწიროების შემთხვევაში შეცვლა;

- კოილების (Coils) გაწმენდა;

- ვენტილატორების და ფანის წმენდა;

- დრენაჟის სისტემის შემოწმება და წმენდა;

- ჰაერის არხების დათვალიერება (საჭიროებისამებრ გასუფთავება);

- სერვისის ჩატარებამდე აუცილებლად უნდა მოხდეს  დამკვეთის ინფორმირება წინასწარ მეილის საშუალებით procurement@gc.ge   და ხელშეკრულებაში მითითებულ საკონტაქტო ნომრებზე.

- მომსახურე კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს    დამატებითი წმენდითი მომსახურება საჭიროების შემთხვევაში  დამატებით ხარჯის გარეშე – (მაგ, წყლის ფილტრების, სავენტილაციო სისტემის და სხვა ელემენტების გაწმენდა).

- მომსახურე კომპანიამ   24/7 უნდა უზრუნველყოს საჭიროების შემთხვევაში სწრაფი რეაგირება – გამოძახებიდან (მაქსიმუმ 1 სამუშაო დღე ,  ულიმიტოდ)

- მომსახურე კომპანიამ საჭიროა უზრუნველყოს გაგრილება- გათბობის, ვენტილაციის სისტემებთან დაკავშირებული აგრეგატების:   სრული მომსახურება – ყველა საჭირო სარემონტო სამუშაოს შესრულება.  ( დამატებითი ანაზღაურების გარეშე)

- მომსახურე კომპანიამ საჭიროა უზრუნველყოს დამკვეთის გაგრილება-გათბობის  სისტემის დანადგარების დეტალური მონაცემების აღრიცხვა და მართვა.

- მომსახურე კომპანიამ ასევე საჭიროა    საქართველოს კანონმდებლობასთან  დადგენილი რეგულაციების დაცვით, მოახდინოს შესაბამისი დოკუმენტაციის და აღრიცხვის წარმოება,  ყველა საჭირო მომსახურების გაწევის დროს;

- მომსახურე კომპანიამ უნდა მოახდინოს:  შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა და მონიტორინგი.

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი: 3  ფასების ცხრილი

| შიდა ბლოკის წმენდა | გარე ბლიკის წმენდა | ცენტრალური სისტემის ტექნიკური მონიტორინგი: | AHU-ს წმენდა | წლიური მომსახურების ფასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| წელიწადში 4 ჯერ | წელიწადში 2 ჯერ | 3 თვეში ერთხელ | წელიწადში 3 ჯერ |  |
| ფასი | ფასი | ფასი | ფასი | ფასი |