ტექნიკური დავალება

ფილტრაციის შენობის გარე კარებების დამზადებასთან დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“.

ზოგადი მონაცემები: სს „არ ემ ჯი კოპერი“, გეგმავს საწარმოო მნიშვნელობის შენობის მშენებლობას, რომელშიც მოსაწყბია გარე ლითონის კარებები.

სამუშაოების აღწერა:

კარებები უნდა დამზადდეს ტექნიკურ დავალებაზე თანდართული სქემატური ნახაზის მიხედვით. დასამზადებელია 7 კარები შემდეგი პარამეტრებით:

- კარები „ДН-1“ 3 ცალი. უნდა დამზადდეს, ზღურბლით, გარე გაღებით, გარედან გასაღებით, თვითდახურვის მოწყობილობით, ორმაგი თუნუქის ფურცლის საფარით, ფერი RAL 1018, ღიობის ზომა: სიმაღლე  2100 მმ სიგანე 1000 მმ;

- კარები „ДН-2“ 3 ცალი.  უნდა დამზადდეს, ზღურბლით, გარე გაღებით, გარედან გასაღებით, თვითდახურვის მოწყობილობით, ორმაგი თუნუქის ფურცლის საფარით, ფერი RAL 1018, ღიობის ზომა: სიმაღლე  2100 მმ სიგანე 1000 მმ.

- კარები „ДН-3“  1 ცალი, 2 ფრთიანი.  უნდა დამზადდეს, ზღურბლით, გარე გაღებით, გარედან გასაღებით, ორმაგი თუნუქის ფურცლის საფარით, ფერი RAL 1018, ღიობის ზომა: სიმაღლე  2100 მმ სიგანე 1000 მმ. ფრთების შეფარდება 2:3.

- რამები დაფარული უნდა იყოს კოროზიისგან დამცავი საღებავით, შედუღების ადგილები გასუფთავებული და ასევე შეღებილი;

- დამზადებისას უნდა იხელმძღვანელონ არქ. პროექტით (იხ. დანართი).

მოთხოვნები შემსრულებლისადმი:

- ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

- წინადადებაში მიუთითოს შესრულების დრო და ფასი კაზრეთში ტრანსპორტირების ჩათვლით.