1. ზოგადი ინფორმაცია

მოცემული ტექნიკური დავალება განსაზღვრავს გენერატორის შეძენის, მონტაჟისა და სერვისის მოთხოვნებს. გენერატორი უნდა უზრუნველყოფდეს უწყვეტ ელექტრომომარაგებას და უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ მოცემულ სპეციფიკაციებს.

2. ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები

1. დიზელ-გენერატორის, გარე მონტაჟის (გარსაცმში), 230/400 ვ. ძაბვაზე, 50 კვა(40 კვტ) სიმძლავრის, ავტომატური გამშვი სისტემით  ATS- კომპლექტაციით, ხმის იზოლაციით და მაყუჩით; მონტაჟი - ნაძვების ქუჩის მიმდებარედ

2. დიზელ-გენერატორი, გარე მონტაჟის (გარსაცმში), 230/400 ვ. ძაბვაზე, 100 კვა(80 კვტ) სიმძლავრის, ავტომატური გამშვი სისტემით  ATS- კომპლექტაციით, ხმის იზოლაციით და მაყუჩით  - ბათიაშვილი

3. დიზელ-გენერატორი, გარე მონტაჟის (გარსაცმში), 230/400 ვ. ძაბვაზე, 125 კვა(100 კვტ) სიმძლავრის, ავტომატური გამშვი სისტემით  ATS- კომპლექტაციით, ხმის იზოლაციით და მაყუჩით - ნაძვების ქუჩა

3. მონტაჟი და ექსპლუატაცია

- გენერატორის ადგილზე მიტანა, მონტაჟი და სრულფასოვანი ექსპლუატაციისთვის მომზადება

- ATS სისტემის ინტეგრაცია და დატესტვა

- პირველადი დატვირთვის ტესტირება და შემოწმება

4. სერვისისა და გარანტიის მოთხოვნები

- მინიმუმ 1 წლიანი გარანტია მოწყობილობაზე და მონტაჟზე

- გეგმიური ტექნიკური მომსახურება (ზეთის შეცვლა, ფილტრების გამოცვლა და სხვა)

დამატებითი მოთხოვნები:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური დოკუმენტაცია და მონაცემთა ფურცელი

- შეთავაზებაში უნდა იყოს მოცემული სრული კომერციული წინადადება, სადაც დეტალურად აისახება თითოეული კომპონენტის ღირებულება

- საჭიროების შემთხვევაში ადგილზე მოსვლა და დათვალიერება  ადგილის სადაც დამონტაჟდება გენერატორი.

შენიშვნა: არ განიხილება ჩინური წარმოების პროდუქცია, აუცილებელი მოთხოვნაა გენერატორი იყოს ევროპული წარმოების ან მინიმუმ აწყობილი ევროპული წარმოების ნაწილებით, რისი დამადასტურებელი სერთიფიკატების წარმოდგენა სავალდებულოა!