ტექნიკური დავალება

ფილტრაციის შენობის სველი წერტილების, წყალმომარაგების და კანალიზაციის მოწყობასთან დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“.

ზოგადი მონაცემები: სს „არ ემ ჯი კოპერი“, გეგმავს საწარმოო მნიშვნელობის შენობის მშენებლობას, რომელშიც უნდა მოეწყოს სველი წერტილები, საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემები.

სამუშაოების აღწერა:

- ფილტრაციის სველი წერტილები, წყალმომარაგება და საკანალიზაციო მილგაყვანილობა უნდა მოეწყოს ტექნიკურ დავალებაზე თანდართული სქემატური ნახაზების თანახმად;

- გაყვანილობებებისა და სველი წერტილების მოწყობისთვის აუცილებელი მასალების ჩამონათვალი მოცემულია თანდართული ნახაზების სპეციფიკაციაში;

- გამოყენებული მასალების სახეობა და ხარისხი უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან;

- შემსრულებელმა უნდა განახორციელოს როგორც მასალების მოწოდება ასევე მათი მონტაჟი;

- მონტაჟის პროცესში გაყვანილობებისათვის კედლებში ხვრელების მოწყობა წარმოადგენს შემსრულებლის მოვალეობას.

- პროექტში მითითითებული საკანალიზაციო ორმო არსებულია, შესაბამისად საჭიროა მასთან ქსელის მიყვანა მხოლოდ.

მოთხოვნები შემსრულებლისადმი:

- ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

- წარმოადგინოს მასალების შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

- წინადადებაში მიუთითოს მასალების და მათი მონტაჟის ფასი ცაკლ-ცალკე.