ტექნიკური დავალება

ფილტრაციის შენობის შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების შესრულებაზე

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“.

ზოგადი მონაცემები: სს „არ ემ ჯი კოპერი“, გეგმავს საწარმოო მნიშვნელობის შენობის მშენებლობას, რომელშიც უნდა განხორციელდეს შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.

სამუშაოების აღწერა:

მოსაპირკეთებელი სამუშაოები უნდა განხორციელდეს არქიტექტურულ პროექტში მითითებული მოცულობებისა და მასალების თანახმად შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

- სამუშაოები შესრულდება შენობის 1-4 და 12-16 ღერძებში განთავსებულ მიშენებებში’

- +0.000 ნიშნულზე სივრცე 100-ში სამუშაოები არ ხორციელდება;

- +4.000 ნიშნულზე სივრცე 217-ში იატაკი და ჭერი არ მოეწყობა;

- სარემონტო სამუშაოებში გამოყენებული მასალების (იატაკის გერამოგრანიტის ფილა, შეკიდული ჭერი (არმსტრონგი), ანტისტატიკუი თხევადი იატაკი და სხვა) ხარისხი და მახასიათებლები შეთანხმდება დამკვეთთან;

მოთხოვნები შემსრულებლისადმი:

- ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

- იყოს მოქნილი დამკვეთის მოთხოვნების მიმართ (საჭიროების შემთხვევაში შეცვალოს მუშაობის გრაფიკი, ჩაანაცვლოს მასალები, გაზარდოს ან შეამციროს სამუშაოების მოცულობა;

- წინადადებაშ ფასი წარმოადგინოს კვადრატულ მეტრებზე დათვლით (როგორც ჭერის ასევე იატაკის მოწყობისათვის).