## კრებსითი
დანართი №1 2025 წლის [-] [-] მომსახურების ხელშეკრულებაზე №[-]
Приложение №1 к договору оказания услуг №[-] от [-] [-] 2025 года
samSeneblo samuSaoebis Rirebulebis krebsiTi saxarjTaRricxvo gaangariSeba
obieqtis dasaxeleba: avtogasamarTi sadguri: q.Tbilisi mindelis xidis mimdebared (s/k 01.13.02.001.112)
|  | saxarj-vo Rirebuleba: |  |  |  | 0 | lari
|  | m.S. xelfasi |  |  |  | 0 | lari
რიგითი # | ლოკალური და ობიექტური ხარჯ-ვა # | სამუშაოების და ხარჯების დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი.
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | მოწყობილობა, ინვენტარი | სხვა სამუშაოები | სულ | m.S. xelfasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | #1,2 | samSeneblo samuSaoebi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | #3,4,5 | samontaJo samuSaoebi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | #6,7 | wyalmomaragebis da kanalizaciis qseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | #8 | ezos keTilmowyoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2,0% | sapensio dagrovebis fondi (xelfasidan) |  |  |  | 0 | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0
6 | 5% | rezervi gauTvaliswinebel samuSaoebze |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0
7 | 18% | damatebiTi Rir-bis gadasaxadi |  |  |  |  | 0
|  | sul: |  |  |  |  | 0 | 0
შენიშვნა;; ყურადღება უნდა მიექცეს პროექტს
შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია" /ООО ЛУКОЙЛ-Джорджия
ს/კ и/к 204976302 | Sps `ai si grup~-ის direqtori
____________________
| levan inasariZe | ____________________
[-]
ს/კ и/к [-] | 2025-09-23
____________________

## #1
დანართი №1 2025 წლის [-] [-] მომსახურების ხელშეკრულებაზე №[-]
Приложение №1 к договору оказания услуг №[-] от [-] [-] 2025 года
obieqtis dasaxeleba: avtogasamarTi sadguri: q.Tbilisi mindelis xidis mimdebared (s/k 01.13.02.001.112)
lokaluri saxarjTaRricxvo angariSi #1
miwis samuშaoebi da konstruqciuli nawili
[7 empty] | 0 |  | lari
[6 empty] | xelfasi | 0 |  | lari
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raod. | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqan. eqspl. da satr. xarjebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. miwis samuSaoebi
1 | reritoriis moSandageba zedmeti gruntis gatana 20k
maT Soris:
| _ eqskavatori kovSis moc: 1 m3 | kub.m | 3850
| _ avtoTviTmcleli | kub.m | 3750
| _ traqtori pnevmosvlaze 59 kvt | kv.m | 2030
2 | navTob produqtis miwisqveSa rezervuariebis qvabulis mwyoba ( II kategoria grunti ) gruntis gataniT 20 km | kub.m | 1050
maT Soris:
| _ eqskavatori kovSis moc: 1 m3 | kub.m | 1050
| _ avtoTviTmcleli | kub.m | 1050
3 | saZirkvlebis mowyoba Semdgomi datkepniT ( xeliT ) | kv.m | 105
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 105
| _ wvril marcvlovani RoრRi 10X20 | kub.m | 20
4 | betonis momzadeba Б15 ( pompis gaTvaliswinebiT ) | kub.m | 11
| _ SromiTi danaxarjebi | kub.m | 11
| jami 1: | lari |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.navTob produqtis miwisqveSa rezervuariebis mowyoba
1 | monoliTuri rkina-betonis saZirkvlis filis kedlebis da saxuravis filis mowyoba betoniT B 25 ( 1-II sarkofagi ) | kub.m | 179
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kub.m | 179
| _ betoni B25 | kub.m | 179
| _ armatura: Ф8 B-240C | tona | 1
| _ armatura: Ф20 B-500C | ტონა | 0.55
| _ armatura: Ф18 B-500C | ტონა | 1.1
| _ armatura: Ф12 B-500C | tona | 11
| _ armatura: Ф10 B-500C | tona | 3.55
| _ Sesakravi mavTuli | kg | 150
| _ sayalibe farebi sisq: 18mm. | kv.m | 400
| _ xis koWi ( doka ) | grZ.m | 500
| _ dgarebi | cali | 150
| _ xis masala | kub.m | 5
| _ sxva masalebi | lari | 1
2 | hidroizolaciis mowyoba | kv.m | 400
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarji | kv.m | 400
| _ praimeri | litri | 160
| _ linokromis fena I piri | kv.m | 440
| _ linokromis fena II piri | kv.m | 440
| _ sadrenaJe membrana | kv.m | 440
3 | qvabulis Sevseba
maT Soris:
| _ mdinaris balasti | kub.m | 88
| _ manqana meqanizmebi | manq/dRe | 2
| jami 2 | lari |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.fardulis svetebis da gadaxurvis moyoba
1 | _ ankeri М28 | cali | 48
| _ foladis mili Ф273X8 | grZ.m | 24
| _ sxvadasxva liTonis elemenTebi ix.proeqti | tona | 0.5
| _ ortesebri N#22 | grZ.m | 30
milkvadrati:
| _ 60X60X3 | grZ.m | 160
| _ 50X50X3 | grZ.m | 70
| _ 30X30X2.5 | grZ.m | 240
| _ 20X30X2 | grZ.m | 240
| _ 40X40X2.5 | grZ.m | 180
| _ SromiTi danaxarji | tona | 3
| jami 3 | lari |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.mZRoleis da mgzavrebis Senobis mowyoba
1 | mZRolebis damgzavrebis Senobis saZirkvlis momzadeba | kub.m | 140
maT Soris:
| _ eqskavatori kovSis moc: 1 m3 | kub.m | 140
| _ avtoTviTmcleli | kub.m | 140
2 | saZirkvlebis mowyoba Semdgomi datkepniT ( xeliT ) | kv.m | 184
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 184
| _ wvril marcvlovani RoრRi 10X20 | kub.m | 74
3 | betonis momzadeba Б15 ( pompis gaTvaliswinebiT ) | kub.m | 14
| _ SromiTi danaxarjebi | kub.m | 14
4 | monoliTuri rkina-betonis saZirkvlis filis mowyoba betoniT B 25 liTonis karkasze | kub.m | 46
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 184
| _ betoni B25 | kub.m | 46
| _ armatura: Ф8 B-240C | tona | 0.15
| _ armatura: Ф10 B-500C | tona | 1.8
| _ Sesakravi mavTuli | kg | 30
Casatanebeli detali (ix. proeqti)
maTSoris:
| liTonis furceli t=20 250X250 cali15 | kvm | 1
| liTonis furceli t=12 200X200 cali10 | kv.m | 0.4
| _ armatura: Ф18 B-500C | tona | 0.1
| _xvretilebis mowyoba Ф20 | xvrt | 300
| _ liTonis svetebi milkvadrati _ 120X120X5 | grZ.m | 60
| _ ortesebri koWi IPE 27 | grZ.m | 55
| _ ortesebri koWi IPE 20 | grZ.m | 52
| _ ortesebri koWi IPE 14 | grZ.m | 90
| _ kuTxovana 70X70X5 | grZ.m | 5
| _ milkvadrati 100X100X5 | grZ.m | 170
| _ SromiTi danaxarji | tona | 8
| jami 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.saoperatoro jixuris mowyoba
1 | saoperatoro jixuris saZirkvlis momzadeba | kub.m | 7
maT Soris:
| _ eqskavatori kovSis moc: 1 m3 | kub.m | 7
| _ avtoTviTmcleli | kub.m | 7
2 | saZirkvlebis mowyoba Semdgomi datkepniT ( xeliT ) | kv.m | 17
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 17
| _ wvril marcvlovani RoრRi 10X20 | kub.m | 3.5
3 | monoliTuri rkina-betonis saZirkvlis filis mowyoba betoniT B 25 ( sisqiT 30 sm ) liTonis karkasze | kub.m | 5
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 17
| _ betoni B25 | kub.m | 5
| _ armatura: Ф10 B-500C | tona | 0.25
| _ Sesakravi mavTuli | kg | 6
Casatanebeli detali
maTSoris:
| _ liTonis furceli t=12 150X150 cali 11 | kv.m | 0.3
| _ armatura: Ф18 B-500C | tona | 0.04
| _ milkvadrati _ 80X80X5 | grZ.m | 70
| _ SromiTi danaxarji | tona | 1
jami 5
| jami: 1,2,3,4,5 | lari |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarjebi | % | 5 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | % | 12 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
| gegmiuri mogeba | % | 10 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია" /ООО ЛУКОЙЛ-Джорджия
ს/კ и/к 204976302
____________________
[-]
ს/კ и/к [-]
____________________

## #2
დანართი №1 2025 წლის [-] [-] მომსახურების ხელშეკრულებაზე №[-]
Приложение №1 к договору оказания услуг №[-] от [-] [-] 2025 года
obieqtis dasaxeleba: avtogasamarTi sadguri: q.Tbilisi mindelis xidis mimdebared (s/k 01.13.02.001.112)
lokaluri saxarjTaRricxvo angariSi #2
saerTo-samSeneblo da mopirkeTebis samuSaoebi
[7 empty] | 0 |  | lari
[5 empty] | xelfasi |  |  | 0 |  | lari
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raod. | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqan. eqspl. da satr. xarjebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.fardulis svetebis da gadaxurvis moyoba
maT Soris
| _ galvanizirebuli foladis Rerovani saxuravi (wamwamebi) | kv.m | 142.5 | [6 empty] | 0
| _ saniaRvre wy,gamSvebi (trapi 150) | cali | 4 | [6 empty] | 0
1 | saxuravis Sekiduli Weri, kolonebi da perimetris SefuTva (mopirkeTeba)
maT Soris
| _ kompozityri masala "alukobondi" Sesabamisi damxmare masalebiT da karkasiT | kv.m | 200 | [6 empty] | 0
| _ Ф50X3 liTonis mili (damcavi jebirisTvis) SeRebviT | grZ.m | 10 | [6 empty] | 0
2 | rk.betonis baqnis mowyoba (1.2X10X0.1 2 cali)
maT Soris
| _ betoni Б 25 | kub.m | 3 | [6 empty] | 0
| _ armatura: Ф10 B-500C | tona | 0.2 | [6 empty] | 0
| _ Sesakravi mavTuli | kg | 5 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarji (moprialebiT) | kv.m | 24 | [6 empty] | 0
2.mZRoleis da mgzavrebis Senobis mowyoba
1 | saxuravi (erT qanobiani)
maT Soris
| _ gadaxurvis sendviC paneli | kv.m | 158 | [6 empty] | 0
| _ atmosferuli naleqis Semkrebi arxi | grZ.m | 15 | [6 empty] | 0
| _ naleqis mimRebi | cali | 3 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 158 | [6 empty] | 0
2 | tixrebis TeTri (NORMAL) TabaSir-muyaos (kedlebSi cecxlgamZle) orfenovani filebiT liTonis karkasze (sistema: W-112n) daTbunebiT mineraluri bambiT sisq: 50mm. | kv.m | 165
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 165 | [6 empty] | 0
| _ kvadratuli mili kveTiT: 70X70X2mm. (Riobebis dgarebi) | grZ.m. | 36 | [6 empty] | 0
| _ UW profili kveTiT: 40X50X0,55X3000mm. | grZ.m. | 148 | [6 empty] | 0
| _ CW profili kveTiT: 75X50X0,55X3000mm. | grZ.m. | 430 | [6 empty] | 0
| _ SemamWidroebeli lenta PN-75 | grZ.m. | 180 | [6 empty] | 0
| _ dubeli: 6/35 | cali | 250 | [6 empty] | 0
| _ TeTri TabaSir-muyaos fila zomiT: 2500X1200X12,5mm. | kv.m | 255 | [6 empty] | 0
| _ cecxlgamZle TabaSir-muyaos fila zomiT: 2500X1200X12,5mm. | kv.m | 255 | [6 empty] | 0
| _ TviTmWreli Surupi: TN 3,5x25mm. | cali | 2500 | [6 empty] | 0
| _ TviTmWreli Surupi: TN 3,5x35mm. | cali | 6000 | [6 empty] | 0
| _ TviTwebadi lenta | grZ.m. | 320 | [6 empty] | 0
| _ qva bambis rulonuri masala sisq: 50mm.. | kv.m | 170 | [6 empty] | 0
3 | Werebi
| amstrongis Skiduli Weri (600X600X7) 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 sivrceSi ix.proeqti | kv.m | 60
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 60 | [6 empty] | 0
| _ dubeli: 6/35 | cali | 177 | [6 empty] | 0
| _ profili: L=3600mm. | grZ.m. | 47 | [6 empty] | 0
| _ profili: L=1200mm. | cali | 92 | [6 empty] | 0
| _ profili: L=600mm. | cali | 53 | [6 empty] | 0
| _ perimetris kuTxovana: L=3000mm. | grZ.m. | 53 | [6 empty] | 0
| _ gamWedi liTonis qanCi | cali | 36 | [6 empty] | 0
| _ mavTul-yulfi: L=400mm. | cali | 36 | [6 empty] | 0
| _ ormagi zambara | cali | 36 | [6 empty] | 0
| _ AMF-is fila zomiT: 600X600X13mm. | kv.m | 62 | [6 empty] | 0
| lameli moTuTiebuli 1,2 sivrceSi Sesabamisi karkasis elementebiT ix.proeqti | kv.m | 72 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 72 | [6 empty] | 0
4 | iatakebi
| qviSa-cementis fenilis mowyoba iatakze xsnariT: M-150 fenilis sisq; 40mm. | kv.m | 158
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 158 | [6 empty] | 0
| _ qviSa-cementis xsnari: M-150 | kub.m | 6.5
maT Soris:
| _ cementi M-400 | tona | 2.6 | [6 empty] | 0
| _ qviSa Savi | kub.m | 7 | [6 empty] | 0
| iatakis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | kv.m | 150.4
maT Soris
| _ keramogranitis fila 600X600 (3,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 sivrceSi ix.proeqti) | kv.m | 67.6 | [6 empty] | 0
| _ keramogranitis fila 600X1200 (1 sivrceSi ix.proeqti) | kv.m | 67.6 | [6 empty] | 0
| _ keramogranitis fila 150X500 (2 sivrceSi ix.proeqti) | kv.m | 15.2 | [6 empty] | 0
| _ webo cementi | kg | 1050 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 158.4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | kedlebis mopirkeTeba
maT Soris
| _ kedlis keramikuli filebiT mopirkeTeba 9,16,17,18 sivrceSi ix.proeqti (sankvanZis tamburis gaTvaliwinebiT) | kv,m | 86
maT Soris
| _ maRali xarisxis kedli keramikuli fila 600X1200 | kv,m | 88 | [6 empty] | 0
| _ webo cementi | kg | 420 | [6 empty] | 0
| _ plintusi satinirebuli uJangavi liTonis | grZ.m | 10 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv,m | 86 | [6 empty] | 0
| _ kedlis keramikuli filebiT mopirkeTeba savaWro darbazSi ix.proeqti | kv.m | 34.72
maT Soris
| _ maRali xarisxis kedli keramikuli fila 85X285 "BUTTERFLY" | kv.m | 36 | [6 empty] | 0
| _ webo cementi | kg | 130 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 34.72 | [6 empty] | 0
| _ kedlebis damuSaveba fiTxiT da SeRebva mqise emulsiuri saRebaviT | kv.m | 187
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 187 | [6 empty] | 0
| _ SesafiTxni masala | kg | 120 | [6 empty] | 0
| _ saRebavi | kg | 150 | [6 empty] | 0
| _ sxvadasxva masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
6 | fasadi
maT Soris
| _ kedli sendviC paneli (kompleqtiT samagrebiT) | kv.m | 133 | [6 empty] | 0
| _ kompozituri masala "alukobondi" (kompleqtiT samagrebiT) | kv.m | 91 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 224 | [6 empty] | 0
| _ sxvadasxva masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
7 | karebebi,vitraJebi, fanjrebi
maT Soris fasadze
| _ aluminis vitraJi ori gasawevi avtomaturi kariT fotoelementiT minapaketiT (ix.proeqti) 1 cali | kv.m | 12.1 | [6 empty] | 0
| _ aluminis vitraJi minapaketiT (ix.proeqti) 3 cali | kv.m | 31.5 | [6 empty] | 0
| _ aluminis fanjrebi minapaketiT kompleqtSi (ix.proeqti) 5 cali | kv.m | 3.2 | [6 empty] | 0
| _ aluminis karebi minapaketiT kompleqtSi (ix.proeqti) 1 cali | kv.m | 2.9 | [6 empty] | 0
| _ MDF karebi kompleqtiT (ix.proeqti) 3 cali | kv.m | 7.51 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 57.21 | [6 empty] | 0
maT Soris interierSi
| _ MDF karebi kompleqtiT (ix.proeqti) 17 cali | kv.m | 38.7 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | cali | 17 | [6 empty] | 0
| _ sxva masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
3. saoperatoro jixuris mowyoba
1 | saxuravi (erT qanobiani)
maT Soris
| _ gadaxurvis sendviC paneli | kv.m | 18.3 | [6 empty] | 0
| _ atmosferuli naleqis Semkrebi arxi | grZ.m | 6 | [6 empty] | 0
| _ naleqis mimRebi | cali | 2 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 18.3 | [6 empty] | 0
2 | tixrebis TeTri (NORMAL) TabaSir-muyaos (kedlebSi cecxlgamZle) orfenovani filebiT liTonis karkasze (sistema: W-112n) daTbunebiT mineraluri bambiT sisq: 50mm. | kv.m | 9
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 9 | [6 empty] | 0
| _ kvadratuli mili kveTiT: 70X70X2mm. (Riobebis dgarebi) | grZ.m. | 4 | [6 empty] | 0
| _ UW profili kveTiT: 40X50X0,55X3000mm. | grZ.m. | 10 | [6 empty] | 0
| _ CW profili kveTiT: 75X50X0,55X3000mm. | grZ.m. | 25 | [6 empty] | 0
| _ SemamWidroebeli lenta PN-75 | grZ.m. | 13 | [6 empty] | 0
| _ dubeli: 6/35 | cali | 20 | [6 empty] | 0
| _ TeTri TabaSir-muyaos fila zomiT: 2500X1200X12,5mm. | kv.m | 18 | [6 empty] | 0
| _ cecxlgamZle TabaSir-muyaos fila zomiT: 2500X1200X12,5mm. | kv.m | 18 | [6 empty] | 0
| _ qva bambis rulonuri masala sisq: 50mm.. | kv.m | 10 | [6 empty] | 0
3 | Werebi
| amstrongis Skiduli Weri (600X600X7) Sesabamisi kompleqtaciiT | kv.m | 15
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 15 | [6 empty] | 0
| _ AMF-is fila zomiT: 600X600X13mm. | kv.m | 15 | [6 empty] | 0
4 | iatakebi
| qviSa-cementis fenilis mowyoba iatakze xsnariT: M-150 fenilis sisq; 40mm. | kv.m | 13
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 13 | [6 empty] | 0
| _ qviSa-cementis xsnari: M-150 | kub.m | 1
maT Soris:
| _ cementi M-400 | tona | 0.25 | [6 empty] | 0
| _ qviSa Savi | kub.m | 1 | [6 empty] | 0
| iatakis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | kv.m | 13
maT Soris
| _ keramogranitis fila 600X600 | kv.m | 14 | [6 empty] | 0
| _ webo cementi | kg | 80 | [6 empty] | 0 | 1.5
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 13 | [6 empty] | 0 | 1.5
5 | kedlebis mopirkeTeba
maT Soris
| _ kedlis keramikuli filebiT mopirkeTeba 2 sivrceSi ix.proeqti | kv,m | 15
maT Soris
| _ maRali xarisxis kedli keramikuli fila 600X1200 | kv,m | 15 | [6 empty] | 0
| _ webo cementi | kg | 80 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv,m | 15 | [6 empty] | 0
| _ kedlebis damuSaveba fiTxiT da SeRebva mqise emulsiuri saRebaviT | kv.m | 15
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 15 | [6 empty] | 0
| _ SesafiTxni masala | kg | 15 | [6 empty] | 0
| _ saRebavi | kg | 6 | [6 empty] | 0
| _ sxvadasxva masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
6 | fasadi
maT Soris
| _ kedli sendviC paneli (kompleqtiT samagrebiT) | kv.m | 26 | [6 empty] | 0
| _ kompozituri masala "alukobondi" (kompleqtiT samagrebiT) | kv.m | 28 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 54 | [6 empty] | 0
| _ sxvadasxva masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
7 | karebebi,vitraJebi, fanjrebi
maT Soris
| _ aluminis fanjrebi minapaketiT kompleqtSi (ix.proeqti) 3 cali | kv.m | 5.7 | [6 empty] | 0
| _ MDF karebi kompleqtiT (ix.proeqti) 2 cali | kv.m | 3.9 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 9.6 | [6 empty] | 0
| jami | lari |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarjebi | % | 5 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | % | 12 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
| gegmiuri mogeba | % | 10 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია" /ООО ЛУКОЙЛ-Джорджия
ს/კ и/к 204976302
____________________
____________________
[-]
ს/კ и/к [-]
____________________

## #3
დანართი №1 2025 წლის [-] [-] მომსახურების ხელშეკრულებაზე №[-]
Приложение №1 к договору оказания услуг №[-] от [-] [-] 2025 года
obieqtis dasaxeleba: avtogasamarTi sadguri: q.Tbilisi mindelis xidis mimdebared (s/k 01.13.02.001.112)
lokaluri saxarjTaRricxvo angariSi #3
Sida wyalsadenis da kanalizaciis qselis samuSaoebi
[7 empty] | 0 |  | lari
[5 empty] | xelfasi |  | 0 |  | lari
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raod. | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqan. eqspl. da satr. xarjebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
wyalsadenis da kanalizaciis qseli
1 | civi wylis wyalgayvanilobis montaJi plasmasis polipropilenis milebiT
maT Soris:
| _ SromiTi resursebi | grZ.m. | 158 | [6 empty] | 0
| _ wyalsadenis mili: PPR D=63mm | grZ.m. | 30 | [6 empty] | 0
| _ wyalsadenis mili: PPR D=40mm | grZ.m. | 6 | [6 empty] | 0
| _ wyalsadenis mili: PPR D=32mm | grZ.m. | 28 | [6 empty] | 0
| _ wyalsadenis mili: PPR D=25mm | grZ.m. | 48 | [6 empty] | 0
| _ wyalsadenis mili: PPR D=20mm | grZ.m. | 46 | [6 empty] | 0
fitingebi
| muxli D=63 mm | cali | 3 | [6 empty] | 0
| muxli D=40 mm | cali | 5 | [6 empty] | 0
| muxli D=32 mm | cali | 7 | [6 empty] | 0
| muxli D=25 mm | cali | 12 | [6 empty] | 0
| muxli D=20 mm | cali | 14 | [6 empty] | 0
| muxli D20 _1/20mm | cali | 20 | [6 empty] | 0
| samkapi D=40_25_40 mm | cali | 2 | [6 empty] | 0
| samkapi D=32_25_32 mm | cali | 4 | [6 empty] | 0
| samkapi D=32_20_32 mm | cali | 8 | [6 empty] | 0
| samkapi D=25_20_25 mm | cali | 6 | [6 empty] | 0
| samkapi D=20_20_20 mm | cali | 5 | [6 empty] | 0
| ventili D=63 mm | cali | 2 | [6 empty] | 0
| ventili D=40 mm | cali | 2 | [6 empty] | 0
| ventili D=32 mm | cali | 5 | [6 empty] | 0
| ventili D=25 mm | cali | 2 | [6 empty] | 0
| gadamyvani D=40_32 mm | cali | 2 | [6 empty] | 0
| gadamyvani D=32_25 mm | cali | 2 | [6 empty] | 0
| gadamyvani D=32_20 mm | cali | 2 | [6 empty] | 0
| quro D=63 mm | cali | 6 | [6 empty] | 0
| quro D=40 mm | cali | 2 | [6 empty] | 0
| quro D=32 mm | cali | 5 | [6 empty] | 0
| quro D=25 mm | cali | 8 | [6 empty] | 0
| quro D=20 mm | cali | 8 | [6 empty] | 0
| milis samagri D=63 mm | cali | 30 | [6 empty] | 0
| milis samagri D=40 mm | cali | 6 | [6 empty] | 0
| milis samagri D=32 mm | cali | 30 | [6 empty] | 0
| milis samagri D=25 mm | cali | 50 | [6 empty] | 0
| milis samagri D=20 mm | cali | 50 | [6 empty] | 0
| Tbosaizolacio tenSeuRwevi SaliTa D=63mm | grZ.m. | 30 | [6 empty] | 0
| Tbosaizolacio tenSeuRwevi SaliTa D=40mm | grZ.m. | 6 | [6 empty] | 0
| Tbosaizolacio tenSeuRwevi SaliTa D=32mm | grZ.m. | 30 | [6 empty] | 0
| Tbosaizolacio tenSeuRwevi SaliTa D=25mm | grZ.m. | 50 | [6 empty] | 0
| Tbosaizolacio tenSeuRwevi SaliTa D=20mm | grZ.m. | 50 | [6 empty] | 0
| ARCO ventili D=20-1/20 | cali | 20 | [6 empty] | 0
| wyalsadeni liToni gofrirebuli mili L=0,5 | cali | 20 | [6 empty] | 0
2 | cxeliwylis wyalgayvanilobis montaJi plasmasis polipropilenis milebiT
maT Soris:
| _ SromiTi resursebi | grZ.m. | 68 | [6 empty] | 0
| _ wyalsadenis mili: PPR D=25mm | grZ.m. | 32 | [6 empty] | 0
| _ wyalsadenis mili: PPR D=20mm | grZ.m. | 36 | [6 empty] | 0
fitingebi
| muxli D=25 mm | cali | 10 | [6 empty] | 0
| muxli D=20 mm | cali | 10 | [6 empty] | 0
| muxli D20 _1/20mm | cali | 14 | [6 empty] | 0
| samkapi D=25_20_25 mm | cali | 6 | [6 empty] | 0
| samkapi D=20_20_20 mm | cali | 6 | [6 empty] | 0
| ventili D=32 mm | cali | 6 | [6 empty] | 0
| ventili D=25 mm | cali | 2 | [6 empty] | 0
| gadamyvani D=25_20 mm | cali | 3 | [6 empty] | 0
| quro D=25 mm | cali | 8 | [6 empty] | 0
| quro D=20 mm | cali | 8 | [6 empty] | 0
| Tbosaizolacio tenSeuRwevi SaliTa D=25mm | grZ.m. | 30 | [6 empty] | 0
| Tbosaizolacio tenSeuRwevi SaliTa D=20mm | grZ.m. | 36 | [6 empty] | 0
| ARCO ventili D=20-1/20 | cali | 14 | [6 empty] | 0
| wyalsadeni liToni gofrirebuli mili L=0,5 | cali | 12 | [6 empty] | 0
3 | kanalizaciis qseli
maT Soris:
| SromiTi danaxarji | grZ.m. | 56 | [6 empty] | 0
| _ mili D=100mm (sqelkedliani) | grZ.m. | 24 | [6 empty] | 0
| _ mili D=50mm (sqelkedliani) | grZ.m. | 32 | [6 empty] | 0
| fitingebi | [8 empty] | 0
| samkapi D=100-100-100 mm (iribi) | cali | 9 | [6 empty] | 0
| samkapi D=100-50-100 mm (iribi) | cali | 9 | [6 empty] | 0
| samkapi D=50-50-50 mm (iribi) | cali | 8 | [6 empty] | 0
| muxli D=100 mm (iribi) | cali | 20 | [6 empty] | 0
| muxli D=50 mm (iribi) | cali | 31 | [6 empty] | 0
| muxli D=100 mm | cali | 4 | [6 empty] | 0
| muxli D=50 mm | cali | 3 | [6 empty] | 0
| revizia D=100 mm | cali | 4 | [6 empty] | 0
| gadamyvani D=100_50 mm | cali | 5 | [6 empty] | 0
| "limonka:" sahermetizacio | cali | 6 | [6 empty] | 0
| trapi D=50 mm | cali | 6 | [6 empty] | 0
| unitazis gofrirebuli mili | cali | 5 | [6 empty] | 0
| sifoni | cali | 10 | [6 empty] | 0
| wylis Semrevi | cali | 10 | [6 empty] | 0
| milis samagri D=100 mm | cali | 24 | [6 empty] | 0
| milis samagri D=50 mm | cali | 32 | [6 empty] | 0
4 | furniutura | [8 empty] | 0
| maT Soris: | [8 empty] | 0
| SromiTi danaxarji (montaJi) | cali | 12 | [6 empty] | 0
| faiansis unitazi CaSenebuli CamrecxiT (kompleqtSi) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| faiansis unitazi (kompleqtSi) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| faiansis unitazi SSm pirebisTvis (kompleqtSi) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| faiansis xelsabani (kompleqtSi) | cali | 2 | [6 empty] | 0
| faiansis xelsabani SSm pirebisTvis (kompleqtSi) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| daxlSi CamontaJebuli wyvili xelsabani (kompleqtSi) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| uJangavi liTonis samrewvelo orCaniani xelsabani (kompleqtSi) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| mcire zomis xelsabani (kompleqtSi) | cali | 2 | [6 empty] | 0
| samxareulos sarecxela (kompleqtSi) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| sarecxis manqana personalisTvis | cali | 1 | [6 empty] | 0
| wyli gamacxelebeli | cali | 2 | [6 empty] | 0
| trapi D=50 mm | cali | 2 | [6 empty] | 0
| sxvadasxva aqsesuarebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| jami |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarjebi (masalis Rirebulebidan) | % | 5 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | % | 12 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
| gegmiuri mogeba | % | 10 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია" /ООО ЛУКОЙЛ-Джорджия
ს/კ и/к 204976302
____________________
[-]
ს/კ и/к [-]
____________________

## #4
დანართი №1 2025 წლის [-] [-] მომსახურების ხელშეკრულებაზე №[-]
Приложение №1 к договору оказания услуг №[-] от [-] [-] 2025 года
obieqtis dasaxeleba: avtogasamarTi sadguri: q.Tbilisi mindelis xidis mimdebared (s/k 01.13.02.001.112)
lokaluri saxarjTaRricxvo angariSi #4
wyalsadenis, kanalizaciis da saniaRvre gare qselebis mowyoba
[7 empty] | 0 |  | lari
[6 empty] | xelfasi |  | 0 |  | lari
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raod. | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqan. eqspl. da satr. xarjebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. miwis samuSaoebi sakanalizacio qselisTvis
1 | II jg. gruntis damuSaveba eqskavatoriT 0.25 kub.m kovSi Semdgomi gataniT 20 km
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarji eqskavatori | kub.m | 75 | [6 empty] | 0
| _ avtoTviTmcleli | kub.m | 45 | [6 empty] | 1050
2 | qviSis baliSis mowyoba milgayvanilobis qveS da montaJis Semdgom
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | grZ.m | 161 | [6 empty] | 0
| _ qviSa Savi | kub.m | 20 | [6 empty] | 0
5 | II jg. gruntis ukuCayra milgayvanilobis montaJis Semdgom
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi (bobkati) | kub.m | 30 | [6 empty] | 450
| _ gruntis ukuCayra | kub.m | 30 | [6 empty] | 450
| _ mdinaris balasti | kub.m | 20 | [6 empty] | 0
| jami I: | lari | [7 empty] | 1950
2. wyalgayvaniloba
1 | wyalgayvanilobis montaJi plasmasis milebiT d=63mm.
maT Soris:
| _ SromiTi resursebi | grZ.m. | 10 | [6 empty] | 0
| _ manqana-meqanizmebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| _ plasmasis milebi D=63mm | grZ.m. | 10 | [6 empty] | 0
| _ arsebul qselze mierTeba | wertili | 1 | [6 empty] | 0
| _ urduli D=63mm | cali | 1 | [6 empty] | 45
| jami 2: | lari | [7 empty] | 45
3. kanalizacia
1 | kanalizaciis gofrirebuli milebis montaJi: d=200mm
maT Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | grZ.m. | 55 | [6 empty] | 0
| _ plasmasis gofrirebuli mili: D=200mm | grZ.m. | 55 | [6 empty] | 0
| _ plasmasis gofrirebuli mili: D=110mm | grZ.m. | 12 | [6 empty] | 0
| _ sakanalizacio Wis mowyoba (betonis rgoli, Ziri da rk/betonis xufi) | kompleqti | 1 | [6 empty] | 0
| _ manqana meqanizmi | manqana dRe | 1 | [6 empty] | 0
| saniaRvre qselis mowyoba | [8 empty] | 0
| maT Soris: | [8 empty] | 0
| gofrirebuli mili d=400 | grZ.m. | 110 | [6 empty] | 0
| saniaRvre Webi (kompleqtSi) | kompleqti | 8 | [6 empty] | 0
| saniaRvre rk/betonis arxi 400X400 | grZ.m. | 36.5 | [6 empty] | 0
| arsebul saniaRvre qselze mierTeba | wertili | 2 | [6 empty] | 0
| jami 3: | lari |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami1,2,3: | lari |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| satransporto xarjebi | % | 5
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi | % | 12
| jami: | lari
| gegmiuri mogeba | % | 10
| jami: | lari
შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია" /ООО ЛУКОЙЛ-Джорджия
ს/კ и/к 204976302
____________________
[-]
ს/კ и/к [-]
____________________
4.68

## #5
დანართი №1 2025 წლის [-] [-] მომსახურების ხელშეკრულებაზე №[-]
Приложение №1 к договору оказания услуг №[-] от [-] [-] 2025 года
obieqtis dasaxeleba: avtogasamarTi sadguri: q.Tbilisi mindelis xidis mimdebared (s/k 01.13.02.001.112)
lokaluri saxarjTaRricxvo angariSi #5
gaTbobis gagrilebis sistemis montaJi
[7 empty] | 0 |  | lari
[5 empty] | xelfasi |  | 0 |  | lari
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raod. | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqan. eqspl. da satr. xarjebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.'gaTboba
maT Soris:
| _ eleqtro boileri eloBLOCK VE 6 Vailant | komp | 2 | [6 empty] | 0
| _ gare gamoyenebis haeris temperaturis sensori | cali | 2 | [6 empty] | 0
| _ diafragmuli avzi 30 l | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ koleqtori | cali | 2 | [6 empty] | 0
| _ sakontrolo sarqveli | cali | 4 | [6 empty] | 0
| _ sacirkulacio tumbo | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ termoZrava | cali | 6 | [6 empty] | 0
| _ Termostati | cali | 2 | [6 empty] | 0
| _ sammxrivi Termostaturi sarqveli | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ zonirebis sviCi | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ Termuli sensori (zedapiruli) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ iatakze samontaJo konventori ventilatori | cali | 5 | [6 empty] | 0
| _ mSrali garemos transformatori | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ Termostati (oTaxis) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ mili 16X2 | grZ.m | 280 | [6 empty] | 0
| _ vintili (burTuliani) DD=25 | cali | 4 | [6 empty] | 0
| _ gadamyvani 20X25 liTonis xraxniT | cali | 20 | [6 empty] | 0
| _ gadamyvani 3/4"/25 liTonis xraxniT | cali | 5 | [6 empty] | 0
| _ samkapi D=25X25X25D | cali | 5 | [6 empty] | 0
| _ ventili 3/4"HB | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ samkapi D25X3/4X25DSida xraxniT | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ muxli D=25 90 gradusi | cali | 8 | [6 empty] | 0
| _ xidi (utka) D=25 | cali | 3 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi (montaJi) | kv.m | 180 | [6 empty] | 0
| _ sxva da sxva damxmare masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
2.gagrileba
maT Soris
| _ gamwovi difuzori | cali | 20 | [6 empty] | 0
| _ gamwovi difuzori | cali | 3 | [6 empty] | 0
| _ mimwodebeli difuzori | cali | 4 | [6 empty] | 0
| _ liT.uJangavi mrgvali haersatari D=100 | grZ.m | 34 | [6 empty] | 0
| _ liT.uJangavi mrgvali haersatari D=125 | grZ.m | 28 | [6 empty] | 0
| _ liT.uJangavi mrgvali haersatari D=160 | grZ.m | 17 | [6 empty] | 0
| _ liT.uJangavi haersatari 150X250 | grZ.m | 16 | [6 empty] | 0
| _ liT.uJangavi haersatari 200X251 | grZ.m | 10 | [6 empty] | 0
| _ liT.uJangavi haersatari 250X252 | grZ.m | 12 | [6 empty] | 0
| _ liT.uJangavi haersatari 250X300 | grZ.m | 14 | [6 empty] | 0
| _ gamwovi qolga 900X750 | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ gamwovi qolga 675X675 | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ milis samagri D=100 | cali | 35 | [6 empty] | 0
| _ milis samagri D=125 | cali | 30 | [6 empty] | 0
| _ milis samagri D=160 | cali | 20 | [6 empty] | 0
| _ haersataris sakidebi | komp | 90 | [6 empty] | 0
| _ sxva da sxva damxmare masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarji (mowyoba) | lari | 1 | [6 empty] | 0
0
| 3.gagrileba ventilacia danadgarebis CamonaTvalli | [8 empty] | 0
| maT Soris | [8 empty] | 0
| saventilacio haergamtari (AHU BPU 900P/6 500 kub.m/sT ) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| saventilacio haergamtari (AHU BPU 900P/6 400 kub.m/sT ) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| samrewvelo ventilatori (160 L 65 kub.m/sT) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| samrewvelo ventilatori (160 L 285 kub.m/sT) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| samrewvelo ventilatori (100 L 130 kub.m/sT) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| samrewvelo ventilatori (250 L 900 kub.m/sT) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| samrewvelo ventilatori (315 L 1350 kub.m/sT) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| samrewvelo ventilatori (100 L 100 kub.m/sT) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| samrewvelo ventilatori (100 L 65 kub.m/sT) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| samrewvelo ventilatori (100 L 50 kub.m/sT) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| haeris farda KEV - 6P2021 E (1100/1350/1600) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| haeris farda KEV - 6P2021 E (800/950/1100) | cali | 2 | [6 empty] | 0
| ankoili LG CT24R 14 kv 900 kub.m/sT | cali | 2 | [6 empty] | 0
| ankoili LG GO7VHT 2,05 kv 324 kub.m/sT | cali | 1 | [6 empty] | 0
| ankoili LG GO7VHT 2,58 kv 396 kub.m/sT | cali | 2 | [6 empty] | 0
| ankoili LG GO7VHT 2,58 kv 324 kub.m/sT | cali | 1 | [6 empty] | 0
| koneqtori BALLU BIH-S-0,5 | cali | 4 | [6 empty] | 0
| koneqtori BALLU BIH-S-0,3 | cali | 6 | [6 empty] | 0
| koneqtori NOBO C4E05 | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ sxva da sxva damxmare masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarji (montaJi) | cali | 30 | [6 empty] | 0
| jami |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarjebi (masalis Rirebulebidan) | % | 5 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | % | 12 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
| gegmiuri mogeba | % | 10 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია" /ООО ЛУКОЙЛ-Джорджия
ს/კ и/к 204976302
____________________
____________________
[-]
ს/კ и/к [-]
____________________

## #6
დანართი №1 2025 წლის [-] [-] მომსახურების ხელშეკრულებაზე №[-]
Приложение №1 к договору оказания услуг №[-] от [-] [-] 2025 года
obieqtis dasaxeleba: avtogasamarTi sadguri: q.Tbilisi mindelis xidis mimdebared (s/k 01.13.02.001.112)
lokaluri saxarjTaRricxvo angariSi #6
susti denebis qselis montaJi
[6 empty] | 0 |  | lari
[5 empty] | ხელფასი |  | 0 |  | ლარი
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raod. | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqan. eqspl. da satr. xarjebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. saxanZro signalizacia
1 | saxanZro signalizaciis panelis montaJi | komp | 1
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | komp | 1 | [6 empty] | 0
| _ saxanZro-signalizaciis paneli ShPS - 12 | cali | 1 | [6 empty] | 0
2 | kvamlis deteqtorebis montaJi | komp | 42
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | cali | 42 | [6 empty] | 0
| _ kvamlis deteqtori universaluri samagri ZiriT: XP95 | cali | 42 | [6 empty] | 0
3 | samisamarTo sasignalo Rilakis montaJi | cali | 3
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | cali | 3 | [6 empty] | 0
| _ samisamarTo sagangaSo Rilaki | cali | 3 | [6 empty] | 0
4 | sagangaSo sirenas montaJi | cali | 4
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | cali | 4 | [6 empty] | 0
| _ optikur-akustikuri xmis mauwyebeli (sirena) 100db | cali | 4 | [6 empty] | 0
5 | saevakuacio maCveneblebis montaJi | cali | 6
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | cali | 6 | [6 empty] | 0
| _ saevakuacio LED ganaTeba | cali | 6 | [6 empty] | 0
6 | xanZrmedegi da sirenis kabelis: 2X2X0,8 JH(st)HFF, 180FF,180.-is montaJi | grZ.m. | 250
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | grZ.m. | 250 | [6 empty] | 0
| _ xanZrmedegi kabeli: 2X2X0,8 JH(st)HFF, 180FF,180. | grZ.m. | 250 | [6 empty] | 0
7 | gofrirebuli araalebadi mili D=16 | grZ.m | 250
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | grZ.m. | 250 | [6 empty] | 0
| gofrirebuli araalebadi mili D=16 | grZ.m. | 250 | [6 empty] | 0
8 | samisamarTo sax.signalizaciis marTvis bloki uwyveti kvebis blokiT kompleqtSi | komp | 1
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | komp | 1 | [6 empty] | 0
| samisamarTo sax.signalizaciis marTvis bloki uwyveti kvebis blokiT kompleqtSi | komp | 1 | [6 empty] | 0
9 | dacvis da saxanZro signalizaciis miRebis da kontrolis mowyobiloba | cali | 2
maT. Soris:
| _ SromiTi danaxarjebi | cali | 2 | [6 empty] | 0
| dacvis da saxanZro signalizaciis miRebis da kontrolis mowyobiloba SIGNAL - 20P | cali | 2 | [6 empty] | 0
| jami-1 | lari |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2. interneti
maT Soris
| _ serveris karada (kompleqti) 42U GTS reki (800X1200) | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ U1 kabeleis organaizeri | cali | 3 | [6 empty] | 0
| _ perforirebuli stacionaruli Taro U1 | cali | 3 | [6 empty] | 0
| _ moduluri mowyobis Taro | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ paC-paneli 24 adgilze, RJ45 portebi, Cat 5e | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ 19 1U blokbi 6 adgiliT | cali | 2 | [6 empty] | 0
| _ serveri | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ uwyveti kvebis wyaro APC 3000 VA (UPS) | cali | 2 | [6 empty] | 0
| _ avtomaturi amomrTveli 20A/30mA C20 DS941 | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ DIN relsis rozeti | cali | 3 | [6 empty] | 0
| _ DIN terminaluri bloki | cali | 10 | [6 empty] | 0
| _ damiwebis terminali | cali | 10 | [6 empty] | 0
| _ DIN terminaluri blokebis samagri relsi | cali | 6 | [6 empty] | 0
| _ internetis qselis rozeti (RJ45) | cali | 16 | [6 empty] | 0
| _ qselis kabeli UTP Cat5-e (RJ45) | grZ.m | 100 | [6 empty] | 0
| _ damcavi mili d16 | grZ.m | 100 | [6 empty] | 0
| _ kamera maRali garCevadobiT | cali | 8 | [6 empty] | 0
| _ monitori Asus TUF 27,180 hz | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ sxva da sxva damxmare masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| jami-2 | lari |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| jami: 1-2 | lari |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarjebi masalaze | 5% | [7 empty] | 0
| jami | [8 empty] | 0
| zednadebi xarjebi (SromiT danaxarjebze) | 65% | [7 empty] | 0
| jami | [8 empty] | 0
| gegmiuri mogeba | 10% | [7 empty] | 0
| sul: | [8 empty] | 0
შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია" /ООО ЛУКОЙЛ-Джорджия
ს/კ и/к 204976302
____________________
____________________
[-]
ს/კ и/к [-]
____________________

## #7
დანართი №1 2025 წლის [-] [-] მომსახურების ხელშეკრულებაზე №[-]
Приложение №1 к договору оказания услуг №[-] от [-] [-] 2025 года
obieqtis dasaxeleba: avtogasamarTi sadguri: q.Tbilisi mindelis xidis mimdebared (s/k 01.13.02.001.112)
lokaluri saxarjTaRricxvo angariSi #5
eleqtro-samontaJo samuSaoebi
[7 empty] | 0 |  | lari
[5 empty] | ხელფასი |  | 0 |  | ლარი
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raod. | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqan. eqspl. da satr. xarjebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
AI _el. samontaJo samuSaoebi
1 | kabelebis montaJi
maT. Soris:
| _ spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 3X1,5mm | grZ.m | 700 | [6 empty] | 0
| _ spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 3X2,5mm | grZ.m | 700 | [6 empty] | 0
| _ spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 3X4mm | grZ.m | 300 | [6 empty] | 0
| _ spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 3X6mm | grZ.m | 150 | [6 empty] | 0
| _ spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 5X2,5mm | grZ.m | 100 | [6 empty] | 0
| _ spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 5X4mm | grZ.m | 40 | [6 empty] | 0
| _ spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 5X25mm | grZ.m | 40 | [6 empty] | 0
| _ spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 4X120mm | grZ.m | 90 | [6 empty] | 0
| _ spilenZis kabeli kveTiT: 1X6mm | grZ.m | 12 | [6 empty] | 0
| _ spilenZis sammagizolaciani kabeli kveTiT: 3X1,5mm | grZ.m | 460 | [6 empty] | 0
| _ kibe kabelarxi _ xonCa (Weris samagrebiT,kuTxeebiT da gamanawilebliT) 500X100X2 mm | grZ.m | 60 | [6 empty] | 0
| _ samontaJo kolofi (kedlis) | cali | 50 | [6 empty] | 0
| _ samontaJo kolofi (Weris) | cali | 50 | [6 empty] | 0
| _ gofrirebuli mili D=20 (araalebadi) | grZ.m | 100 | [6 empty] | 0
| _ gofrirebuli mili D=25 (araalebadi) | grZ.m | 1020 | [6 empty] | 0
| _ gofrirebuli mili D=50 (araalebadi) | grZ.m | 500 | [6 empty] | 0
| _ gofrirebuli mili D=100 (araalebadi) | grZ.m | 150 | [6 empty] | 0
| _Zalovani saStefselo rozeti 16а | cali | 40 | [6 empty] | 0
| _ avejSi samontaJo Zalovani saStefselo rozeti 16а | cali | 20 | [6 empty] | 0
| _ kedlSi CaZiruli erT polusiani CamrTveli | cali | 30 | [6 empty] | 0
| _ kedlSi CaZiruli or polusiani CamrTveli | cali | 5 | [6 empty] | 0
| _ Sekiduli Werze samontaJo lenturi tipis led sanaTi | grZ.m | 55 | [6 empty] | 0
| _ Sekiduli Werze samontaJo moZrav saxsriani led sanaTi 20vt | cali | 40 | [6 empty] | 0
| _ Sekidul Werze Camokidebuli led sanaTi 40 vt | cali | 4 | [6 empty] | 0
| _ Sekidul Werze samontaJo led sanaTi 10 vt | cali | 3 | [6 empty] | 0
| _ Sekidul Werze Camokidebuli led sanaTi 40 vt | cali | 28 | [6 empty] | 0
| _ Sekidul Werze Camokidebuli led sanaTi 20 vt | cali | 12 | [6 empty] | 0
| _ gare gamoyenebis kedelze samontaJo led sanaTi 40 vt | cali | 4 | [6 empty] | 0
| _ avariuli ganaTeba akumulatoriT warweriT "EXIT" 20 vt | cali | 8 | [6 empty] | 0
| _ avariuli ganaTeba akumulatoriT 20 vt | cali | 8 | [6 empty] | 0
| _ damxmare sxv.sxva masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarji | grZ.m | 2600 | [6 empty] | 0
2.gare ganaTebis qselis samuSaoebi
| araalebadi damcavi milis mowyoba tranSeaSi | grZ.m | 210 | [6 empty] | 0
maT. Soris:
| _ gruntis damuSaveba xeliT | kub.m | 74 | [6 empty] | 0
| _ qviSis baliSis mowyoba (montaJis Semdgom) | kub.m | 13 | [6 empty] | 0
| _ sasignalo lenti | grZ.m | 215 | [6 empty] | 0
| _ gruvtis ukuCayra xeliT | kub.m | 60 | [6 empty] | 0
| _ zedmeti gruntis gaSla adgilze | kub.m | 14 | [6 empty] | 0
| ganaTebis boZis montaJi ( h= 9.3 maT Soris betonis fundamenti 1X0,4X0,4 ) | cali | 8 | [6 empty] | 0
| _ betoni б=20 | kub.m | 1.3 | [6 empty] | 0
| _ sanaTi damcavi miniT | cali | 8 | [6 empty] | 0
| _ damxmare sxv.sxva masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarji | cali | 8 | [6 empty] | 0
3. Sidasamoedno Zalovani qselis mowyoba
maT. Soris:
| _ mexamridi 15m (kompkeqtSi) | kopl | 2 | [6 empty] | 0
| _ damiwebis konruri (kompleqtSi) | kompl | 3 | [6 empty] | 0
| _ damiwebis konruri 3m (kompleqtSi) | cali | 12 | [6 empty] | 0
| _ zolovana 40X5 | grZ.m | 235 | [6 empty] | 0
| _ gruntis damuSaveba xeliT | kub.m | 82 | [6 empty] | 0
| _ qviSis baliSis mowyoba (montaJis Semdgom) | kub.m | 15 | [6 empty] | 0
| _ sasignalo lenti | grZ.m | 235 | [6 empty] | 0
| _ gruvtis ukuCayra xeliT | kub.m | 68 | [6 empty] | 0
| _ zedmeti gruntis gaSla adgilze | kub.m | 14 | [6 empty] | 0
dizel generatoris mowyoba rk/betonis sadgamze (3X1,4X0.3m)
| _ gruntis damuSaveba xeliT (3X1,4X0.4) | kub.m | 2 | [6 empty] | 0
| _ RorRi sisqiT 10 sm | kub.m | 0.5 | [6 empty] | 0
| _ armatura: Ф10 B-240C | tona | 0.3 | [6 empty] | 0
| _ Sesakravi mavTuli | kg | 3 | [6 empty] | 0
| _ betoni б=25 | kub.m | 1.3 | [6 empty] | 0
| _ dizelgeneratori 120 kv | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ amwe | manq/sT | 1 | [6 empty] | 0
| _ damxmare sxv.sxva masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarji | lari | 1 | [6 empty] | 0
4. farebi
maT. Soris:
| _ avtomati iC60N-6A | cali | 7 | [6 empty] | 0
| _ avtomati iC60N-10A | cali | 33 | [6 empty] | 0
| _ avtomati iC60N-16A | cali | 14 | [6 empty] | 0
| _ avtomati iC60N-25A | cali | 8 | [6 empty] | 0
| _ avtomati iC60N-50A | cali | 3 | [6 empty] | 0
| _ avtomati iC60N-63A | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ amomrTveli DPN Vigi 16A 30 Ma | cali | 52 | [6 empty] | 0
| _ mricxveli 3 fazaze CE300 5(60) A | cali | 5 | [6 empty] | 0
| _ mricxveli 3 fazaze CE300 5(100) A | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ cvladi denis amomrTveli NSX250F | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ gad.gamanawilebeli INS60 63A | cali | 2 | [6 empty] | 0
| _ gad.gamanawilebeli INS250 | cali | 2 | [6 empty] | 0
| _ cvladi denis amomrTveli NSX250NA250A | cali | 2 | [6 empty] | 0
| _ datvirTvis gamanawilebeli FG Wilson ATI-250A | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ maRali Zabvis mcveli SPD | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ avtomatebis yuTi | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ damxmare sxv.sxva masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarji | cali | 135 | [6 empty] | 0
| jami | lari |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarjebi masalaze | 5% | [7 empty] | 0
| jami | [8 empty] | 0
| zednadebi xarjebi (SromiT danaxarjebze) | 75% | [7 empty] | 0
| jami | [8 empty] | 0
| gegmiuri mogeba | 10% | [7 empty] | 0
| sul: | [8 empty] | 0
შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია" /ООО ЛУКОЙЛ-Джорджия
ს/კ и/к 204976302
____________________
____________________
[-]
ს/კ и/к [-]
____________________

## #8
დანართი №1 2025 წლის [-] [-] მომსახურების ხელშეკრულებაზე №[-]
Приложение №1 к договору оказания услуг №[-] от [-] [-] 2025 года
obieqtis dasaxeleba: avtogasamarTi sadguri: q.Tbilisi mindelis xidis mimdebared (s/k 01.13.02.001.112)
lokaluri saxarjTaRricxvo angariSi #9
ezos keTilmowyoba da Robe
[7 empty] | 0 |  | lari
[6 empty] | ხელფასი |  | 0 |  | ლარი
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. erT. | raod. | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqan. eqspl. da satr. xarjebi |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. teritoriis SemoRobva
1 | teritoriis damuSaveba meqanizirebuli meTodiT | kub.m | 406
maT Soris:
| _ eqkavatori 1kub.m cicxviT | kv.m | 1730 | [6 empty] | 0
| _ II gruntis gatana 20km manZilze | kub.m | 406 | [6 empty] | 0
| _ RorRi | kub.m | 304 | [6 empty] | 0
| _ rk/betonis anakrebi saniaRvre arxi SUPER LB DN 100 Tujis cxauriT (kompleqtSi) | grZ.m | 160 | [6 empty] | 0
maT Soris
| _ tranSeas mowyoba saniaRvre arxisTvisxeliT | kub.m | 4 | [6 empty] | 0
| _ wvrilmarcvlovani RorRi | kub.m | 1.6 | [6 empty] | 0
| _ separatori 10 kub.m | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ avtocisternis sadgomis SemoRoba "mwoliare policieli"- iT | grZ.m | 50 | [6 empty] | 0
| _ gazonis mowyoba | kv.m | 300 | [6 empty] | 0
| _ saxanZro gidrandis montaJi (komp-leqtSi) | komp | 2 | [6 empty] | 0
0
3 | betonis safuZvlis mowyoba | kv.m | 1730 | [6 empty] | 0
maT Soris:
| _ fobro betoni | kub.m | 260 | [6 empty] | 0
| _ "master topiT" 430 moprialeba (feradi) | kv.m | 1500 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | kv.m | 1730 | [6 empty] | 0
4 | teritoriaze sxvadasxva daniSnulebis sadgomebis daxazva SeRebva (ix.proeqti) | kv.m | 135 | [6 empty] | 0
5 | navTobproduqtebis milsadenis rk/betonis arxi rk/betonis saxuraviT | grZ.m | 18 | [6 empty] | 0
6 | ZiriTadi masalebi da danadgarebi (montaJiT)
maT.Soris
| _ samSriani rezervuari РГД 60 (30+20+10) . | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ orSriani rezervuari РГД 50 (30+20). | cali | 1 | [6 empty] | 0
| _ navTobis orTqlis sansori sasignalo СЕНС СГ-А1. | cali | 2 | [6 empty] | 0
| _ sasunTqi milsadeni liTonis D=60X3 | grZ.m | 10 | [6 empty] | 0
| _ mimRebi milsadeni D=75X3 | grZ.m | 20 | [6 empty] | 0
| _ sazomi misadeni(xaxa) (ЛЗ-150). | cali | 5 | [6 empty] | 0
| _ sawvavis tumbo FFE PETROL | cali | 5 | [6 empty] | 0
| _ UPP dispenserze mimavali milsadeni D=50 | grZ.m | 25 | [6 empty] | 0
| _ sawvavis Camomsxmeli dispenserebi (kompleqtSi) | cali | 2 | [6 empty] | 0
| _ fasmaCvenebeli sveti (kompleqtSi) | komp | 1 | [6 empty] | 0
| _ sxva da sxva masalebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| _ SromiTi danaxarjebi | lari | 1 | [6 empty] | 0
| jami | lari |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarjebi | % | 5 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | % | 12 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
| gegmiuri mogeba | % | 10 | [6 empty] | 0
| jami: | ` | [7 empty] | 0
შპს ,,ლუკოილ-ჯორჯია" /ООО ЛУКОЙЛ-Джорджия
ს/კ и/к 204976302
| ____________________ | ____________________
[-]
ს/კ и/к [-]
____________________