## ჯამური შესყიდვები
მომწოდებლის წინადადება
# | დასახელება | მახასიათებლები | რაოდენობა | BU | მწარმოებელი ქვეყანა | მწარმოებელი კომპანია | მოდელი | შემოთავაზებული მახასიათებელი | ერთეულის ფასი | ჯამი | მოწოდების ვადა | გარანტია
1 | Portrait Head and Neck Device ADAPTER NOT INCLUDED-PLEASE VERIFY ADAPTER NEEDED | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 3 | CMC
2 | Tilt-Pro™ Tilting Base | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
3 | Varian Exact IGRT Couch Top | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
4 | Varian Exact compatible CT | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 1
5 | Silverman Head Supports, Set of 6 | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 6
6 | Access™ Prone G2 Breast Device | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
7 | Access Supine Breast Treatment Device w/foam headrest and bottom stopper | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
8 | Access Arm Support | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 6
9 | Access Wrist Cup | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 6
10 | Access™ Supine Thermoplastic Breast Adapter | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 3
11 | Opti-Handles, 14", set of 2 For RT-4543 | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 8
12 | Access ArmShuttle | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
13 | Leg Log Positioner, 24"(60cm) long, 8"(20cm) wide. | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
14 | AccuFix Quick-Fix Carbon Fiber Pelvis Board. Includes Knee Wedge and set of 6" Opti-Handles. | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
15 | Qfix SofTouch Elite Belly Board System 8001643 | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
16 | ZiFix Traverse Abdominal/Thoracic Motion Control | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 3
17 | Opti-Handles, 30cm (12"), set of 2 For RT-4526S | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
18 | DoseMax Standalone Device for Simulation | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
19 | kVue™ SBRT Bridge, Small | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
20 | kVue™ SBRT Bridge, Large | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
21 | Compression Paddle | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 2
22 | Vac-Q-Fix Cushion, 120/80cm x 230cm, 90L fill SingleStep Valve, 120cm tapered to 80cm | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 5
23 | Vac-Q-Fix Cushion, 40cm x 79cm, 15L fill SingleStep Valve w/ Bridge Clip | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 5
24 | Vac-Q-Fix Cushion, 100cm x 220cm, 120L fill Single Step Valve | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 5
25 | Vac-Q-Fix Cushion, 100cm x 150cm 70L fill Single Step Valve | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 5
26 | Vac-Q-Fix Indexer | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 6
27 | Indexed Foam Knee Wedge | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 3
28 | Indexed Foam Foot Block | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 3
29 | Qfix Locating Bar for use w Varian EXACT Compatible Couchtops | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 6
30 | VacQfix™ Standard Dual Mode Vacuum Pump, 220-volt | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 1
31 | RapidHeat™ Oven - 110 volts | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 1
32 | Vac-Q-Fix Mobile Storage Rack for Vac-Q-Fix Top Bar span to 66"wide and adjusts up to 65" high | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 1
33 | "S" Hooks to hang Vac Fix Cushions on rack 10 per pk | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 1
34 | kVue Encompass SRS Insert | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 1
35 | SofTouch Couch Top Pads | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 3
36 | Grip Rings | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ალტერნატიული ვარიანტი | 3
| CMC | შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი" | თბილისი, ქავთარაძის ქ.#23 | 404925747