ტექნიკური დავალება

ობიექტი:დაბრუნებული წყლის ბუფერული აუზი.

სამუშაოები: DN500; PN16 მილების და სარქველების გაყვანა

- 500 მმ დიამეტრის პლასტმასის მილის სამი კვანძის  შედუღება,

- სარქველების დამონტაჟება სამ კვანძზე

- მილსადენის შედუღება  სარქველიდან мСрали кудебис  ფილტრაციის ბლოკამდე, 470 მ სიგრძის

- 60 მ სიგრძის სუფთა წყლის მილსადენის შედუღება  სარქველებიდან რეცირკულაციური წყლის ნაკადის აუზამდე

- ნალექის დრენაჟის ტრასის შედუღება სარქველიდან საპროექტო წერტილამდე, 100 მ სიგრძით

- შედუღების აპარატები, სარქველები, ფიტინგები და სამაგრი დეტალები   პასუხისმგებლობაა.

- დამკვეთი უზრუნველყოფს   ელექტროენერგიით და მილების დასაგებად საჭირო აღჭურვილობით.

- ტრასაზე მიწის გათხრების სამუშაოები დამკვეთის პასუხისმგებლობაა.