| შეთანხმებულია: „სს RMG Copper-ის სამრეწველო მოედნის ტერიტორიაზე ნაყარიდან და კარიერიდან ჩამდინარე მჟავე წყლების ქიმიური გაწმენდის ნაგებობის მშენებლობის“ პროექტის ხელმძღვანელი _______________ ივან სობოლევი 2025 წლის "___"____________ | ვამტკიცებ: RMG Group-ის სამრეწველო პროექტების მმართველი დირექტორი ________________ ალექსეი ნემოკაევი 2025 წლის "______"__________ |
| --- | --- |

პროექტის: P23-7 Water treat მე-3 რიგის

ნეიტრალიზაციის განყოფილების მილსადენების

ესტაკადების რკინაბეტონის სამუშაოებისა და ლითონის

კონსტრუქციების დამზადებისა და მონტაჟის

ტექნიკური დავალება

სამუშაოთა დამკვეთი: სს „RMG Copper“.

ობიექტების ადგილმდებარეობა: 	საქართველო, ბოლნისის რაიონი, კაზრეთის დასახლება, გამამდიდრებელი ფაბრიკა „მადნეული“.

სამონტაჟო სამუშაოთა დაწყების ვადა: 2025 წლის 03 ნოემბრიდან.

სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების სასურველი ვადა: 20 კალენდარული დღე.

სამუშაოთა მოცულობა:

1.	709-КР2 განყოფილების მილსადენების ესტაკადების რკინაბეტონის ფუნდამენტების მოწყობა (B25 მარკის ბეტონი, Ф4 რკინაბეტონის ფუნდამენტი – 27 ცალი და Ф5 რკინაბეტონის ფუნდამენტი – 6 ცალი; დანართი 1, ფურცელი 6).

შენიშვნა: რკინაბეტონის ფუნდამენტების კონსტრუქცია, განლაგება და მოცულობა შეიძლება შეიცვალოს დამკვეთის მოთხოვნათა შესაბამისად.

2.	780.5-НВ.КР განყოფილების მილსადენების ესტაკადების ფუნდამენტების მოწყობა შემდეგი რაოდენობებით:

| პოზიცია | დასახელება | რაოდენობა | დოკუმენტაცია |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП1 | ОП-1 | 29 | დანართი 2. ფურცელი 3 |
| НО1 | НО-1 | 6 | დანართი 2. ფურცელი 3 |
| НО2 | НО-2 | 2 | დანართი 2. ფურცელი 5 |
| ОП2.1 | ОП-2.1 | 1 | დანართი 2. ფურცელი 4 |
| ОП2.2 | ОП-2.2 | 1 | დანართი 2. ფურცელი 4 |
| ОП2.3 | ОП-2.3 | 1 | დანართი 2. ფურცელი 4 |
| ОП2.4 | ОП-2.4 | 1 | დანართი 2. ფურცელი 4 |
| ОП2.5 | ОП-2.5 | 1 | დანართი 2. ფურცელი 4 |
| ОП2.6 | ОП-2.6 | 1 | დანართი 2. ფურცელი 4 |
| ОП2.7 | ОП-2.7 | 1 | დანართი 2. ფურცელი 4 |
| ОП2.8 | ОП-2.8 | 1 | დანართი 2. ფურცელი 4 |
| ОП3.1 | ОП-3.1 | 1 | დანართი 2. ფურცელი 5 |
| ОП3.2 | ОП-3.2 | 2 | დანართი 2. ფურცელი 5 |
| ОП3.3 | ОП-3.3 | 1 | დანართი 2. ფურცელი 5 |
| ОП3.4 | ОП-3.4 | 1 | დანართი 2. ფურცელი 5 |
| ОП3.5 | ОП-3.5 | 3 | დანართი 2. ფურცელი 5 |
| Ф1 | Ф1 | 16 | დანართი 2. ფურცელი 6 |

ფუნდამენტების განლაგების სქემა – დანართი 3 „გეგმა და კვეთები“

3.	ნეიტრალიზაციის განყოფილების მე-3 რიგის ლითონის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი, მათ შორის:

- 709 НВ განყოფილების მილსადენების ესტაკადების საყრდენების ლითონკონსტრუქციების (1-ელ დანართში ფურცლები 7-8);

- Пл1 მომსახურების მოედნის (სამუშაოების მოცულობა 1-ელ დანართში მე-9 ფურცელი);

- მილსადენების ესტაკადების საყრდენების ლითონკონსტრუქციების (სამუშაოების მოცულობა მე-2 დანართში ფურცლები 3-6,  საყრდენების განლაგების გეგმა – მე-3 დანართში „გეგმა და კვეთები“);

- 709-КР2 განყოფილებაში ანტიკოროზიული დამცავი საფარის დატანა 533,7 მ2 ფართობზე (1-ელი დანართი) – მოგრუნტვა ორი ფენა ГФ-021 გრუნტით და შეღებვა ПФ-115 ემალით;

- 780.5-НВ.КР განყოფილებაში ანტიკოროზიული დამცავი საფარის დატანა (მე-2 დანართი) – მოგრუნტვა ორი ფენა ГФ-021 გრუნტით და შეღებვა ПФ-115 ემალით;

დამკვეთის პასუხისმგებლობა:

- მიწის ნაკვეთის გადაცემა.

- ელექტროენერგიის მიერთების წერტილები.

- გადახდა განხორციელდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის შესაბამისად.

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:

- ანალოგიურ სამუშაოთა წარმოების გამოცდილება. რეფერენს-ფურცლის (რეალიზებული პროექტების სიის) წარმოდგენა.

- შემსრულებელი სამუშაოს ასრულებს საკუთარი მექანიზმებით, ტვირთამწე მოწყობილობებითა და ხელსაწყოებით. ქვემენარდე ორგანიზაციების ჩართვა დამკვეთთან შეთანხმებით ხდება.

- კომერციულ წინადადებაში სამუშაოთა თითოეული სახეობისთვის ცალ-ცალკე უნდა იყოს აღნიშნული ვადები (მუშაობის გრაფიკი) და ღირებულება.

- მენარდემ უნდა წარმოადგინოს მოცემული სამუშაოების შესრულებაში ჩაბმული ტექნიკისა და ადამიანების ჩამონათვალი.