## MTAVARI FARI 2025
ქუთაისი
# | მასალის დასახელება | განზ/ერთ | რაოდენ.
| ელ. გამანაწილებელი ძალოვანი კარადა 5F/EMC-1 | კომპლ | 1
1 | ლითონის კორპუსი, IP65, დასადგამი 2000x800x650მმ, ლითონის ყრუ კარით, სამონტაჟო ფირფი-ტებით, მისაფარებელი პანელებით, სადგამით, ყველა საჭირო აქსესუარით - კომპლექტში. | ცალი | 2
2 | სილენძის ძალოვანი გამანაწილებელი სატე 4P - 1250A .იზოლატორებით და სამაგრი ელემენტებით კომპლექტში | კომპ. | 1
3 | სპილენძის დამიწების სალტე 6X60 იზოლატორებით კომპლექტში | კომპ. | 1
4 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x1000 A 50kA | ცალი | 1
5 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 16 A | ცალი | 5
6 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 20 A | ცალი | 1
7 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 25 A | კომპ. | 1
8 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 63 A | ცალი | 3
9 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 80 A | ცალი | 2
10 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 100 A | ცალი | 2
11 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 200 A | ცალი | 6
12 | დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე, 2A დნობადი მცველით კომპლექტში | ცალი | 3
13 | საინდიკაციო ნათურა 220v | კომპლ | 3
14 | იხილეთ საანგარიშო სქემა
| ელ. გამანაწილებელი ძალოვანი კარადა 5F/EMC-2 | კომპლ | 1
1 | ლითონის კორპუსი, IP65, დასადგამი, 800X500X250 მმ, ლითონის ყრუ კარით, სამონტაჟო ფირფიტებით, მისაფარებელი პანელებით, სადგამით, სპილენძის ძალოვანი გამანაწილებელი ხისტი და რბილი სალტეებით, სპილენძის დამიწების სალტეთი, ყველა საჭირო აქსესუარით - კომპლექტში. | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCCB- 3P X 250 A 25 kA | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 20 A | ცალი | 5
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 25A | ცალი | 1
5 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 63 A | ცალი | 1
6 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 80 A | ცალი | 4
7 | იხილეთ საანგარიშო სქემა
| ელ. გამანაწილებელი ძალოვანი კარადა 4F/MCC-1 | კომპლ | 1
1 | ლითონის კორპუსი, IP44, დასადგამი 2000x800x650მმ, ლითონის ყრუ კარით, სამონტაჟო ფირფი-ტებით, მისაფარებელი პანელებით, სადგამით, ყველა საჭირო აქსესუარით - კომპლექტში. | ცალი | 2
2 | სილენძის ძალოვანი გამანაწილებელი სატე 4P - 1250A .იზოლატორებით და სამაგრი ელემენტებით კომპლექტში | ცალი | 1
3 | სპილენძის დამიწების სალტე 6X60 იზოლატორებით კომპლექტში | კომპ. | 1
4 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3x1250 A 50kA | ცალი | 1
5 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 16 A | ცალი | 6
6 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 32 A | ცალი | 2
7 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX50 A | ცალი | 1
8 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX63 A | ცალი | 3
9 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 80 A | ცალი | 5
10 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 100 A | ცალი | 9
11 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 160 A | ცალი | 7
12 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 200 A | ცალი | 4
13 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 1PX 16 A | ცალი | 17
14 | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 4PX25A 30MA | ცალი | 2
15 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 1P 0,16-0,25 A | ცალი | 4
16 | ერთ პოლუსიანი კონტაქტორი კოჭათი 220v. 9A. დამხმარე 1N0+1C კონტაქტებით | ცალი | 4
17 | სამ პოზიციანი გადამრთველი, სასიგნალო ნათურა - ელ. კარადის კარებზე სამონტაჟო | კომპლ | 4
18 | ერთ პოლუსიანი კონტაქტორი კოჭათი 220v. 16A. | ცალი | 1
19 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 3PX16A | ცალი | 10
20 | დამხმარე კონტაქტორი გვერითი მონტაჟის ძრავის სერიისთვის MCP | ცალი | 10
იხილეთ საანგარიშო სქემა
| ელ. გამანაწილებელი ძალოვანი კარადა 4F/MCC-2 | კომპლ | 1
1 | ლითონის კორპუსი, IP44, დასაკიდი, 800X500X200 მმ, ლითონის ყრუ კარით, სამონტაჟო ფირფიტებით, მისაფარებელი პანელებით, სპილენძის ძალოვანი გამანაწილებელი ხისტი და რბილი სალტეებით, სპილენძის დამიწების სალტეთი, ყველა საჭირო აქსესუარით - კომპლექტში. | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3PX 160 A 16 KA | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 16 A | ცალი | 3
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX32 A | ცალი | 2
5 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 50 A | ცალი | 3
6 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 125 A | კომპ. | 3
6 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 3PX16A | კომპ. | 4
7 | დამხმარე კონტაქტორი გვერითი მონტაჟის ძრავის სერიისთვის MCP | ცალი | 4
8 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 1PX 16 A | ცალი | 5
9 | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 4PX25A 30MA | ცალი | 1
10 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 1P 0,16-0,25 A | ცალი | 1
11 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 1P 0,4-0,63 A | ცალი | 1
12 | ერთ პოლუსიანი კონტაქტორი კოჭათი 220v. 9A. დამხმარე 1N0+1C კონტაქტებით | ცალი | 2
13 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 3P 5,5-8 A | ცალი | 1
14 | სამ პოლუსიანი კონტაქტორი კოჭათი 220v. 9A. დამხმარე 1N0+1C კონტაქტებით | ცალი | 1
15 | ერთ პოლუსიანი კონტაქტორი კოჭათი 220v. 16A. | ცალი | 1
16 | სამ პოზიციანი გადამრთველი, სასიგნალო ნათურა - ელ. კარადის კარებზე სამონტაჟო | ცალი | 3
იხილეთ საანგარიშო სქემა
| ელ. გამანაწილებელი ძალოვანი კარადა 4F/MCC-3 | კომპლ | 1
1 | ლითონის კორპუსი, IP44, დასაკიდი, 800X500X250 მმ, ლითონის ყრუ კარით, სამონტაჟო ფირფიტებით, მისაფარებელი პანელებით, სპილენძის ძალოვანი გამანაწილებელი ხისტი და რბილი სალტეებით, სპილენძის დამიწების სალტეთი, ყველა საჭირო აქსესუარით - კომპლექტში. | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3PX 200 A 16 KA | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 1PX 16 A | ცალი | 3
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 16 A | ცალი | 2
5 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 160 A | ცალი | 1
6 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 1P 0,4-0,63 A | ცალი | 2
7 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 3P 2,5-4 A | ცალი | 1
8 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 3P 5,5-8 A | ცალი | 1
9 | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 4PX25A 30MA | ცალი | 1
10 | ერთ პოლუსიანი კონტაქტორი კოჭათი 220v. 9A. დამხმარე 1N0+1C კონტაქტებით | ცალი | 2
11 | სამ პოლუსიანი კონტაქტორი კოჭათი 220v. 9A. დამხმარე 1N0+1C კონტაქტებით | ცალი | 2
12 | სამ პოზიციანი გადამრთველი, სასიგნალო ნათურა - ელ. კარადის კარებზე სამონტაჟო | ცალი | 4
13 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 3PX16A | ცალი | 2
14 | დამხმარე კონტაქტორი გვერითი მონტაჟის ძრავის სერიისთვის MCP | ცალი | 2
იხილეთ საანგარიშო სქემა
| ელ. გამანაწილებელი ძალოვანი კარადა 4F/EMC-1 | კომპლ | 1
1 | ლითონის კორპუსი, დასაკიდი, 600X400X250 მმ, ლითონის ყრუ კარით, სამონტაჟო ფირფიტებით, მისაფარებელი პანელებით, სპილენძის ძალოვანი გამანაწილებელი ხისტი და რბილი სალტეებით, სპილენძის დამიწების სალტეთი, ყველა საჭირო აქსესუარით - კომპლექტში. | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3PX 125 A 16 KA | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 100 A | ცალი | 2
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 16 A | ცალი | 2
იხილეთ საანგარიშო სქემა
| ელ. გამანაწილებელი ძალოვანი კარადა 4F/EMC-2 | კომპლ | 1
1 | ლითონის კორპუსი, დასაკიდი, 600X400X250 მმ, ლითონის ყრუ კარით, სამონტაჟო ფირფიტებით, მისაფარებელი პანელებით, სპილენძის ძალოვანი გამანაწილებელი ხისტი და რბილი სალტეებით, სპილენძის დამიწების სალტეთი, ყველა საჭირო აქსესუარით - კომპლექტში. | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3PX 160 A 16 KA | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 100 A | ცალი | 2
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 16 A | ცალი | 2
იხილეთ საანგარიშო სქემა
| ელ. გამანაწილებელი ძალოვანი კარადა 1B/MCC-1 | კომპლ | 1
1 | ლითონის კორპუსი, IP44, დასაკიდი, 800X500X250 მმ, ლითონის ყრუ კარით, სამონტაჟო ფირფიტებით, მისაფარებელი პანელებით, სადგამით, სპილენძის ძალოვანი გამანაწილებელი ხისტი და რბილი სალტეებით, სპილენძის დამიწების სალტეთი, ყველა საჭირო აქსესუარით - კომპლექტში. | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3PX 100 A 25 KA | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 16 A | ცალი | 1
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 80 A | ცალი | 1
5 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 1PX 20 A | ცალი | 1
6 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 1PX 16 A | ცალი | 10
7 | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 4PX25A 30MA | ცალი | 1
8 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 3P 5,5-8 A | ცალი | 1
9 | სამ პოლუსიანი კონტაქტორი კოჭათი 220v. 9A. დამხმარე 1N0+1C კონტაქტებით | ცალი | 1
10 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 1P 0,16-0,25 A | ცალი | 1
11 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 1P 0,4-0,63 A | ცალი | 2
12 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 1P 1-1,6 A | ცალი | 2
13 | ერთ პოლუსიანი კონტაქტორი კოჭათი 220v. 9A. დამხმარე 1N0+1C კონტაქტებით | ცალი | 5
14 | სამ პოზიციანი გადამრთველი, სასიგნალო ნათურა - ელ. კარადის კარებზე სამონტაჟო | ცალი | 6
15 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 3PX16A | ცალი | 3
16 | დამხმარე კონტაქტორი გვერითი მონტაჟის ძრავის სერიისთვის MCP | ცალი | 3
17 | იხილეთ საანგარიშო სქემა
| ელ. გამანაწილებელი ძალოვანი კარადა 1B/MCC-2 | კომპლ | 1
1 | ლითონის კორპუსი, IP44, დასაკიდი, 800X500X250 მმ, ლითონის ყრუ კარით, სამონტაჟო ფირფიტებით, მისაფარებელი პანელებით, სპილენძის ძალოვანი გამანაწილებელი ხისტი და რბილი სალტეებით, სპილენძის დამიწების სალტეთი, ყველა საჭირო აქსესუარით - კომპლექტში. | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3PX63 25KA | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 1PX 16A | ცალი | 5
4 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 1P 0,4-0,63 A | ცალი | 2
5 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 3P 2,8-4 A | ცალი | 2
6 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 3P 6,3-10 A | ცალი | 4
7 | ერთ პოლუსიანი კონტაქტორი კოჭათი 220v. 9A. დამხმარე 1N0+1C კონტაქტებით | ცალი | 2
8 | სამ პოლუსიანი კონტაქტორი კოჭათი 220v. 9A. დამხმარე 1N0+1C კონტაქტებით | ცალი | 6
9 | სამ პოზიციანი გადამრთველი, სასიგნალო ნათურა - ელ. კარადის კარებზე სამონტაჟო | ცალი | 8
10 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი MCP 3PX16A | ცალი | 3
11 | დამხმარე კონტაქტორი გვერითი მონტაჟის ძრავის სერიისთვის MCP | ცალი | 3
იხილეთ საანგარიშო სქემა
| ელ. გამანაწილებელი ძალოვანი კარადა IB/EMC-1 | კომპლ | 1
1 | ლითონის კორპუსი, IP44, დასაკიდი,600X400X250 მმ, ლითონის ყრუ კარით, სამონტაჟო ფირფიტებით, მისაფარებელი პანელებით, სადგამით, სპილენძის ძალოვანი გამანაწილებელი ხისტი და რბილი სალტეებით, სპილენძის დამიწების სალტეთი, ყველა საჭირო აქსესუარით - კომპლექტში. | ცალი | 1
2 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3PX100 A 25 KA | ცალი | 1
3 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 80A | ცალი | 1
4 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 63A | ცალი | 1
5 | ავტომატური ამომრთველი MCB-C 3PX 16A | ცალი | 4
იხილეთ საანგარიშო სქემა