1. ზოგადი ინფორმაცია

მოცემული ტექნიკური დავალება განსაზღვრავს გენერატორის შეძენის, მონტაჟისა და სერვისის მოთხოვნებს. გენერატორი უნდა უზრუნველყოფდეს უწყვეტ ელექტრომომარაგებას და უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ მოცემულ სპეციფიკაციებს.

2. ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები

1. დიზელ-გენერატორი 380-415 ვ. ძაბვაზე, 275კვა სიმძლავრის (200კვტ), ავტომატური გამშვები სისტემით ATS- კომპლექტაციით. გარე დაყენების კონტეინერით თბოჰიდროიზოლაციით, ხმადამხშობი სიტემით, (ხმის დონე ღამის ფონურ ხმაურში 45 დეციბელამდე) მონტაჟი; დადგმა და ტესტირება

მისამართი: ბობ უოლშის ქუჩა, კანალიზაციის სატუმბო სადგური

3. მონტაჟი და ექსპლუატაცია

- გენერატორის ადგილზე მიტანა, მონტაჟი და სრულფასოვანი ექსპლუატაციისთვის მომზადება

- ATS სისტემის ინტეგრაცია და დატესტვა

- პირველადი დატვირთვის ტესტირება და შემოწმება

4. სერვისისა და გარანტიის მოთხოვნები

- მინიმუმ 1 წლიანი გარანტია მოწყობილობაზე და მონტაჟზე

- გეგმიური ტექნიკური მომსახურება (ზეთის შეცვლა, ფილტრების გამოცვლა და სხვა)

დამატებითი მოთხოვნები:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური დოკუმენტაცია და მონაცემთა ფურცელი

- შეთავაზებაში უნდა იყოს მოცემული სრული კომერციული წინადადება, სადაც დეტალურად აისახება თითოეული კომპონენტის ღირებულება

- საჭიროების შემთხვევაში ადგილზე მოსვლა და დათვალიერება, ადგილის სადაც დამონტაჟდება გენერატორი.

შენიშვნა: არ განიხილება ჩინური წარმოების პროდუქცია, აუცილებელი მოთხოვნაა გენერატორი იყოს ევროპული წარმოების ან მინიმუმ აწყობილი ევროპული წარმოების ნაწილებით, რისი დამადასტურებელი სერთიფიკატების წარმოდგენა სავალდებულოა!