
Техническое задание на консультационные услуги

Проверка объекта на соответствие нормам безопасности:
 «Склад Взрывчатых Веществ, включая Селитру (ВВ) RMG Copper»

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Наименование и месторасположение объекта
	Промплощадка ОФ Маднеули, пос.Казрети, Грузия.

	2. 
	Основание для проектирования
	Решение производственного совещания

	3. 
	Вид строительства
	Модернизация 

	4. 
	цель услуг
	проверка объекта на соответствие нормам безопасности, выдача рекомендаций

	5. 
	Объект проверки
	Склады Для хранения взрывчатых веществ и материалов включая Селитру.

	6. 
	Уровень ответственности, сложность объекта
	I (повышенный)

	7. 
	Объем услуг по договору
	1. 3 отдельно стоящих здания;

2. 3 контейнера для хранения;

3. Открытие площадки (с навесами) для хранения селитры.

1. Осуществить выезд на объект для сбора исходных данных и визуального осмотра объекта
2. Анализ исходных данных;
3. Оформление заключения с фиксацией отклонений, выдача рекомендаций по их исправлению.

	8. 
	Исходные данные от Заказчика
	1. Планы и разрезы объекта. 

2. Планы территории, генплан, технические паспорта на существующие здания, оборудование;

3. Данные инвентаризации о текущих объемах и номенклатуре хранимых запасов;

4. Данные существующих технологических процессов (приемка, хранение, отпуск, учет);

5. Информация о состоянии инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, канализация, связь, вентиляция).

	9. 
	Сроки
	не более 1 месяца 

	10. 
	Используемые нормы
	Услуги должны быть оказаны в соответствии с нормами Промышленной безопасности по хранению взрывчатых веществ, безопасности здании-сооружений и требованиям по защите окружающей среды, действующими в стране компании-исполнителя.

Преимуществом является использование Европейских, Американских (USA) норм или норм Грузии, включая Постановление 432, с соответствующим стандартом (31.12.2013), Постановление 41 (28.01.2016)

	11. 
	Прочее.
	Исполнитель предоставляет в ТКП:

1. Расчет стоимости на основании часовых ставок каждого специалиста с оценкой времени выполнения раздела;

2. Референс-лист в горнодобывающей отрасли по аналогичным объектам, включая отзывы от заказчиков.


Приложение:
· Планы территории, генплан, технические паспорта на существующие здания.

· Данные инвентаризации о текущих объемах и номенклатуре хранимых запасов.

· Данные существующих технологических процессов (приемка, хранение, отпуск, учет).

· Информация о состоянии инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, канализация, связь).


 








 








Подготовил: Руководитель проекта





______________ Бека Доинджашвили


«______» _______________2025г.











PAGE  
Заказчик__________________






Исполнитель____________________

Задание на проектирование к договору подряда (техническое задание)


стр. 1 из 2

