ტექნიკური დავალება

რკინაბეტონის დემონტაჟის და გრუნტის მოჭრასა და გატანასთან დაკავშირებით

ზოდადი აღწერა:

სს „არ ემ ჯი კოპერი“ გამამდიდრებელი ფაბრიკის ტერიტორიაზე გეგმავს ახალი ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟს, რისთვისაც უნდა განხორციელდეს არსებული რკინაბეტონის ფილის და ფუნდამენტების ნაწილების დემონტაჟი, ასევე მოხდეს სამშენებლო მოედანზე დაგროოვებული გრუნტის მასის მოჭრა და გატანა.

განსახორციელებელი სამუშაოები:

შეზღუდული სივრცის პირობებში უნდა განხორციელდეს ბეტონის მონგრევა და გრუნტის ამოჭრა შემდეგი მოცულობებით:

- რკინაბეტონი დაახლოებით 25 მ3;

- გრუნტის ამოჭრა დაახლოებით 45 მ3.

სამუშაოების იწარმოებს შენობის შიგნით და ძირითადად უნდა განხორციელდეს ხელის ინსტრუმენტებით. შემსრულებლის მიერ სამუშაო მოედანზე სპეციალურ ჭურჭლებში მოთავსებული რკინაბეტონის და გრუნტის მასების მექანიზირებულ გატანას შესაძლებლობების ფარგლებში უზრუნველყოფს დამკვეთი.

შემსულებელმა შემოთავაზებაში მიუთითოს სამუშაოების შესრულების ფასი კუბური მეტრისთვის (როგორც რკინაბეტონის მონგრევის ასევე გრუნტის მოჭრისა და გამოტანისთვის) და შესრულების დრო.

დანართი:

სამუშაოების განხორციელების ადგილის ამსახველი ფოტომასალა.