ტექნიკური დავალება

ფილტრაციის შენობის სველი წერტილების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის და იატაკების მოწყობასთან დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“.

ზოგადი მონაცემები: სს „არ ემ ჯი კოპერი“, გეგმავს საწარმოო მნიშვნელობის შენობის მშენებლობას, რომელშიც უნდა მოეწყოს სველი წერტილები, საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემები, სამზარეულო და კერამოგრანიტის და თვითსწორებადი იატაკები.

სამუშაოები იწარმოებს 2 ძირითადი მიმართულებით:

- სველი წერტილების მოწყობა (დაქსელვით და შესაბამისი მოწყობილობებით):

- ფილტრაციის შენობაში +4.00 ნიშნულზე უნდა მოეწყოს 3 საშხაპე ხელსაბანებით, 2 ტუალეტი ხელსაბანებით და ერთი ჭურჭლისსარეცხი სამზარეულოში, ცივი და ცხელი წყლის მილგაყვანილობით და საკანალიზაციო სისტემით;

- შენობის +0.00 ნიშნულზე 209 ოთახის ქვევით უნდა მოეწყოს ერთი ტუალეტი ხელსაბანით, ცივი და ცხელი წყლის მილგაყვანილობით და საკანალიზაციო სისტემით;

- შემსრულებელმა უნდა განახორციელოს როგორც მასალების მოწოდება ასევე მათი მონტაჟი;

- მონტაჟის პროცესში გაყვანილობებისათვის რკინაბეტონის იატაკში ხვრელების მოწყობა წარმოადგენს შემსრულებლის მოვალეობას;

- საკანალიზაციო მილი მოწყობილია +0.00 ნიშნულზე 204 ოთახის ქვევით;

- სულ მოსაწყობია 6 ნიჟარა (ხელსაბანი 5, ჭურჭლისსარეცხი 1) თავისი წყლის შემრევებით, 3 საშხაპე ონკანებით და 3 ტუალეტი (2 უნიტაზით და 1 თურქული ტიპის);

- ყველა ონკანის (შემრევის) უნიტაზის და საშხაპის ფასი და მოდელი უნდა იყოს მოცემული გამოყოფილად.

- იატაკების მოწყობა:

- +0.00 ნიშნულზე უნდა მოეწყოს თვითსწორებადი საწარმოო დანიშნულების იატაკი დაახლოებით 260 კვ/მ-ზე;

- +4.00 ნიშნულზე დაახლოებით 260 კვ/მ-ზე იატაკი უნდა მოეწყოს კერამოგრანიტის ფილებით;

- გამოსაყენებელი მასალების ფასი და ბრენდი უნდა მოცემული იყოს გამოყოფილად კვადრატული მეტრისთვის.

მოთხოვნები შემსრულებლისადმი:

- ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;

- წარმოადგინოს მასალების შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

- წინადადებაში მიუთითოს შესრულების ვადა.