## Sheet1
დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები | ტიპი, მარკა, დოკუმენტის აღნიშვნა, კითხვარის ფურცელი | პროდუქციის კოდი | მიმწოდებელი | საზ. ერთეული | ცალი | მასა 1 ერთ. კგ | შენიშვნა
ავტომატური ამომრთველი 3P 200А 6kA კლასი С |  |  |  | ცალი | 2 |  | მგფ-ში
ავტომატური ამომრთველი 3P 63A 6kA კლასი C |  |  |  | ცალი | 1 |  | მგფ-ში
ავტომატური ამომრთველი 3P 63A 6kA კლასი C |  |  |  | ცალი | 1 |  | მგფ-ში
კომპაქტური საჰაერო-თბური ფარდა | KEV-24P5061E (მოთუთიებული ფოლადი) |  |  | ცალი | 3
მართვის პულტი | HL-10L |  |  | ცალი | 3
ტერმინალური ამომრთველი გორგოლაჭით, პირდაპირი მოქმედების, IP54 | VP15K-21 |  |  | ცალი | 3
ჩამრთველი მოდული | MP12-24EM |  |  | ცალი | 3
ინფრაწითელი სისტემის გამათბობელი, 220 ვ, 2 კვტ, IP54 | PION PRO 20 White |  |  | ცალი | 12
თერმორეგულატორი | RTR-E 6121 |  |  | ცალი | 2
ფარი გფ-1, შემადგენლობა: |  |  |  | კომპ. | 1
ფარი სამონტაჟო პანელით, 800x600x250 მმ, IP54 | ფსმგ – 80.60.25 | mb24-4 |  | ცალი | 1
ძალური ავტომატური ამომრთველი 3P 180A 35kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი 1P 16A 6kA კლასი C |  |  |  | ცალი | 4
ავტომატური ამომრთველი 3P 32A 6kA კლასი C |  |  |  | ცალი | 2
ავტომატური ამომრთველი 3P 25А 6kA კლასი C |  |  |  | ცალი | 1
დიფ. ავტომატი 1P+N C16 30mA ტიპი AC 6kA | RCCB 1P+N | 16311DEK |  | ცალი | 2
დიფ. ავტომატი 1Р+N C6 30mA ტიპი AC 6kA | RCCB 1P+N | 16309DEK |  | ცალი | 1
დიფ. ავტომატი 3P+N C16 30mA ტიპი AC 6kA | RCCB 3P+N | 16401DEK |  | ცალი | 7
დიფ. ავტომატი 3Р 25А 30mA ტიპი AC კლასი C DIF-103 6kA | RCCB 3P | 16376DEK |  | ცალი | 2
მოდულური კონტაქტორი 3NO+1NZ 25A 230 ვ | MK-103 | 18068DEK |  | ცალი | 1
შინური გამანაწილებელი ბლოკი | შგბ-200 | plc-shrb-200 |  | ცალი | 2
DIN-ძელი, მოთუთიებული, პერფორირებული 500 მმ |  |  |  | ცალი | 6
შინა PEN „ნოლი-მიწა“ (8x12 მმ) 20 ნახვრეტით, თითბერის | sn0-125-20-k |  |  | ცალი | 1
|  |  |  | ცალი | 1
შუასადები IP54 d ხვრ. 63 მმ / d გამტ. 40-50 მმ |  |  |  | ცალი | 1
შუასადები IP54 d ხვრ. 31 მმ / d გამტ. 16-21 მმ |  |  |  | ცალი | 11
შუასადები IP54 d ხვრ. 28 მმ / d გამტ. 13-18 მმ |  |  |  | ცალი | 1
შუასადები IP54 d ხვრ. 21 მმ / d სადენი. 11-14 მმ |  |  |  | ცალი | 2
ფარი გფ-2, შემადგენლობა: |  |  |  | კომპ. | 1
ფარი სამონტაჟო პანელით, 800x600x250 მმ, IP54 | ფსმგ – 80.60.25 | mb24-4 |  | ცალი | 1
ძალური ავტომატური ამომრთველი 3P 180A 6kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი 1P 16A 6kA კლასი C |  |  |  | ცალი | 10
ავტომატური ამომრთველი 3P 25А 6kA კლასი C |  |  |  | ცალი | 1
დიფ. ავტომატი 1P+N C16 30mA ტიპი AC 6kA | RCCB 1P+N | 16311DEK |  | ცალი | 3
დიფ. ავტომატი 1Р+N C6 30mA ტიპი AC 6kA | RCCB 1P+N | 16309DEK |  | ცალი | 2
დიფ. ავტომატი 3P+N C16 30mA ტიპი AC 6kA | RCCB 3P+N | 16401DEK |  | ცალი | 5
დიფ. ავტომატი 3Р 25А 30mA ტიპი AC კლასი C DIF-103 6kA | RCCB 3P | 16376DEK |  | ცალი | 4
მოდულური კონტაქტორი 3NO+1NZ 25A 230 ვ | MK-103 | 18068DEK |  | ცალი | 1
შინური გამანაწილებელი ბლოკი | შგბ-160 | plc-shrb-160 |  | ცალი | 2
DIN-ძელი, მოთუთიებული, პერფორირებული 500 მმ |  |  |  | ცალი | 6
შინა PEN „ნოლი-მიწა“ (8x12 მმ) 20 ნახვრეტით, თითბერის | sn0-125-20-k |  |  | ცალი | 2
შუასადები IP54 d ხვრ. 53 მმ / d გამტ. 32-38 მმ |  |  |  | ცალი | 1
შუასადები IP54 d ხვრ. 28 მმ / d გამტ. 13-18 მმ |  |  |  | ცალი | 13
შუასადები IP54 d ხვრ. 21 მმ/ d გამტ. 10-14 მმ |  |  |  | ცალი | 2
ფარი გფ-3, შემადგენლობა: |  |  |  | კომპ. | 1
ფარი სამონტაჟო პანელით, 800x600x250 მმ, IP54 | ფსმგ – 80.60.25 | mb24-4 |  | ცალი | 1
ძალური ავტომატური ამომრთველი 3P 50A 6kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი 1P 10A 6kA კლასი C |  |  |  | ცალი | 2
დიფ. ავტომატი 1P+N C16 30mA ტიპი AC 6kA | RCCB 1P+N | 16311DEK |  | ცალი | 12
შინური გამანაწილებელი ბლოკი | შგბ-160 | plc-shrb-160 |  | ცალი | 2
DIN-ძელი, მოთუთიებული, პერფორირებული 500 მმ |  |  |  | ცალი | 6
შინა PEN „ნოლი-მიწა“ (8x12 მმ) 20 ნახვრეტით, თითბერის | sn0-125-20-k |  |  | ცალი | 1
შუასადები IP54 d ხვრ. 53 მმ / d გამტ. 32-38 მმ |  |  |  | ცალი | 1
შუასადები IP54 d ხვრ. 28 მმ / d გამტ. 13-18 მმ |  |  |  | ცალი | 2
შუასადები IP54 d ხვრ. 21 მმ/ d გამტ. 10-14 მმ |  |  |  | ცალი | 10
ფარი გფ-4, შემადგენლობა: |  |  |  | კომპ. | 1
ფარი სამონტაჟო პანელით, 800x600x250 მმ, IP54 | ფსმგ – 80.60.25 | mb24-4 |  | ცალი | 1
ძალური ავტომატური ამომრთველი 3P 50A 6kA |  |  |  | ცალი | 1
ავტომატური ამომრთველი 1P 10A 6kA კლასი C |  |  |  | ცალი | 2
ავტომატური ამომრთველი 1P 16A 6kA კლასი C |  |  |  | ცალი | 1
დიფ. ავტომატი 1P+N C16 30mA ტიპი AC 6kA | RCCB 1P+N | 16311DEK |  | ცალი | 12
შინური გამანაწილებელი ბლოკი | შგბ-160 | plc-shrb-160 |  | ცალი | 2
DIN-ძელი, მოთუთიებული, პერფორირებული 500 მმ |  |  |  | ცალი | 6
შინა PEN „ნოლი-მიწა“ (8x12 მმ) 20 ნახვრეტით, თითბერის | sn0-125-20-k |  |  | ცალი | 1
შუასადები IP54 d ხვრ. 53 მმ / d გამტ. 32-38 მმ |  |  |  | ცალი | 1
შუასადები IP54 d ხვრ. 28 მმ / d გამტ. 13-18 მმ |  |  |  | ცალი | 2
შუასადები IP54 d ხვრ. 21 მმ/ d გამტ. 10-14 მმ |  |  |  | ცალი | 11
სანათები
შუქდიოდის სანათი, ხაზოვანი AL5090 IP65 36W 4000K | 51427 |  |  | ცალი | 28
1235*63*35 მმ
კაბელგამტარი კონსტრუქციები
პერფ. სადენ-არხი 50x100x0,7 L3000 მმ „სწრაფი მონტაჟი პლიუს“ | LPplus50-100-0.7-3000 | PL0202 |  | ცალი | 400
კიბის ფორმის სადენ-არხი 80x100x1,2 L3000 მმ „სწრაფი მონტაჟი“ | LLS80-100-1.2-3000 | LO14027 |  | ცალი | 9
კიბის ფორმის სადენ-არხის საფარი 100 L3000 მმ | KLL100-3000 | LO1588 |  | ცალი | 9
შესადუღებელი კონსოლი 150 მმ | KS150 | LO2205 |  | ცალი | 90
საფარის ფიქსატორი | Fkplus | PL3526 |  | ცალი | 36
სამონტაჟო ფირფიტა | PM | LO0450 |  | ცალი | 93
წკირი M8x3000 მმ DIN 975 |  |  |  | ცალი | 1528
სტარტ-პროფილი 41х21 L3000 მმ s:2,5 |  | STPU41-21-3000 |  | ცალი | 50
V-საკიდი პროფილირებული ფურცლისთვის M8 | VPSM8 |  |  | ცალი | 1432
უნივერსალური სამაგრი 100 მმ |  | US100 |  | ცალი | 27
შემაერთებელი კომპლექტი | SK20 | LO0672 |  | ცალი | 54
ექვსწახნაგა ჭანჭიკი M8x20 მმ DIN 933 | VТ8x20 | LO0828 |  | ცალი | 45
ექვსწახნაგა ქანჩი M8 DIN 934 |  | G8 |  | ცალი | 8829
შუასადები გროვერი M8 DIN 127 |  | SHG8 |  | ცალი | 8829
შუასადები M8 DIN 125 |  | S8 |  | ცალი | 8829
ფოლადის ჩასაჭედი ანკერი M8 |  | LO0812 |  | ცალი | 102 |  | ანტრესოლის სამაგრი
ექვსწახნაგა ჭანჭიკი M6x30 მმ DIN 933 |  | LO13902 |  | ცალი | 1516
ხრახნი 6x10 მმ, სპეციალური DIN 7985 |  | V6-10 |  | ცალი | 1850
სპეციალური ქანჩი კიდეებით M6 DIN 6923 |  | GS6 |  | ცალი | 3366
ფოლადის ტროსი, დიამეტრი 4 მმ |  | CM625504 |  | მ | 210
ტროსის მომჭერი 4 მმ |  | CM623004 |  | ცალი | 190
რიმ-ბოლტი М8 |  | CM610062 |  | ცალი | 190
ტალრეპის კაუჭი-რგოლი M8 |  | CM629008 |  | ცალი | 8
ხრახნიანი სამაგრი, ფოლადის მოთუთიებული ცილინდრი M6x1,0x16,0 |  |  |  | ცალი | 200 |  | სენდვიჩ-პანელებისთვის
პარაპეტული საკაბელო არხი (105x50) |  | kk-105-50 |  | მ | 160
90 გრადუსით მბრუნავი (105x50) (2 ცალი) თეთრი |  | abw-105-50x2 |  | ცალი | 20
საცობი (105x50) (2 ცალი) თეთრი |  | ecw-105-50x2 |  | ცალი | 50
ჩარჩო + სუპორტი 4 მოდულით (2 პოსტით) პარაპეტული საკაბელო არხებისთვის |  | sup-4-105-50 |  | ცალი | 32
როზეტი 45x45 დამიწებით, დამცავი საფარებით, 90 გრადუსი |  | E2MR16-028-10 |  | ცალი | 64
იატაკის არხი 75x17 მმ CSP-F |  | 1332 |  | მ | 60
იატაკზე დასადგმელი კოშკურა BUS, 12 მოდული |  | 9050 |  | ცალი | 26
კომპ. როზ. RJ45 კატ.5e, 8P8C, Viva, თეთრი |  | 45038 |  | ცალი | 52
მოდულური როზეტი, 2P+E, დამცავი ფარით, Avanti, თეთრი ღრუბლისფერი |  | 4400002 |  | ცალი | 53
საკაბელო არხი (40x25) (32 მ) თეთრი |  |  |  | მ | 2000
საკაბელო ნაკეთობები
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 5x95-1 |  |  | მ | 200
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 5x50-1 |  |  | მ | 200
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 5x35-0,66 |  |  | მ | 400
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 5x10-0,66 |  |  | მ | 68
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 5x6-0,66 |  |  | მ | 388
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 5x4-0,66 |  |  | მ | 326
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 5x2,5-0,66 |  |  | მ | 252
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 4x10-0,66 |  |  | მ | 112
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 4x6-0,66 |  |  | მ | 234
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 4x4-0,66 |  |  | მ | 118
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 3x10-0,66 |  |  | მ | 911
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 3x6-0,66 |  |  | მ | 494
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 3x4-0,66 |  |  | მ | 127
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 3x2,5-0,66 |  |  | მ | 1690
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 3x1,5-0,66 |  |  | მ | 152
ძალური კაბელი სპილენძის ძარღვებით | PPGng(A)-HF 2x1,5-0,66 |  |  | მ | 120
სადენი სპილენძის ძარღვით | PuGPGng(A)-HF 1x16 (b) |  |  | მ | 50
სადენი სპილენძის ძარღვით | PuGPGng(A)-HF 1x6 (ყვ/მწ) |  |  | მ | 100 |  | პოტენციალის გათანაბრებისთვის
PVC მილები, სამაგრი
მილი PLL დრეკადი, გოფრირებული, არ შეიცავს ჰალოგენებს Ø25, პვ-0 | PLLØ25 |  |  | მ | 566
მილი PLL დრეკადი, გოფრირებული, არ შეიცავს ჰალოგენებს Ø40, პვ-0 | PLLØ40 |  |  | მ | 511
მოთუთიებული ერთგვერდიანი სამაგრი, დიამეტრი 25 მმ |  |  |  | ცალი | 1132
მოთუთიებული ერთგვერდიანი სამაგრი, დიამეტრი 25 მმ |  |  |  | ცალი | 1022
დუბელ-ლურსმანი M6x40 |  |  |  | ცალი | 2154
დუბელ-მოლი M4x32 |  |  |  | ცალი | 500
ელექტრომონტაჟის მოწყობილობები და ნაკეთობები
სამშენებლო-სამონტაჟო კლემა 3(0,8–6) მმ² | 221-413 |  |  | ცალი | 610
სამშენებლო-სამონტაჟო კლემა 5(0,8–6) მმ² | 221-415 |  |  | ცალი | 70
საკაბელო მასრა | GML 25-7 |  |  | ცალი | 100 |  | 2,5 მმ-ზე გადაყვანისთვის
თერმოკუმშვადი მილი | TUT (HF)-12/6 შავი |  |  | მ | 10 |  | GML 25-7-თვის
გამანაწილებელი კოლოფი 100x100x50 IP55, არტ 40-0302 |  |  |  | ცალი | 390
სამმაგი როზეტი, კაუჩუკის, IP44, დამცავი საფარებით 16A | მარსი | RPS-015-16-230-44 |  | ცალი | 67
გადასატანი როზეტი კაუჩუკის საფარით 230ვ 2P+PE 16A IP44 | მარსი | RPS-012-16-230-44 |  | ცალი | 12
მურმანსკის როზეტი, 2-ადგილიანი 16A დამიწებით, თეთრი |  |  |  | ცალი | 93
მურმანსკის როზეტი, 1-ადგილიანი 16A დამიწებით, საფარით IP54 |  |  |  | ცალი | 23
მურმანსკის როზეტი, 2-ადგილიანი 16A დამიწებით, საფარით IP54 |  |  |  | ცალი | 18
გადასატანი როზეტი 225 3P+PE+N 32A 380V IP44 |  | ps-225-32-380-PRO |  | ცალი | 6
მურმანსკის ამომრთველი, 1-ღილაკიანი 10A IP54 |  |  |  | ცალი | 6
კაბელის დაბოლოება TML 6–6–4 სპილენძის, მოთუთიებული |  |  |  | ცალი | 300
კაბელის დაბოლოება TML 70–12–13 სპილენძის, მოთუთიებული |  |  |  | ცალი | 10
კაბელის დაბოლოება TML 50–12–11 სპილენძის, მოთუთიებული |  |  |  | ცალი | 10
კაბელის დაბოლოება TML 35–12–10 სპილენძის, მოთუთიებული |  |  |  | ცალი | 20
მასალები
ნეილონის მომჭერი 250 მმ |  |  |  | შეფ. | 100
თვითმჭრელი პრეს-შუასადებით 4,2*28 |  |  |  | ცალი | 1000
დამიწების გამტარი 6x200 მმ | სმუ 6x200 |  |  | ცალი | 186
ქაფი, ორკომპონენტიანი, ხანძარმედეგი, კარტრიჯი 330 მლ |  | DN1201 |  | ცალი | 2
მილი, ფოლადის, VGP, ნდ 40 (გდ 48,0×3,5 მმ), GOST 3262-75, VMZ |  |  |  | გრძ.მ | 1