შპს „ჯი ენდ თი ბილდინგი“ ს/კ 412760025

ტენდერი გათბობა-გაგრილების სისტემის მონტაჟისა და დანადგარების შესყიდვის შესახებ.

ტენდერის პერიოდი :  10,12,2025 - 19,12,2025

ობიექტი მდებარეობს : ქ.თბილისი ნ.ხოშარაულის 29  ( ყოფილი პარლამენტის მრგვალი გარაჟბი)

საერთო მოცულობა : 800 კვმ _ მდე

ტექნუკური დავალებები

სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს

- VRF – VRV  გარე  სისტემის  45kw  და 56 kw მოდელები,  ფასები

- შიდა ბლოკების  2,8 kw: 3.6 kw : 45 kw: 3.6 kw მოდელები ,  ფასები

- სპილენძის მილი იზოლაციით 6,35 mm კედლის სისქე 0,8 -0,9 m  გრძ. მ ფასი

- სპილენძის მილი იზოლაციით 9,35 mm კედლის სისქე 0,8 -0,9 m გრძ. მ ფასი

- სპილენძის მილი იზოლაციით 12,7 mm კედლის სისქე 0,8 -0,9 m გრძ. მ ფასი

- სპილენძის მილი იზოლაციით 15,9 mm კედლის სისქე 1 m გრძ. მ ფასი

- სპილენძის მილი იზოლაციით 19,1 mm კედლის სისქე 1 m გრძ. მ ფასი

- სპილენძის მილი დიამეტრი : 22.2 mm. 25.4 mm. 28.6.mm კედლის სისქე 1,2 mm

- საკომუნიკაციო ეკრანიზებული კაბელი 3 *0,75 ფასი გრძ. მეტრი

ასევე დანადგარების მონტაჟის ფასი და გრძ მეტრი მილის მონტაჟის

ტენდერში ატვირთულია თანდართული ფაილი ოთახების განლაგების

საერთი ფართი 800 კვ

აუცილებელი მოთხოვნები:

- წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-	გაკოტრების პროცესში

-	ლიკვიდაციის პროცესში

- მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება.

გთხოვთ ფასები მოგვაწოდოთ დღგ _ს ჩათვლით .

წინადადების მიწოდების ფორმა:

e.silagadze@ashendi.com

დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული კითხვები:

შესყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ეკა სილაგაძე

ტელ: +995 595 733 000