მოთხოვნები:

საჭირო მასალა: ტუმბოს მართვის ფარი
რაოდენობა: 1 კომპლექტი (2X75კვტ ტუმბო-აგრეგატისთვის)

მართვის ფარის ნომინალური ძაბვა: 0.4 კვ
ძრავის მართვის მეთოდი: რბილი გაშვება (SS) /სიხშიურლი მართვა (VFD)

ფარის მახასიათებლები:

- რეზერვუარის დონის კონტროლი

- წნევის მდორე აწევა (წყლის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად გაშვებისას)

- მილების შევსების ფუნქცია

- ტუმბოების ავტომატური გადართვისა და პრიორიტეტის არჩევის შესაძლებლობა

- ავტომატური/მექანიკური რეჟიმი

- საგანგებო გაჩერების ღილაკი, ხელმისაწვდომი მართვის ფარზე

- ჟურნალის ფუნქცია

- დისტანციური ციფრული მართვის შესაძლებლობა

- საკომუნიკაციო “Fieldbus” პროტოკოლის მხარდაჭერა (Modbus, Profibus ან Ethernet/IP)

- HMI (ადამიანი-მანქანის ინტერფეისი)

- მართვის ფარის მინიმალური დაცვის ტიპი: IP54

სურათები სატუმბი სადგურიდან: