ტექნიკური დავალება

მისამართი:

მდინარე ხრამის მარჯვენა სანაპირო, ქვემო ქართლი, მარნეულის მუნიცეპალიტეტი, ნაკვეთი ს/კოდი 83.07.11.512;83.07.11.515  სოფელი დიდი მუღანლო.

დოკუმენტის ტიპი:

ქ. რუსთავის წყალმომარაგების, ხრამის სათავის პირველი აწევის 7 (შვიდი) შახტური ჭის შენობის რაბილიტაცია

შენობის  გეომეტრიული მონაცემები:

შახტური ჭები: 5X6X8მ.

ტექ. დავალებით შესასრულებელი სამუშაოების კონცეფცია:

1.შენობის გადახურვა.

2.შიდა კედლების დაზიანებული  ადგილების გასუთავება, გალესვა და შეღებვა.

3.გარედან შენობის კედლების გალესვა - შეღებვა.(ან ნაწილობრივი შეკეთება)

4.შესასვლელი კარების დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი(ან შეკეთება-შეღებვა).

5. შახტური ჭებში - იატაკის ბეტონით მოხვეწა და ფილების დაგება.

5.ღიობების სევსება ლითონის ფურცლებით.

6.ღობის აღდგენა ან დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი.

მითითება;

მითითებულ შახტურ ჭებში მუშაობისას უნდა იქნას დაცული შრომის უსაქრთხოების პირობები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და ნორმების მიხედვით.

შეადგინა:

ა. მაღრაძე  მობ: 599 659 114

10. 11. 2025 წელი.