შესასყიდი აღჭურვილობის მინიმალური ტექნიკური პარამეტრები

ელექტრო გამათბობელი 2კვტ, 2,5 კვტ - სულ 33 ცალი

ტიპი: კონვექტორი

კორპუსი: რკინის, თეთრი ფერის

გათბობის ელემენტი: მონოლითური

მართვის ტიპი: მექანიკური - ტემპერატურის მარტივი კონტროლით.

თერმოსტატი: მექანიკური

სიმძლავრე: 2000 -2500ვტ

ეფექტურობა: 15-25 მ²-მდე ფართობის გათბობა.

მონტაჟის ტიპი: კედლის ან იატაკის მონტაჟი.

ძაბვა: 220–240 ვ / 50 ჰც

გადახურებისგან დაცვა: კი

ავარიული გამორთვა: კი

ორკამფორიანი ელექტრო ქურა - 25 ცალი
ტიპი: დახურული სპირალით (მონოლითური)

კორპუსი: რკინის.

გათბობის ელემენტი: მონოლითური

მართვის ტიპი: მექანიკური - ტემპერატურის მარტივი კონტროლით.

თერმოსტატი: მექანიკური

სიმძლავრე: 2x1.5 კვტ

მონტაჟის ტიპი: დასადგმელი.

ძაბვა: 220–240 ვ / 50 ჰც

გადახურებისგან დაცვა: კი

ავარიული გამორთვა: კი

საქონლის მოწოდება უნდა განხორციელდეს 2025 წლის 31 დეკემბრამდე. საგარანტიო ვადა მინ. 1 წელი მოწოდებიდან.