## BMS
№ | მასალების ჩამონათვალი | რა-ბა | ერთ. | მასალა |  | მონტაჟი |  | ჯამი: | მწარმოებელი
|  |  |  | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
მონიტორინგი
1 | DDC - მონიტორინგის ფარი | 1 | კომპ.
1.1 | ავტომატური ამომრთველი 2P 20A | 1 | ც.
1.2 | ავტომატური ამომრთველი 2P 16A | 1 | ც.
1.3 | ავტომატური ამომრთველი 2P 10A | 1 | ც.
1.4 | თერმოსტატი (ვენტილატორისთვის) | 1 | ც.
1.5 | ფარის ვენტილატორი | 1 | ც.
1.6 | როზეტი დინ რეიკაზე სამონტაჟო | 1 | ც.
1.7 | მცველის ბუდე 1P+N 10x38 mm | 1 | ც.
1.8 | მცველი 10x38 mm 4A | 1 | ც.
1.9 | 24ვ DC კვების ბლოკი UPS ფუნქციით (აკუმულატორის დამუხტვით) | 1 | კომპ.
1.10 | 12v 9ah აკუმულატორი | 2 | ც.
1.11 | Bacnet კონტროლერი (იხ.ტექნიკური მახასიათებლები დანართში) | 1 | ც.
1.12 | Bacnet კონტროლერის გამაფართოვებელი მოდული 10 უნივერსალური შემსვლელი | 1 | ც.
1.13 | სახარჯი მასალა (ტერმინალები,სამონტაჟო კაბელები,სავარცხელი და აშ.) | 1 | კომპ.
1.14 | მეტალის გამანაწილებელი კარადა 600x800x270 IP 65 (ვენტილატორის წყლისგან დამცავი ხუფით და ქუდით) | 1 | ც.
2 | ოთახის ტემპერატურის სენსორი კედელზე სამონტაჟო 10K NTC | N/A | ც.
3 | გენერატორის RS-485 Modbus მოდული | N/A | ც.
4 | მრიცხველი დინ რეიკაზე სამონტაჟო (იხ.ტექნიკური მახასიათებლები დანართში) | N/A | ც.
5 | დენის ტრანსფორმატორი 200/5 სიზუსტის კლასი 0.5 | N/A | ც.
6 | დენის ტრანსფორმატორი 400/5 სიზუსტის კლასი 0.5 | N/A | ც.
7 | დენის ტრანსფორმატორი 600/5 სიზუსტის კლასი 0.5 | N/A | ც.
8 | დენის ტრანსფორმატორი 1000/5 სიზუსტის კლასი 0.5 | N/A | ც.
9 | შუალედური რელე ბუდით 220VAC კოჭის ძაბვით 4 C/O კონტაქტი | N/A | ც.
10 | სენსორის კაბელი LiHcH 2X1mm | N/A | მ.
11 | მოდბასის კაბელი LI2Y(St)CY-TP 2x2x24 AWG | N/A | მ.
12 | ინტერნეტის კაბელი Cat 6 F/UTP 4x2x23 AWG LSZH | N/A | მ.
13 | კვების კაბელი NHXMH 3x2.5 mm² | N/A | მ.
14 | გოფრირებული მილი 16მმ | N/A | მ.
15 | პლასტმასის საკაბელო არხი | N/A | მ.
16 | სახარჯი სამონტაჟო მასალა (სამაგრი,ხამუთი,RJ-45 ჯეკი და აშ.) | N/A | კომპ.