ტექნიკური დავალება

რკინაბეტონის აუზის სამშენებლო ნებართვის მისაღები დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებით

ზოგადი აღწერა: შპს „არ ემ ჯი გოლდი“-ს განზრახული აქვს წყლის რკინაბეტონის აუზის სამშენებლო ნებართვის მისაღები და შემდეგ ექსპლუატაციაში ჩასაბარებელი დოკუმენტების პაკეტის მომზადება.

ნაგებობის განთავსების მისამართი: დმიანისის მუნციპალიტეტი, სოფ. დიდი დმანისი ს/კ 82.12.45.395.

მოთხოვნები დოკუმენტაციის მიმართ:

- I სტადიისათვის უნდა მომზადდეს „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილების (შემდგომში - დადგენილება) მე-8 და მე-9 პუნქტებით და საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“-ს (შემდგომში - კოდექსი) 103-ე ნაწილით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია.

- II-III სტადიებისთვის უნდა მომზადდეს დადგენილების მე-10 მუხლით და კოდექსის 106-ე ნაწილით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია (გარდა კონსტრუქციული პროექტისა და საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშისა);

- დოკუმენტაცია შედგენილი უნდა იყოს დადგენილებაში მითითებული მოთხოვნების სრული დაცვით.

დამკვეთის ვალდებულება:

- მიაწოდოს შემსრულებელს ნაგებობის კონსტრუქციული პროექტი;

- საჭროების შემთხვევაში უზრუნველყოს შემსრულებლის საპროექტო ნაგებობის ტერიტორიაზე დაშვება.

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:

- ჰქონდეს აღნიშნული დოკუმენტაციის მომზადების უფლებამოსილება;

- ფლობდეს მითითებულ სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლიან გამოცდილებას.

- წინადადება წარმოადგინოს ფასის და შესრულების ვადის მითითებით.

დანართი:  კონსტრუქციული პროექტი.