## ფასების ცხრილი
დასახელება | ტექ. პარამეტრები | რაოდენობა | ზომის ერთ. | ერთეულის ფასი | მთლიანი თანხა
ექოსკოპი | იხ. შესაბამისი შიტი | 16 | ცალი |  | 0
კარდიო ექოსკოპი | იხ. შესაბამისი შიტი | 3 | ცალი |  | 0
პრინტერი |  | 19 | ცალი |  | 0
აბდომინალური გადამწოდი |  | 16 | ცალი |  | 0
ხაზოვანი გადამწოდი |  | 14 | ცალი |  | 0
4D კონვექსური გადამწოდი |  | 13 | ცალი |  | 0
ტრანსვაგინალური გადამწოდი |  | 13 | ცალი |  | 0
სექტორული გადამწოდი (ზრდასრულისთვის) |  | 6 | ცალი |  | 0
სექტორული გადამწოდი (ბავშვისთვის) |  | 4 | ცალი |  | 0
ჯამი |  |  |  |  | 0

## ექოსკოპი ძირითადი
დაბალი და მაღალი სიხშირეების გარეშე
სამედიცინო აპარატის შესყიდვა |  | აპარატის რაოდენობა | შემოთავაზება
შესყიდვის ობიექტი |  | 10
სტაციონალური ექოსკოპი
მდგომარეობა | ახალი
მწარმოებელი ქვეყანა
ბრენდი
მოდელი
სერიული ნომერი
სერთიფიკატები
CE
EC
ISO
აპარატის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები
ზოგადი გამოკვლევებისთვის პრემიუმ კლასის ექოსკოპი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: | Abdominal, Urology(Renal,Prostate), Gynecology, OB, Pediatric(PED), Cardiology, Vascular Syst, Musculoskeletal syst, Strain elastography, Shear wave elastography, Musc Small Parts, Breast, Testis, Thyroid, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, intracranial, superfic, cardiac and pulmonic valves. Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. ECG Monitoring function.
გამოსახულების რეჟიმები | 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D OB, PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Power Doppler(ენერგეტიკული დოპლერი) Auto Doppler optimization Spectral Doppler Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) Compound Imaging Harmonics Panoramic Contrast AutoScan
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: | არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა, | ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი | შავ-თეთრი ბეჭდვის
შიდა მეხსიერება | არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: | ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: | Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: | 15 - 35°C, 15 - 75%.
UPS | *მიუთითეთ თქვენი რეკომენდაცია
კომპლექტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ გადამწოდებს (გადამწოდის ფასები მიუთითეთ როგორც კომპექტაციის ასევე ცალკეული ყიდვის შემთხვევაში)
ერთდროულად არანაკლებ სამი გადამწოდის გამოყენების შესაძლებლობა
1) აბდომინალური გადამწოდი | Conex Transducer: 2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Abdomen,Urology(Renal,Prostate),Gynecology
2) ხაზოვანი გადამწოდი | Linear Transducer: 2-12MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Vascular system, Musculoskeletal system , Thyroid, Superficial small parts: Breast, Testis.
3)ტრანსვაგინალური გადამწოდი | Transvaginal Transducer: 2-11MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN, Urology
4) 4D კონვექსური გადამწოდი | 3D/4D Convex Trandsducer-:2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN
დამატებითი მოთხოვნები
აპარატს უნდა ჰქონდეს დამატებით შემდეგი გადამწოდების გამოყენების საშუალება
სექტორული გადამწოდი(კარდიო) | Adul Phased Array Transducer: 1-5MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Cardiology, TCD
სექტორული გადამწოდი(ბავშვებისთვის) | Pediatric Phased Array Transducer: 3-8MHz პროგრამებთან თავსებადობა: PED Cardiology, Intracranial
გარანტიის პირობები
აპარატის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 3 წელი
გადამწოდის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 2 წელი
პერსონალის სწავლება და გადამზადება, შემსყიდველის მოთოხვნის შესაბამისად, გარანტიის ეტაპზე საჭიროებისამებრ.
გარანტიის ეტაპზე მომწოდებლის მხრიდან სრულად უნდა მოხდეს სერვისის საჭიროების შემთხვევაში აპარატის დეტალური დიაგნოსტირება.
დიაგნოსტირების დეტალური შედეგების წარმოდგენა.
აპარატზე დაზიანების იდენტიფიცირების/მოგვარების ეტაპზე იდენტური ან მსგავსო მონაცემების მქონე აპარატით ჩანაცვლება.
იმ შემთხვევაში თუ გარანტიის ეტაპზე შესაკეთებლად წაღებული აპარატის მოწოდება ვერ ხდება, აპარატზე პრობლემის სრული მოგვარებით, ვენდორი ვალდებულია ჩაანაცვლოს არსებული იდენტური/მოდელის აპარატით
გარანტიის ეტაპზე საჭიროების შემთხვევაში აპარატი უნდა შემოწმდეს მწარმოებლის ქარხანაში.
გარანტიის ეტაპზე, პრობლემის ვერ აღმოფხვრის შემთხვევაში ვენდორი ვალდებულია წარმოადგინოს ოფიციალური მწარმოებლის მიერ გაცემული დასკვნა აპარატის დაზიანების შესახებ
აპარატის საქართველოში ვერ შეკეთების შემთხვევაში აპარატის გაგზავნის და დასკვნის წარმოდგენის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს
ქარხნული წუნის შემთხვევაში ვენდორმა არაუმეტს 5 სამუშო დღის ვადაში უნდა ჩაანაცვლოს იგივე მოდელის და მწარმოებლის მოქნე აპარატით
ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, ვენდორი ვალდებულია აპარატის ჩანაცვლებამდე, შემსყიდველს მიაწოდოს იდენტური მახასიათებლების მქონე აპარატი, თანმხლები აქსესუარებით. აღნიშნული აპარატი
გარანტიის ეტაპზე მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმ 1 ცალი იდენტური აპარატი ჰქონდეს მარაგში და წერილობითი შეტყობინებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში მოახდინოს მიწოდების უზრუნველყოფა თბილისის მასშტაბით, ხოლო რეგიონებში მიწოდება უზრუნველყოს 3 სამუშაო დღის ვადაში.
სათადარიგო ნაწილები
მონიტორი
კონტროლ პანელი
მონაცემების შემნახველი მოწყობილობა/Storage device
პრინტერი
დედა პლატა
მყარი დისკი (სოფტით)
კვების ბლოკი
კლავიატურა
UPS
კალიბრაცია
მიწოდების ადგილი | მიწოდება უნდა მოხდეს, როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების მასშტაბით
მოწოდების ვადა | სასურველი პერიოდი 4 კვირა, განიხილება ალტერნატიული ვადაც
ინსტალაცია/ტრენინგის ჩატარების ვადა | მიწოდების დაწყებიდან 1 თვის ვადა
გადახდის პირობები

## ზოგადი 2 ცალი
დაბალი და მაღალი სიხშირეების გარეშე
სამედიცინო აპარატის შესყიდვა |  | აპარატის რაოდენობა | შემოთავაზება
შესყიდვის ობიექტი |  | 2
სტაციონალური ექოსკოპი
მდგომარეობა | ახალი
მწარმოებელი ქვეყანა
ბრენდი
მოდელი
სერიული ნომერი
სერთიფიკატები
CE
EC
ISO
აპარატის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები
ზოგადი გამოკვლევებისთვის პრემიუმ კლასის ექოსკოპი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: | Abdominal, Urology(Renal,Prostate), Gynecology, OB, Pediatric(PED), Cardiology, Vascular Syst, Musculoskeletal syst, Strain elastography, Shear wave elastography, Musc Small Parts, Breast, Testis, Thyroid, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, intracranial, superfic, cardiac and pulmonic valves. Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. ECG Monitoring function.
გამოსახულების რეჟიმები | 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D OB, PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Power Doppler(ენერგეტიკული დოპლერი) Auto Doppler optimization Spectral Doppler Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) Compound Imaging Harmonics Panoramic Contrast AutoScan
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: | არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა, | ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი | შავ-თეთრი ბეჭდვის
შიდა მეხსიერება | არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: | ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: | Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: | 15 - 35°C, 15 - 75%.
UPS | *მიუთითეთ თქვენი რეკომენდაცია
კომპლექტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ გადამწოდებს (გადამწოდის ფასები მიუთითეთ როგორც კომპექტაციის ასევე ცალკეული ყიდვის შემთხვევაში)
ერთდროულად არანაკლებ სამი გადამწოდის გამოყენების შესაძლებლობა
1) აბდომინალური( კონვექსი) გადამწოდი | Conex Transducer: 2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Abdomen,Urology(Renal,Prostate),Gynecology
2) ხაზოვანი გადამწოდი | Linear Transducer: 2-12MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Vascular system, Musculoskeletal system , Thyroid, Superficial small parts: Breast, Testis.
დამატებითი მოთხოვნები
აპარატს უნდა ჰქონდეს დამატებით შემდეგი გადამწოდების გამოყენების საშუალება
სექტორული გადამწოდი(კარდიო) | Adul Phased Array Transducer: 1-5MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Cardiology, TCD
სექტორული გადამწოდი (ბავშვებისთვის) | Pediatric Phased Array Transducer: 3-8MHz პროგრამებთან თავსებადობა: PED Cardiology, Intracranial
ტრანსვაგინალური გადამწოდი | Transvaginal Transducer: 2-11MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN, Urology
4D კონვექსური გადამწოდი | 3D/4D Convex Trandsducer-:2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN
გარანტიის პირობები
აპარატის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 3 წელი
გადამწოდის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 2 წელი
პერსონალის სწავლება და გადამზადება, შემსყიდველის მოთოხვნის შესაბამისად, გარანტიის ეტაპზე საჭიროებისამებრ.
გარანტიის ეტაპზე მომწოდებლის მხრიდან სრულად უნდა მოხდეს სერვისის საჭიროების შემთხვევაში აპარატის დეტალური დიაგნოსტირება.
დიაგნოსტირების დეტალური შედეგების წარმოდგენა.
აპარატზე დაზიანების იდენტიფიცირების/მოგვარების ეტაპზე იდენტური ან მსგავსო მონაცემების მქონე აპარატით ჩანაცვლება.
იმ შემთხვევაში თუ გარანტიის ეტაპზე შესაკეთებლად წაღებული აპარატის მოწოდება ვერ ხდება, აპარატზე პრობლემის სრული მოგვარებით, ვენდორი ვალდებულია ჩაანაცვლოს არსებული იდენტური/მოდელის აპარატით
გარანტიის ეტაპზე საჭიროების შემთხვევაში აპარატი უნდა შემოწმდეს მწარმოებლის ქარხანაში.
გარანტიის ეტაპზე, პრობლემის ვერ აღმოფხვრის შემთხვევაში ვენდორი ვალდებულია წარმოადგინოს ოფიციალური მწარმოებლის მიერ გაცემული დასკვნა აპარატის დაზიანების შესახებ
აპარატის საქართველოში ვერ შეკეთების შემთხვევაში აპარატის გაგზავნის და დასკვნის წარმოდგენის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს
ქარხნული წუნის შემთხვევაში ვენდორმა არაუმეტს 5 სამუშო დღის ვადაში უნდა ჩაანაცვლოს იგივე მოდელის და მწარმოებლის მოქნე აპარატით
ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, ვენდორი ვალდებულია აპარატის ჩანაცვლებამდე, შემსყიდველს მიაწოდოს იდენტური მახასიათებლების მქონე აპარატი, თანმხლები აქსესუარებით. აღნიშნული აპარატი
გარანტიის ეტაპზე მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმ 1 ცალი იდენტური აპარატი ჰქონდეს მარაგში და წერილობითი შეტყობინებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში მოახდინოს მიწოდების უზრუნველყოფა თბილისის მასშტაბით, ხოლო რეგიონებში მიწოდება უზრუნველყოს 3 სამუშაო დღის ვადაში.
სათადარიგო ნაწილები
მონიტორი
კონტროლ პანელი
მონაცემების შემნახველი მოწყობილობა/Storage device
პრინტერი
დედა პლატა
მყარი დისკი (სოფტით)
კვების ბლოკი
კლავიატურა
UPS
კალიბრაცია
მიწოდების ადგილი | მიწოდება უნდა მოხდეს, როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების მასშტაბით
მოწოდების ვადა | სასურველი პერიოდი 4 კვირა, განიხილება ალტერნატიული ვადაც
ინსტალაცია/ტრენინგის ჩატარების ვადა | მიწოდების დაწყებიდან 1 თვის ვადა
გადახდის პირობები

## ზოგადი 1 ცალი
დაბალი და მაღალი სიხშირეების გარეშე
სამედიცინო აპარატის შესყიდვა |  | აპარატის რაოდენობა | შემოთავაზება
შესყიდვის ობიექტი |  | 1
სტაციონალური ექოსკოპი
მდგომარეობა | ახალი
მწარმოებელი ქვეყანა
ბრენდი
მოდელი
სერიული ნომერი
სერთიფიკატები
CE
EC
ISO
აპარატის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები
ზოგადი გამოკვლევებისთვის პრემიუმ კლასის ექოსკოპი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: | Abdominal, Urology(Renal,Prostate), Gynecology, OB, Pediatric(PED), Cardiology, Vascular Syst, Musculoskeletal syst, Strain elastography, Shear wave elastography, Musc Small Parts, Breast, Testis, Thyroid, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, intracranial, superfic, cardiac and pulmonic valves. Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. ECG Monitoring function.
გამოსახულების რეჟიმები | 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D OB, PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Power Doppler(ენერგეტიკული დოპლერი) Auto Doppler optimization Spectral Doppler Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) Compound Imaging Harmonics Panoramic Contrast AutoScan
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: | არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა, | ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი | შავ-თეთრი ბეჭდვის
შიდა მეხსიერება | არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: | ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: | Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: | 15 - 35°C, 15 - 75%.
UPS | *მიუთითეთ თქვენი რეკომენდაცია
კომპლექტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ გადამწოდებს (გადამწოდის ფასები მიუთითეთ როგორც კომპექტაციის ასევე ცალკეული ყიდვის შემთხვევაში)
ერთდროულად არანაკლებ სამი გადამწოდის გამოყენების შესაძლებლობა
1) აბდომინალური გადამწოდი | Conex Transducer: 2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Abdomen,Urology(Renal,Prostate),Gynecology
2)ტრანსვაგინალური გადამწოდი | Transvaginal Transducer: 2-11MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN, Urology
3) 4D კონვექსური გადამწოდი | 3D/4D Convex Trandsducer-:2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN
დამატებითი მოთხოვნები
აპარატს უნდა ჰქონდეს დამატებით შემდეგი გადამწოდ(ებ)ის გამოყენების საშუალება
ხაზოვანი გადამწოდი | Linear Transducer: 2-12MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Vascular system, Musculoskeletal system , Thyroid, Superficial small parts: Breast, Testis.
სექტორული გადამწოდი(კარდიო) | Adul Phased Array Transducer: 1-5MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Cardiology, TCD
სექტორული გადამწოდი(ბავშვებისთვის) | Pediatric Phased Array Transducer: 3-8MHz პროგრამებთან თავსებადობა: PED Cardiology, Intracranial
გარანტიის პირობები
აპარატის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 3 წელი
გადამწოდის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 2 წელი
პერსონალის სწავლება და გადამზადება, შემსყიდველის მოთოხვნის შესაბამისად, გარანტიის ეტაპზე საჭიროებისამებრ.
გარანტიის ეტაპზე მომწოდებლის მხრიდან სრულად უნდა მოხდეს სერვისის საჭიროების შემთხვევაში აპარატის დეტალური დიაგნოსტირება.
დიაგნოსტირების დეტალური შედეგების წარმოდგენა.
აპარატზე დაზიანების იდენტიფიცირების/მოგვარების ეტაპზე იდენტური ან მსგავსო მონაცემების მქონე აპარატით ჩანაცვლება.
იმ შემთხვევაში თუ გარანტიის ეტაპზე შესაკეთებლად წაღებული აპარატის მოწოდება ვერ ხდება, აპარატზე პრობლემის სრული მოგვარებით, ვენდორი ვალდებულია ჩაანაცვლოს არსებული იდენტური/მოდელის აპარატით
გარანტიის ეტაპზე საჭიროების შემთხვევაში აპარატი უნდა შემოწმდეს მწარმოებლის ქარხანაში.
გარანტიის ეტაპზე, პრობლემის ვერ აღმოფხვრის შემთხვევაში ვენდორი ვალდებულია წარმოადგინოს ოფიციალური მწარმოებლის მიერ გაცემული დასკვნა აპარატის დაზიანების შესახებ
აპარატის საქართველოში ვერ შეკეთების შემთხვევაში აპარატის გაგზავნის და დასკვნის წარმოდგენის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს
ქარხნული წუნის შემთხვევაში ვენდორმა არაუმეტს 5 სამუშო დღის ვადაში უნდა ჩაანაცვლოს იგივე მოდელის და მწარმოებლის მოქნე აპარატით
ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, ვენდორი ვალდებულია აპარატის ჩანაცვლებამდე, შემსყიდველს მიაწოდოს იდენტური მახასიათებლების მქონე აპარატი, თანმხლები აქსესუარებით. აღნიშნული აპარატი
გარანტიის ეტაპზე მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმ 1 ცალი იდენტური აპარატი ჰქონდეს მარაგში და წერილობითი შეტყობინებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში მოახდინოს მიწოდების უზრუნველყოფა თბილისის მასშტაბით, ხოლო რეგიონებში მიწოდება უზრუნველყოს 3 სამუშაო დღის ვადაში.
სათადარიგო ნაწილები
მონიტორი
კონტროლ პანელი
მონაცემების შემნახველი მოწყობილობა/Storage device
პრინტერი
დედა პლატა
მყარი დისკი (სოფტით)
კვების ბლოკი
კლავიატურა
UPS
კალიბრაცია
მიწოდების ადგილი | მიწოდება უნდა მოხდეს, როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების მასშტაბით
მოწოდების ვადა | სასურველი პერიოდი 4 კვირა, განიხილება ალტერნატიული ვადაც
ინსტალაცია/ტრენინგის ჩატარების ვადა | მიწოდების დაწყებიდან 1 თვის ვადა
გადახდის პირობები

## ზოგადიი 1
დამატებით დაბალი სიხშირით
სამედიცინო აპარატის შესყიდვა |  | აპარატის რაოდენობა | შემოთავაზება
შესყიდვის ობიექტი |  | 1
სტაციონალური ექოსკოპი
მდგომარეობა | ახალი
მწარმოებელი ქვეყანა
ბრენდი
მოდელი
სერიული ნომერი
სერთიფიკატები
CE
EC
ISO
აპარატის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები
ზოგადი გამოკვლევებისთვის პრემიუმ კლასის ექოსკოპი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: | Abdominal, Urology(Renal,Prostate), Gynecology, OB, Pediatric(PED), Cardiology, Vascular Syst, Musculoskeletal syst, Strain elastography, Shear wave elastography, Musc Small Parts, Breast, Testis, Thyroid, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, intracranial, superfic, cardiac and pulmonic valves. Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. ECG Monitoring function.
გამოსახულების რეჟიმები | 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D OB, PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Power Doppler(ენერგეტიკული დოპლერი) Auto Doppler optimization Spectral Doppler Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) Compound Imaging Harmonics Panoramic Contrast AutoScan
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: | არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა, | ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი | შავ-თეთრი ბეჭდვის
შიდა მეხსიერება | არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: | ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: | Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: | 15 - 35°C, 15 - 75%.
UPS | *მიუთითეთ თქვენი რეკომენდაცია
კომპლექტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ გადამწოდებს (გადამწოდის ფასები მიუთითეთ როგორც კომპექტაციის ასევე ცალკეული ყიდვის შემთხვევაში)
ერთდროულად არანაკლებ სამი გადამწოდის გამოყენების შესაძლებლობა
1) აბდომინალური გადამწოდი | Conex Transducer: 2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Abdomen,Urology(Renal,Prostate),Gynecology
2) ხაზოვანი გადამწოდი | Linear Transducer: 2-12MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Vascular system, Musculoskeletal system , Thyroid, Superficial small parts: Breast, Testis.
3)ტრანსვაგინალური გადამწოდი | Transvaginal Transducer: 2-11MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN, Urology
4) 4D კონვექსური გადამწოდი | 3D/4D Convex Trandsducer-:2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN
5)სექტორული გადამწოდი(კარდიო) | Adul Phased Array Transducer: 1-5MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Cardiology, TCD
დამატებითი მოთხოვნები
აპარატს უნდა ჰქონდეს დამატებით შემდეგი გადამწოდების გამოყენების საშუალება
სექტორული გადამწოდი(ბავშვებისთვის) | Pediatric Phased Array Transducer: 3-8MHz პროგრამებთან თავსებადობა: PED Cardiology, Intracranial
გარანტიის პირობები
აპარატის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 3 წელი
გადამწოდის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 2 წელი
პერსონალის სწავლება და გადამზადება, შემსყიდველის მოთოხვნის შესაბამისად, გარანტიის ეტაპზე საჭიროებისამებრ.
გარანტიის ეტაპზე მომწოდებლის მხრიდან სრულად უნდა მოხდეს სერვისის საჭიროების შემთხვევაში აპარატის დეტალური დიაგნოსტირება.
დიაგნოსტირების დეტალური შედეგების წარმოდგენა.
აპარატზე დაზიანების იდენტიფიცირების/მოგვარების ეტაპზე იდენტური ან მსგავსო მონაცემების მქონე აპარატით ჩანაცვლება.
იმ შემთხვევაში თუ გარანტიის ეტაპზე შესაკეთებლად წაღებული აპარატის მოწოდება ვერ ხდება, აპარატზე პრობლემის სრული მოგვარებით, ვენდორი ვალდებულია ჩაანაცვლოს არსებული იდენტური/მოდელის აპარატით
გარანტიის ეტაპზე საჭიროების შემთხვევაში აპარატი უნდა შემოწმდეს მწარმოებლის ქარხანაში.
გარანტიის ეტაპზე, პრობლემის ვერ აღმოფხვრის შემთხვევაში ვენდორი ვალდებულია წარმოადგინოს ოფიციალური მწარმოებლის მიერ გაცემული დასკვნა აპარატის დაზიანების შესახებ
აპარატის საქართველოში ვერ შეკეთების შემთხვევაში აპარატის გაგზავნის და დასკვნის წარმოდგენის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს
ქარხნული წუნის შემთხვევაში ვენდორმა არაუმეტს 5 სამუშო დღის ვადაში უნდა ჩაანაცვლოს იგივე მოდელის და მწარმოებლის მოქნე აპარატით
ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, ვენდორი ვალდებულია აპარატის ჩანაცვლებამდე, შემსყიდველს მიაწოდოს იდენტური მახასიათებლების მქონე აპარატი, თანმხლები აქსესუარებით. აღნიშნული აპარატი
გარანტიის ეტაპზე მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმ 1 ცალი იდენტური აპარატი ჰქონდეს მარაგში და წერილობითი შეტყობინებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში მოახდინოს მიწოდების უზრუნველყოფა თბილისის მასშტაბით, ხოლო რეგიონებში მიწოდება უზრუნველყოს 3 სამუშაო დღის ვადაში.
სათადარიგო ნაწილები
მონიტორი
კონტროლ პანელი
მონაცემების შემნახველი მოწყობილობა/Storage device
პრინტერი
დედა პლატა
მყარი დისკი (სოფტით)
კვების ბლოკი
კლავიატურა
UPS
კალიბრაცია
მიწოდების ადგილი | მიწოდება უნდა მოხდეს, როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების მასშტაბით
მოწოდების ვადა | სასურველი პერიოდი 4 კვირა, განიხილება ალტერნატიული ვადაც
ინსტალაცია/ტრენინგის ჩატარების ვადა | მიწოდების დაწყებიდან 1 თვის ვადა
გადახდის პირობები

## ზოგადი 1
დამატებით დაბალი სიხშირით
სამედიცინო აპარატის შესყიდვა |  | აპარატის რაოდენობა | შემოთავაზება
შესყიდვის ობიექტი |  | 1
სტაციონალური ექოსკოპი
მდგომარეობა | ახალი
მწარმოებელი ქვეყანა
ბრენდი
მოდელი
სერიული ნომერი
სერთიფიკატები
CE
EC
ISO
აპარატის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები
ზოგადი გამოკვლევებისთვის პრემიუმ კლასის ექოსკოპი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: | Abdominal, Urology(Renal,Prostate), Gynecology, OB, Pediatric(PED), Cardiology, Vascular Syst, Musculoskeletal syst, Strain elastography, Shear wave elastography, Musc Small Parts, Breast, Testis, Thyroid, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, intracranial, superfic, cardiac and pulmonic valves. Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. ECG Monitoring function.
გამოსახულების რეჟიმები | 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D OB, PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Power Doppler(ენერგეტიკული დოპლერი) Auto Doppler optimization Spectral Doppler Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) Compound Imaging Harmonics Panoramic Contrast AutoScan
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: | არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა, | ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი | შავ-თეთრი ბეჭდვის
შიდა მეხსიერება | არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: | ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: | Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: | 15 - 35°C, 15 - 75%.
UPS | *მიუთითეთ თქვენი რეკომენდაცია
კომპლექტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ გადამწოდებს (გადამწოდის ფასები მიუთითეთ როგორც კომპექტაციის ასევე ცალკეული ყიდვის შემთხვევაში)
ერთდროულად არანაკლებ სამი გადამწოდის გამოყენების შესაძლებლობა
1) აბდომინალური გადამწოდი | Conex Transducer: 2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Abdomen,Urology(Renal,Prostate),Gynecology
2)ტრანსვაგინალური გადამწოდი | Transvaginal Transducer: 2-11MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN, Urology
3) 4D კონვექსური გადამწოდი | 3D/4D Convex Trandsducer-:2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN
4)სექტორული გადამწოდი(კარდიო) | Adul Phased Array Transducer: 1-5MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Cardiology, TCD
დამატებითი მოთხოვნები
აპარატს უნდა ჰქონდეს დამატებით შემდეგი გადამწოდების გამოყენების საშუალება
სექტორული გადამწოდი(ბავშვებისთვის) | Pediatric Phased Array Transducer: 3-8MHz პროგრამებთან თავსებადობა: PED Cardiology, Intracranial
ხაზოვანი გადამწოდი | Linear Transducer: 2-12MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Vascular system, Musculoskeletal system , Thyroid, Superficial small parts: Breast, Testis.
გარანტიის პირობები
აპარატის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 3 წელი
გადამწოდის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 2 წელი
პერსონალის სწავლება და გადამზადება, შემსყიდველის მოთოხვნის შესაბამისად, გარანტიის ეტაპზე საჭიროებისამებრ.
გარანტიის ეტაპზე მომწოდებლის მხრიდან სრულად უნდა მოხდეს სერვისის საჭიროების შემთხვევაში აპარატის დეტალური დიაგნოსტირება.
დიაგნოსტირების დეტალური შედეგების წარმოდგენა.
აპარატზე დაზიანების იდენტიფიცირების/მოგვარების ეტაპზე იდენტური ან მსგავსო მონაცემების მქონე აპარატით ჩანაცვლება.
იმ შემთხვევაში თუ გარანტიის ეტაპზე შესაკეთებლად წაღებული აპარატის მოწოდება ვერ ხდება, აპარატზე პრობლემის სრული მოგვარებით, ვენდორი ვალდებულია ჩაანაცვლოს არსებული იდენტური/მოდელის აპარატით
გარანტიის ეტაპზე საჭიროების შემთხვევაში აპარატი უნდა შემოწმდეს მწარმოებლის ქარხანაში.
გარანტიის ეტაპზე, პრობლემის ვერ აღმოფხვრის შემთხვევაში ვენდორი ვალდებულია წარმოადგინოს ოფიციალური მწარმოებლის მიერ გაცემული დასკვნა აპარატის დაზიანების შესახებ
აპარატის საქართველოში ვერ შეკეთების შემთხვევაში აპარატის გაგზავნის და დასკვნის წარმოდგენის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს
ქარხნული წუნის შემთხვევაში ვენდორმა არაუმეტს 5 სამუშო დღის ვადაში უნდა ჩაანაცვლოს იგივე მოდელის და მწარმოებლის მოქნე აპარატით
ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, ვენდორი ვალდებულია აპარატის ჩანაცვლებამდე, შემსყიდველს მიაწოდოს იდენტური მახასიათებლების მქონე აპარატი, თანმხლები აქსესუარებით. აღნიშნული აპარატი
გარანტიის ეტაპზე მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმ 1 ცალი იდენტური აპარატი ჰქონდეს მარაგში და წერილობითი შეტყობინებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში მოახდინოს მიწოდების უზრუნველყოფა თბილისის მასშტაბით, ხოლო რეგიონებში მიწოდება უზრუნველყოს 3 სამუშაო დღის ვადაში.
სათადარიგო ნაწილები
მონიტორი
კონტროლ პანელი
მონაცემების შემნახველი მოწყობილობა/Storage device
პრინტერი
დედა პლატა
მყარი დისკი (სოფტით)
კვების ბლოკი
კლავიატურა
UPS
კალიბრაცია
მიწოდების ადგილი | მიწოდება უნდა მოხდეს, როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების მასშტაბით
მოწოდების ვადა | სასურველი პერიოდი 4 კვირა, განიხილება ალტერნატიული ვადაც
ინსტალაცია/ტრენინგის ჩატარების ვადა | მიწოდების დაწყებიდან 1 თვის ვადა
გადახდის პირობები

## ზოგადი 1
დაბალი და მაღალი სიხშირეებით
სამედიცინო აპარატის შესყიდვა |  | აპარატის რაოდენობა | შემოთავაზება
შესყიდვის ობიექტი |  | 1
სტაციონალური ექოსკოპი
მდგომარეობა | ახალი
მწარმოებელი ქვეყანა
ბრენდი
მოდელი
სერიული ნომერი
სერთიფიკატები
CE
EC
ISO
აპარატის მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები
ზოგადი გამოკვლევებისთვის პრემიუმ კლასის ექოსკოპი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: | Abdominal, Urology(Renal,Prostate), Gynecology, OB, Pediatric(PED), Cardiology, Vascular Syst, Musculoskeletal syst, Strain elastography, Shear wave elastography, Musc Small Parts, Breast, Testis, Thyroid, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, intracranial, superfic, cardiac and pulmonic valves. Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. ECG Monitoring function.
გამოსახულების რეჟიმები | 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D OB, PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Power Doppler(ენერგეტიკული დოპლერი) Auto Doppler optimization Spectral Doppler Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) Compound Imaging Harmonics Panoramic Contrast AutoScan
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: | არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა, | ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი | შავ-თეთრი ბეჭდვის
შიდა მეხსიერება | არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: | ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: | Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: | 15 - 35°C, 15 - 75%.
UPS | *მიუთითეთ თქვენი რეკომენდაცია
კომპლექტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ გადამწოდებს (გადამწოდის ფასები მიუთითეთ როგორც კომპექტაციის ასევე ცალკეული ყიდვის შემთხვევაში)
ერთდროულად არანაკლებ სამი გადამწოდის გამოყენების შესაძლებლობა
1) აბდომინალური გადამწოდი | Conex Transducer: 2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Abdomen,Urology(Renal,Prostate),Gynecology
2)სექტორული გადამწოდი(კარდიო) | Adul Phased Array Transducer: 1-5MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Cardiology, TCD
3)სექტორული გადამწოდი(ბავშვებისთვის) | Pediatric Phased Array Transducer: 3-8MHz პროგრამებთან თავსებადობა: PED Cardiology, Intracranial
4) ხაზოვანი გადამწოდი | Linear Transducer: 2-12MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Vascular system, Musculoskeletal system , Thyroid, Superficial small parts: Breast, Testis.
დამატებითი მოთხოვნები
აპარატს უნდა ჰქონდეს დამატებით შემდეგი გადამწოდების გამოყენების საშუალება
4D კონვექსური გადამწოდი | 3D/4D Convex Trandsducer-:2-6 MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN
ტრანსვაგინალური გადამწოდი | Transvaginal Transducer: 2-11MHz პროგრამებთან თავსებადობა: OB/GYN, Urology
გარანტიის პირობები
აპარატის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 3 წელი
გადამწოდის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 2 წელი
პერსონალის სწავლება და გადამზადება, შემსყიდველის მოთოხვნის შესაბამისად, გარანტიის ეტაპზე საჭიროებისამებრ.
გარანტიის ეტაპზე მომწოდებლის მხრიდან სრულად უნდა მოხდეს სერვისის საჭიროების შემთხვევაში აპარატის დეტალური დიაგნოსტირება.
დიაგნოსტირების დეტალური შედეგების წარმოდგენა.
აპარატზე დაზიანების იდენტიფიცირების/მოგვარების ეტაპზე იდენტური ან მსგავსო მონაცემების მქონე აპარატით ჩანაცვლება.
იმ შემთხვევაში თუ გარანტიის ეტაპზე შესაკეთებლად წაღებული აპარატის მოწოდება ვერ ხდება, აპარატზე პრობლემის სრული მოგვარებით, ვენდორი ვალდებულია ჩაანაცვლოს არსებული იდენტური/მოდელის აპარატით
გარანტიის ეტაპზე საჭიროების შემთხვევაში აპარატი უნდა შემოწმდეს მწარმოებლის ქარხანაში.
გარანტიის ეტაპზე, პრობლემის ვერ აღმოფხვრის შემთხვევაში ვენდორი ვალდებულია წარმოადგინოს ოფიციალური მწარმოებლის მიერ გაცემული დასკვნა აპარატის დაზიანების შესახებ
აპარატის საქართველოში ვერ შეკეთების შემთხვევაში აპარატის გაგზავნის და დასკვნის წარმოდგენის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს
ქარხნული წუნის შემთხვევაში ვენდორმა არაუმეტს 5 სამუშო დღის ვადაში უნდა ჩაანაცვლოს იგივე მოდელის და მწარმოებლის მოქნე აპარატით
ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, ვენდორი ვალდებულია აპარატის ჩანაცვლებამდე, შემსყიდველს მიაწოდოს იდენტური მახასიათებლების მქონე აპარატი, თანმხლები აქსესუარებით. აღნიშნული აპარატი
გარანტიის ეტაპზე მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმ 1 ცალი იდენტური აპარატი ჰქონდეს მარაგში და წერილობითი შეტყობინებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში მოახდინოს მიწოდების უზრუნველყოფა თბილისის მასშტაბით, ხოლო რეგიონებში მიწოდება უზრუნველყოს 3 სამუშაო დღის ვადაში.
სათადარიგო ნაწილები
მონიტორი
კონტროლ პანელი
მონაცემების შემნახველი მოწყობილობა/Storage device
პრინტერი
დედა პლატა
მყარი დისკი (სოფტით)
კვების ბლოკი
კლავიატურა
UPS
კალიბრაცია
მიწოდების ადგილი | მიწოდება უნდა მოხდეს, როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების მასშტაბით
მოწოდების ვადა | სასურველი პერიოდი 4 კვირა, განიხილება ალტერნატიული ვადაც
ინსტალაცია/ტრენინგის ჩატარების ვადა | მიწოდების დაწყებიდან 1 თვის ვადა
გადახდის პირობები

## კარდიო ექოსკოპი
სამედიცინო აპარატის შესყიდვა |  | რაოდენობა | შემოთავაზება
შესყიდვის ობიექტი |  | 3
სტაციონალური ექოსკოპი
მდგომარეობა | ახალი
ბრენდი
მოდელი
სერიული ნომერი
სერთიფიკატები
CE
EC
ISO
აპარატის ზოგადის ტექნიკური მოთხოვნები
კარდიოლოგიური გამოკვლევებისთვის პრემიუმ კლასის ექოსკოპი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: | Abdominal, Urology(Renal,Prostate), Gynecology, Pediatric(PED), Cardiology, Vascular Syst, Musculoskeletal syst, Musc Small Parts, Breast, Testis, Thyroid, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, intracranial, TCD, superfic, cardiac and pulmonic valves. Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. ECG Monitoring function.
გამოსახულების რეჟიმები | 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D OB, PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Power Doppler(ენერგეტიკული დოპლერი) Auto Doppler optimization Spectral Doppler Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) Compound Imaging Harmonics Panoramic Contrast AutoScan მიკრო სისხლისმიმოქცევის ვიზუალიზაციის რეჟიმი ნაყოფის გულის მოცულობითი დინამიური ვიზუალიზაცია. მარცხენა პარკუჭის სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის ავტომატური გამოთვლის რეჟიმი. ელექტროკარდიოგრაფია.
ძირითადი მონიტორი: | არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა | ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი | შავ-თეთრი ბეჭდვის
შიდა მეხსიერება | არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: | ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: | Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: | 15 - 35°C, 15 - 75%.
UPS | *მიუთითეთ თქვენი რეკომენდაცია
კომპლექტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგ გადამწოდებს (გადამწოდის ფასები მიუთითეთ როგორც კომპექტაციის ასევე ცალკეული ყიდვის შემთხვევაში)
ერთდროულად არანაკლებ სამი გადამწოდის გამოყენების შესაძლებლობა
1)სექტორული გადამწოდი(კარდიო) | Adul Phased Array Transducer: 1-5MHz პროგრამებთან თავსებადობა: Adult Cardiology, TCD
2) სექტორული გადამწოდი(ბავშვებისთვის) | Pediatric Phased Array Transducer: 5-8MHz პროგრამებთან თავსებადობა: PED Cardiology, Intracranial
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
გარანტიის პირობები
გარანტიის ვადა | არანაკლებ 3 წელი
გადამწოდის გარანტიის ვადა | არანაკლებ 2 წელი
პერსონალის სწავლება და გადამზადება, შემსყიდველის მოთოხვნის შესაბამისად, გარანტიის ეტაპზე საჭიროებისამებრ.
გარანტიის ეტაპზე მომწოდებლის მხრიდან სრულად უნდა მოხდეს სერვისის საჭიროების შემთხვევაში აპარატის დეტალური დიაგნოსტირება.
დიაგნოსტირების დეტალური შედეგების წარმოდგენა.
აპარატზე დაზიანების იდენტიფიცირების/მოგვარების ეტაპზე იდენტური ან მსგავსო მონაცემების მქონე აპარატით ჩანაცვლება.
იმ შემთხვევაში თუ გარანტიის ეტაპზე შესაკეთებლად წაღებული აპარატის მოწოდება ვერ ხდება, აპაარტზე პრობლემის სრული მოგვარებით, ვენდორი ვალდებულია ჩაანაცვლოს არსებული იდენტური/მოდელის აპარატით
გარანტიის ეტაპზე მწვავე დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში ვენდორი ვალდებულია წარმოადგინოს ოფიცილური წარ
გარანტიის ეტაპზე, პრობლემის ვერ აღმოფხვრის შემთხვევაში ვენდორი ვალდებულია წარმოადგინოს ოფიციალური მწარმოებლის მიერ გაცემული დასკვნა აპარატის დაზიანების შესახებ
გარანტიის ეტაპზე საჭიროების შემთხვევაში აპარატი უნდაა შემოწმდეს მწარმოებლის ქარხანაში.
აპარატის საქარტველოში ვერ შეკეთების შემთხვევაში აპარატის გაგზავნის და დასკვნის წარმოდგენის ვადა არ უნდა აღემატებოაღებოდეს 15 სამუშაო დღეს
ქარხნული წუნის შემთხვევაში ვენდორმა არაუმეეტს 5 სამუშოა დღის ვადაში უნდა ჩაანაცვლოს იგივე მოდელის და მწარმოებლის მოქნე აპარატით
გარანტიის ეტაპზე მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმ 1 ცალი იდენტური აპარატი ჰქონდეს მარაგში და წერილობითი შეტყობინებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში მოახდინოს მიწოდების უზრუნველყოფა თბილისის მასშტაბით, ხოლო რეგიონებში მიწოდება უზრუნველყოს 3 სამუშაო დღის ვადაში.
სათადარიგო ნაწილები
მონიტორი
კონტროლ პანელი
მონაცემების შემნახველი მოწყობილობა/Storage device
პრინტერი
დედა პლატა
მყარი დისკი (სოფტით)
კვების ბლოკი
კლავიატურა
UPS
კალიბრაცია
მიწოდების ადგილი | მიწოდება უნდა მოხდეს, როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების მასშტაბით
მოწოდების ვადა | სასურველი პერიოდი 4 კვირა, განიხილება ალტერნატიული ვადაც
ინსტალაცია/ტრენინგის ჩატარების ვადა | მიწოდების დაწყებიდან 1 თვის ვადა
გადახდის პირობები