საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577 331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 03 																		 	   გამოცხადების თარიღი: 16.01.2026

დასრულების თარიღი:  30.01.2026 15:00:00

უსაფრთხოების სისტემის შესყიდვის და მონტაჟის ტენდერი

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

თანდართული დოკუმენტაცია	2

სატენდერო მოთხოვნები	3

დანართი 1: საბანკო რეკვიზიტები	5

დანართი 2: მასალათა ჩამონათვალი -ფასების ცხრილი	6

დანართი 3: პროექტი	8

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს უსაფრთხოების სისტემის და მონტაჟის შესყიდვაზე.

ობიექტის მისამართი: ქალაქი თბილისი, როსტომ აბრამიშვილის II შესახვევი, N 4

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - საბანკო რეკვიზიტები - პრეტენდეტნის მიერ შესავსები ფორმა დანართი 1 ;

  - მასალათა ჩამონათვალი - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი - წარმოდგენილი უნდა იქნეს პრეტენდეტის მიერ დანართი 2 -ად;

  - პროექტი (PDF ფაილი დართულია ცალკე) - დანართი 3

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დავალებათა აღწერილობა:

საბანკო რეკვიზიტები- დანართი N1-ში,

შესავსები ფასები ცხრილი -დანართი N2-ად  ინდივიდუალურად უნდა წარმოადგინოს პრეტედენტმა ;

პროექტი- დანართი N3 - დართულია ცალკე;

თანდართული დოკუმენტაცია:

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

  - დანართი 1: საბანკო რეკვიზიტები;

  - დანართი 2: მასალათა-ჩამონათვალი, შესავსები ფასების ცხრილი;

  - დანართი 3: პროექტი

სატენდერო მოთხოვნები:

- სამუშაოების შესრულებისას შემსრულებელი ვალდებულია ყავდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტ(ებ)ი; თანამშრომელთა კვალიფიკაციის დამადასტურებელი, აკრედიტებული ორგანოს მიერ გაცემული მოწმობა/სერტიფიკატი;

- შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა:

შესრულებული  სამუშაოს გარანტია:

- საგარანტიო ვადა შესრულებულ სამუშაოზე და გამოყენებულ მასალებზე მოქმედებს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 3 წელი.

- საგარანტიოს წარმოშობის შემთხბებაში, შეტყობიებიდან არაუმეტეს ერთი დღის გარანტორმა უნდა მოახდინოს საკითხის შესწავლა, ობიექტზე ვიზიტი, საკითხის შესწავლა და დეფექტური აქტის წარდგენა.

- 2 დღეში უნდა მოახდინოს საკითხის მოგვარება.

- გარანტორმა წინასწარ უნდა მოახდინოს ობიექტის შესწავლა/გადმობარება და დაადასტუროს რომ ობიექტზე არსებული კომპონენტი (ელექტროობა და ა.შ.  აგრეგატები, მასალა თუ სისტემა ) არის თავსებადია მის სისტემებთან.

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტს, ასევე არ უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს წინაშე რაიმე სახის დავალიანება და მის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს სასამართლო დავა.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების მინიმუმ 3 ობიექტის ხელშეკრულება (მისამართი)  წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში;

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

- სამუშაოები უნდა შესრულდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის, რეგლამენტებისა და საერთაშორისო პრაქტიკების (NFPA) გათვალისწინებით;

- სახანძრო სისტემების მოწყობის ლოგიკები/სცენარები (მართვის პანელის, ელ. მომარაგების სისტემების, აუდიო გახმოვანების, კვამლსაწინააღმდეგო სისტემების, სახანძრო კარების მოქმედებათა სქემა) წინასწარ უნდა იქნას შეთანხმებული დამკვეთთან;

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (MAF);

- სამუშაოები უნდა ჩატარდეს მოცემული პროექტების მიხედვით;

- სამუშაოები უნდა განხორციელდეს დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული განრიგით;

- პრეტენდენტმა თითოეულ შემოთავაზებულ პროდუქტზე უნდა მიუთითოს მწარმოებელი/გამომშვები ქვეყანა და კონკრეტული აგრეგატის, ასევე მასალების ზუსტი მოდელები; პრეტენდენტმა დამკვეთს უნდა მიაწოდოს შემოთავაზებული მასალების ტექნიკური დოკუმენტაცია;

- პრეტენდენტ კომპანიას ბრძანებით უნდა უნდა ჰყავდეს დანიშნული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც კონტროლს გაუწევს შრომის უსაფრთხოების საკითხების დაცვას, ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების მთელ პერიოდში. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის დანიშვნის ბრძანება და აკრედიტებული ორგანოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი;

- მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელმა/შემსრულებელმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს თითოეული მოწოდებული კომპონენტის ტესტირება; უნდა მოხდეს ტესტირების შედეგების დოკუმენტირება; ტესტირება წარმატებულად ჩაითვლება თუ მიღებული შედეგები დაემთხვევა მწარმოებლის ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მნიშვნელობებს და პროექტით გათვალისწინებულ დეტალებს;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ მოგვწეროთ tenders@gc.ge

დანართი 1: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 2:  მასალათა ჩამონათვალი -  შესავსები ფასების ცხრილი:

(შესაძლებელია ცალკე ფაილადა, excel-ის ცხრილის სახით ინფორმაციის წარდგენა)

| N | აღწერილობა | მოწყობილობის მოდელი | რაოდენობა | ფასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ჩამწერი მოწყობილობა | NVR Hikvision, DS-7732NI-K4(E ), 4sata,32ch | 2 |  |
| 2 | მყარი დისკი | მინიმუმ 6TB (ბრენდს არ ააქვს მნიშვნელობა) | 8 |  |
| 3 | სვიჩი | Poe Hikvision,DS-3E0318P-E/M(C) | 3 |  |
| 4 | გარე კამერა | IP Hikvision,DS-2CD2047G2-LU(C),2.8mm,4mp,Bullet,WL40m,ColorVu, | 21 |  |
| 5 | კამერის სამაგრი ფეხი | DS-1280ZJ-S | 21 |  |
| 6 | შიდა კამერა | IP Hikvision,DS-2CD2143G2-LI(2.8mm)4 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Dome Network Camera | 7 |  |
| 7 | დომოფონის კომპლექტი,მონიტორი,დამრეკი,პოე სვიჩი | DS-KIS602(B) | 1 |  |
| 8 | საკეტი (ნაკლადნოი, ზედაპირზე მონტაჟის) | საკეტი (ნაკლადნოი, ზედაპირზე მონტაჟის) ACM Y091 Stainless steel electric control RIM Lock | 1 |  |
| 9 | ბარათის წამკითხველი | DS-K1802E | 2 |  |
| 10 | კონტროლერი | CDVI CTV900A | 1 |  |
| 11 | ქსელური გადამყვანი | RSIP RS232 TO IP CONVERTER CDVI | 1 |  |
| 12 | გამაფართოებელი | CDVI CAA470A | 3 |  |
| 13 | სახის ამოცნობის ტერმინალი | DS-K1T671M | 7 |  |
| 14 | ერთი კარის ლიცენზია | HikCentral-P-ACS-1Door. | 7 |  |
| 15 | საკეტი ბოლტი | DS-K4T100 | 3 |  |
| 16 | საკეტის ნაწილი | DS-K4T100-U2 | 3 |  |
| 17 | საკეტი პლანკით (სტრაიკი ) | cdvi T290SR1024 | 4 |  |
| 18 | ღილაკი | PBK-815 (07383) | 3 |  |
| 19 | სიგნალიზაციის პანელი | EVO_192 main board (214104) | 1 |  |
| 20 | კლავიატურა | paradox K656EN | 1 |  |
| 21 | სირენა | Tolion SL-200, Working Voltage: DC6-15V | 1 |  |
| 22 | გერკონი | MS-37 (206202) | 11 |  |
| 23 | შუშის მსხვრევის დეტექტორი (მისამართული) | DG457 (208230) | 6 |  |
| 24 | ჭერის მოძრაობის დეტექტორი | DG467 Paradome digiplex/standalone | 12 |  |
| 25 | რადიო საგანგაშო ღილაკი | ACS-102R-SET | 2 |  |
| 26 | IP მოდული | IP150+ | 1 |  |
| 27 | სახანძრო საკონტროლო პანელი, | 1 LOOP ADDRESSABLE CONTROL PANEL CAD-150-1 | 1 |  |
| 28 | პლატა, | TMB-251-LT | 1 |  |
| 29 | კვამლის დეტექტროი, | ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR w/ ISOLATOR DOD-220A-I | 12 |  |
| 30 | დამაკავშირებელი ბაზა, | CONNECTION BASE Z-200 | 12 |  |
| 31 | სირენა, | ADDRE. LOOP POWERED SOUNDER w/ FLASH MAD-465-I | 2 |  |
| 32 | მოდული, | ADDRE. MODULE 1 INPUTS 1 OUTPUTS w/ ISO MAD-421-I | 2 |  |
| 33 | აღნიშნული მოწყობილობების მონტაჟი | სამონტაჟო სამუშაოები | 1 |  |

დანართი 3: პროექტი

- პროექტი დართულია  ცალკე PDF -ფაილად;