## კრებსითი
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 753კვ.მ
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): |  |  |  | 0 | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | ხარჯების და გაანგარიშების № | სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება | ღირებულება (ლარი) |  |  |  | სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (ლარი)
|  |  | სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | თანამშროლების დამხმარე სათავსები | სხვა ხარჯები
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1 | მიწის სამუშაოები | 0 |  |  |  | 0
2 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1/1 | მიწის სამუშაოები. თანამშროლების დამხმარე სათავსები |  |  | 0 |  | 0
3 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2 | რკ/ბ მონოლითური სამუშაოები, წერტილოვანი საძირკვვლები, მონოლითური კარკასი, იატაკის ფილა | 0 |  |  |  | 0
4 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2/2 | რკ/ბ მონოლითური სამუშაოები, წერტილოვანი საძირკვვლები, მონოლითური კარკასი, ფილა, თანამშროლების დამხმარე სათავსები |  |  | 0 |  | 0
5 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3 | ლითონის კარკასის მონტაჟი, კონსტრუქციული ელემენტები |  | 0 |  |  | 0
6 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3/1 | ლითონის კარკასის მონტაჟი, კონსტრუქციული ელემენტები, თანამშროლების დამხმარე სათავსები |  |  | 0 |  | 0
7 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 4 | სენდვიჩპანელის კედლების, ტიხრების და სახურავის მონტაჟი |  | 0 |  |  | 0
8 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 4/1 | სენდვიჩპანელის კედლების, ტიხრების და სახურავის მონტაჟი. თანამშროლების დამხმარე სათავსები |  |  | 0 |  | 0
9 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 5 | სარემონტო სამუშაოები, კარ-ფანჯრები | 0 |  |  |  | 0
10 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 6 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა, პანდუსი | 0 |  |  |  | 0
11 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 7 | წყალმომარაგება, საყოფაცხოვრებო და სანიაღვრე წყალარინება (კანალიზაცია) | 0 |  |  |  | 0
12 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 8 | ელმომარაგება | 0 |  |  |  | 0
13 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 9 | სახანძროუსაფრთხოება | 0 |  |  |  | 0
14 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 10 | ვიდეოკონტროლი | 0 |  |  |  | 0
|  | სულ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ჯამი: | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 11 | მზის პანელების მონტაჟი |  |  |  | 0 | 0
|  | ჯამი: |  |  |  |  | 0

## 1. მიწის სამუშაოები
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 753კვ.მ
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1
მიწის სამუშაოები, საწყობი
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [9 empty] | 0 | ₾
შედგენილია 2025 წლის III კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
მიწის სამუშაოები საწყობი
1 | პრ. | ტერიტორიის მოსწორება, ბალახოვანი ფენა (3500კვ.მ*0.5სმ) | კუბ.მ | 1 | 1750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | მიწის ქვაბულების ამოღება წერტილოვანი საძირკვლებისათვის (41 ც*14) კუბ.მ) | კუბ.მ | 1 | 279 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | მიწის თხრილის გაჭრა შემკვრელი კოჭებისათვის (250*0.5*0,6 კუბ.მ) | კუბ.მ | 1 | 87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | მიწის უკუჩაყრა | კუბ.მ | 1 | 203 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | მდინარის ბალასტი, ჩატკეპნა | კუბ.მ | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ღორღის ფენა (10 სმ) | კუბ.მ | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელებზე | კუბ.მ | 1 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 10% | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 8% | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1 /1
მიწის სამუშაოები, თანამშროლების დამხმარე სათავსები
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [9 empty] | 0 | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
მიწის სამუშაოები დამხმარე
2 |  | მიწის ქვაბულების ამოღება წერტილოვანი საძირკვლებისათვის (4 ც*14) კუბ.მ) | კუბ.მ | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | მიწის თხრილის გაჭრა შემკვრელი კოჭებისათვის (250*0.5*0,6 კუბ.მ) | კუბ.მ | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | მიწის უკუჩაყრა | კუბ.მ | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | მდინარის ბალასტი, ჩატკეპნა | კუბ.მ | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ღორღის ფენა (10 სმ) | კუბ.მ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 10% | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 8% | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0

## 2. საძიკვლ. მონოლითი
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 753კვ.მ
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2
რკ/ბ მონოლითური სამუშაოები, წერტილოვანი საძირკვვლები, მონოლითური კარკასი, გადახურვის ფილები
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [9 empty] | 0 | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
რ/ბ მონოლითური ელემენტები
1 | პრ. | წერტილოვანი საძრკველი 1 (წ.ს.-1), n=17 | კუბ.მ |  | 52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება (10სმ) | კუბ.მ | 1 | 10 | 0 | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | კუბ.მ | 1.02 | 10.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=18 | ტ | 1.02 | 1.0404 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 2.142 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.357 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 53.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ანკერები (ჩასაყოლებელი დეტალი (დ=20 ლ=650) | ცალი | 1 | 68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | საყალიბე ფარი | კვ.მ | 1 | 110 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ხის მასალა | კუბ.მ | 0.03 | 1.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 15.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | პრ. | წერტილოვანი საძრკველი 2 (წ.ს.-1), n=9 | კუბ.მ | 1 | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება (10სმ) | კუბ.მ | 1 | 5 | 0 | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | კუბ.მ | 1.02 | 5.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=18 | ტ | 1.02 | 0.5508 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 1.122 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.1836 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 28.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ანკერები (ჩასაყოლებელი დეტალი (დ=20 ლ=650) | ცალი | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | საყალიბე ფარი | კვ.მ | 1 | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ხის მასალა | კუბ.მ | 0.03 | 0.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 8.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | პრ. | წერტილოვანი საძრკველი 3 (წ.ს.-3), n=4 | კუბ.მ | 1 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება (10სმ) | კუბ.მ | 1 | 2.5 | 0 | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | კუბ.მ | 1.02 | 2.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=18 | ტ | 1.02 | 0.2856 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 0.4998 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.153 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 13.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ანკერები (ჩასაყოლებელი დეტალი (დ=20 ლ=650) | ცალი | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | საყალიბე ფარი | კვ.მ | 1 | 27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ხის მასალა | კუბ.მ | 0.03 | 0.39 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 3.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | პრ. | წერტილოვანი საძრკველი 4 (წ.ს.-4), n=2 | კუბ.მ | 1 | 7.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება (10სმ) | კუბ.მ | 1 | 1.5 | 0 | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | კუბ.მ | 1.02 | 1.53 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=18 | ტ | 1.02 | 0.1632 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 0.2958 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.102 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 7.548 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ანკერები (ჩასაყოლებელი დეტალი (დ=20 ლ=650) | ცალი | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | საყალიბე ფარი | კვ.მ | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ხის მასალა | კუბ.მ | 0.03 | 0.222 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 7.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 2.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | პრ. | წერტილოვანი საძრკველი 5(წ.ს.-5), n=9 | კუბ.მ | 1 | 33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება (10სმ) | კუბ.მ | 1 | 6 | 0 | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | კუბ.მ | 1.02 | 6.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=18 | ტ | 1.02 | 0.5508 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 1.326 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.1938 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 33.66 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ანკერები (ჩასაყოლებელი დეტალი (დ=20 ლ=650) | ცალი | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | საყალიბე ფარი | კვ.მ | 1 | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ხის მასალა | კუბ.მ | 0.03 | 0.99 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 33 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | წერტილივანი საძირკვლები ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | პრ. | მონოლითური შემკვრელი კოჭები | კუბ.მ | 1 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება (10სმ) | კუბ.მ | 1 | 4.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | ტ | 1.02 | 4.284 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=18 | ტ | 1.02 | 1.02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.306 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 17.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | საყალიბე ფარი | კვ.მ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 5.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | პრ. | რ/ბ ცოკოლის კედლები | კუბ.მ | 1 | 36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 4.386 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.306 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 36.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | საყალიბე ფარი | კვ.მ | 1 | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ხის მასალა | კუბ.მ | 0.03 | 1.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 10.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | პრ. | რ/ბ იატაკის ფილა ±0.00 ნიშნულზე 2 600 კვ.მ | კუბ.მ | 1 | 384 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება 10სმ (დამცავი ფენა ცელოფანი) | კუბ.მ | 1 | 256 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | ტ | 1.02 | 261.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 25.602 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 391.68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ცელოფანი | კვ.მ | 0.1 | 2700 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.1 | 25.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები | კვ.მ | 1 | 448 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | რუბეროიდი | კგ | 1.1 | 492.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | გუდრონი | კგ | 0.28 | 125.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.1 | 44.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.01 | 4.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | იატაკის მოხვეწა, დაჭრა | კვ.მ | 1 | 2700 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | გამამკვრივებელი ფხვნილი | კგ | 2 | 5400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სილიკონი | ქილა | 0.023 | 62.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.05 | 135 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 810 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1. + 10. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 10% | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 8% | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2/1
რკ/ბ მონოლითური სამუშაოები, წერტილოვანი საძირკვვლები, მონოლითური კარკასი, იატაკის ფილა. თანამშროლების დამხმარე სათავსები
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [9 empty] | 0 | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
რ/ბ მონოლითური ელემენტები
1 | პრ. | წერტილოვანი საძრკველი 1 (წ.ს.-1), n=10 | კუბ.მ | 1 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება (10სმ) | კუბ.მ | 1 | 0.9 | 0 | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | კუბ.მ | 1.02 | 0.918 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=18 | ტ | 1.02 | 0.1734 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 0.1632 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.0714 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 6.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ანკერები (ჩასაყოლებელი დეტალი (დ=20 ლ=650) | ცალი | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | საყალიბე ფარი | კვ.მ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ხის მასალა | კუბ.მ | 0.03 | 0.18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | პრ. | მონოლითური შემკვრელი კოჭები | კუბ.მ | 1 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება (10სმ) | კუბ.მ | 1 | 0.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | ტ | 1.02 | 0.714 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=18 | ტ | 1.02 | 0.1632 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.0714 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 2.856 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | საყალიბე ფარი | კვ.მ | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 2.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 0.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | პრ. | რ/ბ ცოკოლის კედლები (რ/ბკ.1) | კუბ.მ | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 0.408 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.0612 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 3.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | საყალიბე ფარი | კვ.მ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ხის მასალა | კუბ.მ | 0.03 | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | პრ. | ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები | კვ.მ | 1 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | რუბეროიდი | კგ | 1.1 | 46.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | გუდრონი | კგ | 0.28 | 11.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.1 | 4.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.01 | 0.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | პრ. | რ/ბ იატაკის ფილა ±0.00 ნიშნულზე 62 კვ.მ | კუბ.მ | 1 | 9.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება 10სმ (დამცავი ფენა ცელოფანი) | კუბ.მ | 1 | 6.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | ტ | 1.02 | 6.324 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 0.612 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 9.588 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ცელოფანი | კვ.მ | 1.02 | 0.612 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.1 | 0.6324 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 1.8972 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | იატაკის მოხვეწა, დაჭრა | კვ.მ | 1 | 62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | გამამკვრივებელი ფხვნილი | კგ | 2 | 124 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სილიკონი | ქილა | 0.023 | 1.426 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.08 | 4.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.5 | 31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1.+6. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 10% | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 8% | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0

## 3. ლითონის კარკასი 1
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 753 კვ.მ
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3
ლითონის კარკასის მონტაჟი, კონსტრუქციული ელემენტები
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [9 empty] | 0 | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | ლითონის კონსტრუქციული ელემენტები დუბაი | კვ.მ |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | პრ. | ფოლადის სვეტი 1 (ფ.ს.-1), n=17; დამზადება/მონტაჟი | გრძ.მ
|  | კონსტრუქციების დაცლა | ლარი | 1 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | მონტაჟი მანქანები ამწე | ლარი | 1 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | კალათა | ლარი | 1 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.5 | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 1. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი დუბაიდან ადგილზე | [9 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3/1
ლითონის კარკასის მონტაჟი, კონსტრუქციული ელემენტები. თანამშროლების დამხმარე სათავსები
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [9 empty] | 0 | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ლითონის კარკასი
1 | პრ. | მილკვადრატის კონსტრუქციის დამზადება/მონტაჟი | კვ.მ | 1 | 62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | მილკვადრატი 100*100*4 | გრძ.მ | 1 | 42 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მილკვადრატი 100*50*4 | გრძ.მ | 1 | 72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მილკვადრატი 60*60*3 | გრძ.მ | 1 | 48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მილკვადრატი 60*40*3 | გრძ.მ | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ფურცლოვანი ლითონი 150*150*10 | ცალი | 1 | 10 |  |  | 0 | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.5 | 21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.5 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
კიბის და ბაქანის მოწყობა
2 | პრ. | მილკვადრატის კონსტრუქციის დამზადება/მონტაჟი | კვ.მ | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | მილკვადრატი 100*100*4 | გრძ.მ | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მილკვადრატი 60*40*3 | გრძ.მ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მილკვადრატი 40*20*3 | გრძ.მ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | გოფრირებული ფურცლოვანი ლითონი სისქე 6 მმ | კვ.მ | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 1 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 10% | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 8% | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0

## 4. სენდვიჩპ. მონტაჟი
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 500კვ.მ
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 4
სენდვიჩპანელის კედლების, ტიხრების და სახურავის მონტაჟი
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [9 empty] | 0 | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
სენდვიჩპანელების მონტაჟი
1 | პრ. | სენდვიჩპანელის კედლების და გამყოფი ტიხარის (ტამბური) მონტაჟი | კვ.მ | 1 | 1456 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სენდვიჩპანელი 5 სმ (ცეცხლმედეგობა 1 სთ) | კვ.მ | 1 | 596 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სენდვიჩპანელი 5 სმ | კვ.მ | 1 | 860 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.3 | 436.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | კალათა | დღე | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ამწე | კვ.მ | 1 | 596 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | პრ. | სენდვიჩპანელის სახურავის (გადახურ.) მონტაჟი | კვ.მ | 1 | 2637 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სენდვიჩპანელი 5 სმ (ცეცხლმედეგობა 1 სთ) | კვ.მ | 1 | 2637 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | დამხმარე აქსესუარები (კეხი,წყალშემკრ. ჟოლობი, კუთხის პროფილი, საგები...) | გრძ.მ | 0.5 | 2046.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.2 | 527.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | კალათა | დღე | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1.+2. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 4/1
სენდვიჩპანელის კედლების, ტიხრების და სახურავის მონტაჟი. თანამშროლების დამხმარე სათავსები
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [9 empty] | 0 | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
სენდვიჩპანელების მონტაჟი
1 | პრ. | სენდვიჩპანელის კედლების და ტიხარების მონტაჟი | კვ.მ | 1 | 98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სენდვიჩპანელი 5 სმ (ცეცხლმედეგობა 1 სთ) | კვ.მ | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სენდვიჩპანელი 5 სმ | კვ.მ | 1 | 75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.3 | 29.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | პრ. | სენდვიჩპანელის სახურავის (გადახურ.) მონტაჟი | კვ.მ | 1 | 64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სენდვიჩპანელი 5 სმ (ცეცხლმედეგობა 1 სთ) | კვ.მ | 1 | 64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | დამხმარე აქსესუარები (კეხი,წყალშემკრ. ჟოლობი, კუთხის პროფილი, საგები...) | გრძ.მ | 0.7 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.2 | 12.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 1.+2. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0

## 5. სარემონტ. სამ. კარ-ფანჯ.
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 753 კვ.მ
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 5
სარემონტო სამუშაოები, კარ-ფანჯრები
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [8 empty] | 0 |  | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | პრ. | კარ-ფანჯრების მონტაჟი
|  | ლითონის კარი 4.0*4.0 (2ც) | კვ.მ | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის კარი 4.0*4.0 (2ც) ცეცხლმედეგობა 1 სთ. | კვ.მ | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის კარი 3.0*4.0 (1ც) | კვ.მ | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის კარი 1.0*2.2 (4ც) | კვ.მ | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მეტალოპლასტმასის კარი 0.9*2.2=(4 ც) | კვ.მ | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მეტალოპლასტმასის კარი 0.75*2.2=(4 ც) | კვ.მ | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მეტალოპლასტემასის ფანჯრები 5*1.2 (8ც) | კვ.მ | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მეტალოპლასტემასის ფანჯრები 1.5*1.5 (2ც) | კვ.მ | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მეტალოპლასტემასის ფრამუგები 1*0.5 (4ც) | კვ.მ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.3 | 47.73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.2 | 31.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | პრ. | ლითონის ელემენტების დამუშავება შეღებვა | კვ.მ | 1 | 2150 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფითხი | კგ | 0.5 | 1075 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | გრუნტი | კგ | 0.25 | 537.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ცეცხლმედეგი საღბავი | კგ | 0.65 | 1397.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.03 | 64.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.08 | 172 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | პრ. | მეთლახის ფილების დაგება (დასასვენებელი ოთახი, სამზარეულო, დერეფანი, სანკვანძი, საშხაპე) | კვ.მ | 1 | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | მეთლახის ფილა | კვ.მ | 1.03 | 36.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | წებო/ცემენტი | ტომარ | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.5 | 17.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 3. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.+2.+3. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 10% | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 8% | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0

## 6. ტერიტორ. კეთილმოწყ.
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 753 კვ.მ
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 5
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, პანდუსი
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [9 empty] | 0 | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
მონილითური სამუშაოები
1 | პრ. | რ/ბ მონოლითური ფილა -0,80 ნიშნულზე 220 კვ.მ; სარინელი 82 კვ.მ | კუბ.მ | 1 | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება 240 კვ.მ (10სმ) | კუბ.მ | 1 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | ტ | 1.02 | 24.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 3.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 45.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.5 | 22.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.3 | 13.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | პრ. | რ/ბ მონოლითური პანდუსი 14*2.4
|  | ცოკოლის კედლები 8 კვ.მ*0.25 მ | კუბ.მ | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | რ/ბ მონოლითური ფილა 33.6 კვ.მ*0.15მ | კუბ.მ | 1 | 2.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონიის მომზადება 22 კვ.მ (10სმ) | კუბ.მ | 1 | 2.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ბეტონი В-7.5 | კუბ.მ | 1.02 | 2.244 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 0.51 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.0408 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 4.182 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | საყალიბე ფარი | კვ.მ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 1 | 4.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.5 | 2.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | პრ. | იატაკის მოხვეწა, დაჭრა | კვ.მ | 1 | 220 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | გამამკვრივებელი ფხვნილი | კგ | 2 | 440 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სილიკონი | ქილა | 0.023 | 5.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.05 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.08 | 17.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1.+2.+3. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 10% | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 8% | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0

## 7.წყალკანალი
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 753 კვ.მ
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 7
წყალმომარაგება, სანიაღვრე და შიდა წყალარინების დაერთებით
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [8 empty] | 0 |  | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის მიმდინარე ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
გარე წყალსადენ კანალიზაციის ქსელი
1 | პრ | წყალსადენის ჭის მოწყობა | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჭის კონსტრუქცია (პლასტმასი) | ცალი | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ვენტილი დ.40 | ცალი | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  | შიდა წყალსადენი, ცხელი წყალი
|  | წყალგაყვანილობა, მონტაჟი | წერტ. | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | მექანიკური ფილტრი დ.40 | ცალი | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | პასტ. მილი დ 40 (PPR/SDR7,4/PN16) | გრძ.მ | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | პასტ. მილი დ 32 (PPR/SDR7,4/PN16) | გრძ.მ | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | პასტ. მილი დ 25 (PPR/SDR7,4/PN16) | გრძ.მ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | პასტ. მილი დ 20 (PPR/SDR7,4/PN16) | გრძ.მ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მინაბოჭკოვანი დ. 32 (PPR/SDR7,4/PN16) | გრძ.მ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მინაბოჭკოვანი დ. 25 (PPR/SDR7,4/PN16) | გრძ.მ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მინაბოჭკოვანი დ. 20 (PPR/SDR7,4/PN16) | გრძ.მ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ფიტინგები, ფასონური დეტალები | ცალი | 1 | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ელგამაცხელებელი | კომპ. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | გამწოვი | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.05 | 18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.02 | 7.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1.+2. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | პრ | საკანალიზაციო ჭის მოწყობა | კომპ. | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჭის რგოლი | ცალი | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ჭის ხუფი | ცალი | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ჭის ძირი | ცალი | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მიწის თხრილის გაჭრა | კუბ.მ | 1 | 85 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ქვიშა/ლამი | კუბ.მ | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | უკუჩაყრა | კუბ.მ | 1 | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | პრ | კანალიზ. შიდა
|  | sn8 გოფრირებული მილი დ 160 | გრძ.მ | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | PVC მილი დ 110 | გრძ.მ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | PVC მილი დ 50 | გრძ.მ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სამაგრი | ცალი | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ტრაპი | ცალი | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ფიტინგები | ლარი | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.05 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.08 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3.+4. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | პრ | აღჭურვილობის მონტაჟი | წერტ. | 1 | 10
|  | შემრევი შხაპი | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ხელსაბანი ნიჟარა | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ხელსაბა. შემრევი | ცალი | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | უნიტაზი | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სამზარეულო ნიჟარა | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სამზ. შემრევი | ცალი | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 5.ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | პრ | სანიაღვრე წყალარინება შიდა წყალარინების დაერთებით
|  | გოფრირებული მილი 200 | გრძ.მ | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ტრაპი 200 (თუჯი) | ცალი | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მუხლი | ცალი | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სამკაპი | ცალი | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | გადამყ. ფიტინგ. | ცალი | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.03 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | მანქანები | ლარი | 0.03 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6.ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.+6. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 10% | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 8% | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0

## 8. ელმომარაგება
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 753 კვ.მ
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 8
ელმომარაგება, გარე განათება
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [8 empty] | 0 |  | ლარი
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ელმომარაგების ქსელი
1 | პრ | MDB-მთავარი გამანაწილებელი (გამანაწილებელი ფარი, დაცვის კლასი Ip43) S/M 60 ავტომატის ყუთი რკინის | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 63a C 10кА | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 20a C 6кА | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 2p 16a c 6кА | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 16a C 6кА | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სამფაზა ელექტრომაგნიტური გამშვები/three phase magnetic contactor 20a, 220V კოჭით-coil | ცალი | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სამონტაჟოი მასალა+დამხამრე მასალა 30% მასალიდან | ლარი | 1 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | DB.1- გამანაწილებელი ფარი (დაცვის კლასი Ip43) | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 3p 20a c 6кА ც/pcs 1 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 2p 16a c 6кА ც/pcs 6 | ცალი | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker rcbo 2p 10a B 6кА ც/pcs 1 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ელ.ამომრთველი/Circuit Breaker MCB 1p 10a C 6кА ც/pcs 4 | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სამონტაჟოი მასალა+დამხამრე მასალა | ლარი | 1 | 30% |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი კაბელი/Low voltage stranded copper cable with halogen-free insulation and sheath N2XH CU 5X10mm² მ/M 100 სიგრძე დაზუსტდეს ადგილზე | გრძ.მ | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი კაბელი/Low voltage stranded copper cable with halogen-free insulation and sheath N2XH CU 5X4mm² | გრძ.მ | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი კაბელი/Low voltage stranded copper cable with halogen-free insulation and sheath N2XH CU 5X2,5mm² | გრძ.მ | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი კაბელი/Low voltage stranded copper cable with halogen-free insulation and sheath N2XH CU 3X2.5mm² | გრძ.მ | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | დაბალი ძაბვის მრავალძარღვა სპილენძის უჰალოგენო, ცეცხლმედეგი კაბელი/Low voltage stranded copper cable with halogen-free insulation and sheath N2XH CU 3X1.5mm² | გრძ.მ | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | გოფრირებული მილები | ლარი | 1 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ყველა კაბელის დამხმარე + სამონტაჟო მასალა % 5 | ლარი | 1 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ერთბუდიანი როზეტი დახურული მონტაჟის/Double socket for concealed installation under plaster 220V,16A,50Hz,IP56 | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ორბუდიანი როზეტი დახურული მონტაჟის/Double socket for concealed installation under plaster 220V,16A,50Hz,IP56 | ცალი | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ორბუდიანი როზეტი დახურული მონტაჟის ხუფით/Double socket for concealed installation under plaster with headboard 220V,16A,50Hz,IP56 | ცალი | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ოთხბუდიანი როზეტების ყუთი დახურული მონტაჟის/Quadruple socket floor box under plaster 220V,16A,50Hz,IP56 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | დამხმარე მასალა და გაუთვალისწინებელი ხარჯი/Consumables and additional costs % 15 | ლარი | 1 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | წერტილოვანი LED პროჟექტორი 150w,4000k,130lm/w,220v,50hz,5%-ზე ნაკლები პულსაცია,IP56 | ცალი | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმსტრონგის LED სანათი 54w,4000k,130lm/w,220v,50hz,5%-ზე ნაკლები პულსაცია,IP56 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმსტრონგის LED სანათი (აკუმ) 54w,4000k,130lm/w,220v,50hz,5%-ზე ნაკლები პულსაცია,IP56 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | კედლის ბრა LED სანათი (აკუმ) 24w,4000k,100lm/w,220v,50hz,5%-ზე ნაკლები პულსაცია,IP56 | ცალი | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | წერტილოვანი LED სანათი 12w,4000k,100lm/w,220v,50hz,5%-ზე ნაკლები პულსაცია,IP56 | ცალი | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | წერტილოვანი LED სანათი (აკუმ) 12w,4000k,100lm/w,220v,50hz,5%-ზე ნაკლები პულსაცია,IP56 | ცალი | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ერთღილაკიანი ჩამრთველი დახურული მონტაჟის/Single-gang switch under plaster 220V,10A,50Hz,IP20 ც/pcs 8 | ცალი | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | დამხმარე მასალა და გაუთვალისწინებელი ხარჯი/Consumables and additional costs % 15 | ლარი | 1 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2 | პრ | გარე განათება
|  | გარე განათების დემონტაჟი | ცალი | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | გარე განათების მონტაჟი | ცალი | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ელკაბელი ორმაგი იზოლაციით (2*2.5) | გრძ | 1 | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონის სამუშაოები | კუბ.მ | 0.25 | 1.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=18 | ტ | 1.02 | 0.1734 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A500C d=12 | ტ | 1.02 | 0.1632 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | არმატურა A240C d=8 | ტ | 1.02 | 0.0714 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ბეტონი В-25 | კუბ.მ | 1.02 | 5.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ანკერები (ჩასაყოლებელი დეტალი (დ=18 ლ=650) | ცალი | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალა | ლარი | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | გარე განათება ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.+2. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 10% | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 8% | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0

## 9. სახანძრო
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 753 კვ.მ
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 9
სახანძრო უსაფრთხოება
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [8 empty] | 0 |  | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
სახანძრო ქსელი
1 | პრ | მისამართული სახანძრო საკონტროლო პანელი 2 წრედიანი. 250 დივაისი 1 წრედზე; MA-2000-02 | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  | მისამართული კვამლის დეტექტორი; HM/PSE/I | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  | დეტექტორის სამონტაჟო ბაზა; MI/B501AP/IV | ცალი | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  | მისამართული სხივური კვამლის დეტექტორი (ამრეკლით); MI-LPB2-S3I+6500-LRK | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  | მისამართული სირენა სტრობ-ნათურით, ესაჭიროება ბაზა; WSS-PR-I05 | ცალი | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  | მისამართული საგანგაშო ღილაკი, ინტეგრირებული იზოლატორით; M5A-RP06FF-K013-41+PS031W | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  | სახანძრო სიგნალიზაციის ცეცხლგამძლე კაბელი 2x0.8; 2x2x0.8 mm² J-E(St)H FE-180 PH120 | გრძ.მ | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  | გასასვლელის მანიშნებელი | ცალი | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  | საევაკუაციო განათება (LED 6W) | ცალი | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  | დენის კაბელი 3x1.5; N2XH 3*1.5 | გრძ.მ | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  | აკუმლატორი 17ა/12ვ 24 სთ-იანი მარაგით | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  | I/O Module | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | კომპ. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | .ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 10% | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 8% | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0

## 10. ვიდეოკონტროლი
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 753 კვ.მ
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 10
ვიდეოკონტროლი
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [8 empty] | 0 |  | ₾
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ვიდეოკონტროლის ქსელი
1 | პრ | რეკი 9U (600X450) გაგრილებით; WS3-6409 | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  | POE Switch 8 port; POE DS-3E0310P-E/M | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  | ქსელური გარე კამერები 2მპ; DS-2CD1023G0E-I(C),4mm,2mp,Bullet | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  | ქსელური ჩამწერი (NVR) 8 პორტიანი მინ მყარი დისკების დაერთების საშუალებით; DS-7608NI-Q2(C), 2sata,8ch | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  | მყარი დისკი 10 ტბ; HDD, 8TB, DS80HKAI-VX1 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  | PDU (ელ.კვების გამანაწილებელი ბლოკი); PDU-8 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  | ონლაინ უწყვეტი კვების წყარო რეკში დასაკიდი; MP-RT-1K-S-LI | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  | Cable Manager; MR.OKB1U19.01 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  | Cat 6 E კაბელი; FTP Cat6 კაბელი, შიდა გამოყენების, 100% სპილენძი | გრძ.მ | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  | კაბელ-არხი 100X50მმ; 50x100 ჭერის საკაბელო არხი - Ardic | ცალი | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  | ხისტი მილი 20მმ (გარე დიამეტრი); 105416--COU-30-21081-020 | გრძ.მ | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | ლარი | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | .ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 10% | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 8% | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0

## 11. მზის პანელები
ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მისაქციელი, შპს „ალფა პეტი“, ს/კ 72.03.31.454; სასაწყობე შენობა. სამშენებლო ფართობი 2 753 კვ.მ
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 11
მზის პანელების მონტაჟი
| სახარჯთაღრიხცვო ღირებულება (ლარი): | [8 empty] | 0 |  | ლარი
შედგენილია 2025 წლის IV კვარტლის საბაზრო ფასებში
№ | საფუძველი | კონსტრუქციის ელემენტის დასახელება | განზ. ერთ. | ნორმატ. ხარჯი ერთ-ზე | რაოდ. | ხელფასი |  | მასალა |  | სამშ. მექანიზ. |  | სულ ჯამი
[6 empty] | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი | ერთ ღირ. | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | პრ | ელმომარაგების ქსელის მონტაჟი | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  | მზის პანელი YINGLI SOLAR (590W MONO) | კომპ. | 1 | 666 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  | ინვერტერი - Sungrow SG125CX-P2 | კომპ. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  | ინვერტერი - Sungrow SG50 CX-P2 | ცალი | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  | სმარტდონგლი - Com100E | ცალი | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  | შემაერთებელი MC4 | ცალი | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  | კაბელი PV 1*6 მუდმივი დენის | გრძ.მ | 1 | 4000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  | კაბელი AC 3*150+1*70 mm AL ცვლადი დენის | გრძ.მ | 1 | 120 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  | კაბელი AC 3*50+1*25 mm AL ცვლადი დენის | გრძ.მ | 1 | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  | კაბელი PE 1*70mm AL დამიწების | გრძ.მ | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  | კაბელი FTP ქსელის | გრძ.მ | 1 | 150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  | ავტომატური ამომრთველი 250A | ცალი | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  | ავტომატური ამომრთველი 125A | ცალი | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  | ელექტროსამონტაჟო მასალები, კაბელარხები | კომპ. | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  | 14 პანელების კონსტრუქცია - Rail + ტრანსპორტირება | კომპ. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  | შრომის უსაფრთხოება | კომპ. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  | შიდა გადაზიდვა /ტექნიკის მომსახურება | გრძ.მ | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 1.+2. ჯამი: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ზედნადები ხარჯი 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება 5% | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2% | 2% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი: | [9 empty] | 0
|  | დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18% | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ ჯამი: | [9 empty] | 0