სს „ლიბერთი ბანკი“

სატენდერო   დოკუმენტაცია

სს „ლიბერთი ბანკი“-ს სათავო ოფისის შენობის მართვის სისტემის (BMS) პროექტირება

2026 წელი

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. სს „ლიბერთი ბანკი“-ს სათავო ოფისის შენობის მართვის სისტემის მოწყობის პროექტის შექმნა, რომელიც მოიცავს:

- არსებული საინჟინრო სისტემების შესწავლას

- განმარტებით ბარათს

- ტექნიკურ მოთხოვნებსა და სპეციფიკაციებს

- BMS-ის არქიტექტურის შექმნას

- გადაწყვეტილებების აღწერას

- პრინციპიალურ სქემებს

- საპროექტო ნახაზებს

1.2. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება დეტალიზაციით:

- გათბობა - გაგრილების სისტემა (ჩილერები, საქვაბეები, ჰაერის დამუშავების აგრეგატები - AHU) - მართვა, მონიტორინგი

- ვენტილაციის სისტემა (მართვა, მონიტორინგი)

- სახანძრო ვენტილაციის სისტემა (მონიტორინგი)

- წყალმომარაგება, სატუმბი სადგურები (მართვა, მონიტორინგი)

- ხანძარქრობის ტუმბოების/ძრავების სისტემა (მონიტორინგი)

- განათების ავტომატიზაცია (მართვა, მონიტორინგი)

- ძირითადი დენმიმღები კარადები (მონიტორინგი)

- ელ. ენერგიის აღრიცხვა/ანალიზი (მონიტორინგი)

- გარე დამატებითი მოწყობილობები (მონიტორინგი)

- ლიფტები (მონიტორინგი)

- უწყვეტი კვების წყაროები, დიზელ-გენერატორები (მონიტორინგი)

1.3. გასათვალისწინებელია შემდეგი ინფორმაცია:

- შენობა არის 19 სართულიანი (-3 სართულიდან მე-16 სართულის ჩათვლით);

- ამ ეტაპზე საჭიროა პროექტის შექმნა, რომლის მიხედვითაც შემდგომში დაინერგება BMS სისტემა;

1.4. დამატებითი მოთხოვნები:

- ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ პროექტირების დროს უნდა გაითვალისწინოს ყველა ზემოთ აღწერილი პუნქტი;

- გამარჯვებულმა კომპანიამ მოკვლევისა და დამკვეთის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის (არქიტექტურული ნახაზი, ბანკში არსებული საინჟინრო სქემები, ნახაზები) საფუძველზე უნდა შექმნას საპროექტო ნახაზი

- პროექტირების ფარგლებში პროექტანტმა კომპანიამ დამკვეთს უნდა მიაწოდოს ყველა იმ მასალის დეტალური ჩამონათვალი და აღწერილობა, სპეციფიკაციებითურთ, რაც საჭიროა შენობის BMS სისტემის მოწყობისთვის.

- პროექტის მიხედვით ჩატარებული სამუშაოების შემდგომ, დამკვეთის მოთხოვნის საფუძველზე, პროექტის შემსრულებელი ვალდებულია ჩაიბაროს შესრულებული სამუშაოები და დაწეროს პროექტთან შესაბამისობის ან შეუსაბამობის დასკვნა, შესაბამისი მიზეზებით/განმარტებებით.

2. პრეტენდენტის მიერ სავალდებულოდ წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი

- სამეწარმეო ამონაწერი;

- განიხილება კომპანია, რომელიც მინიმუმ 2(ორი) წელიწადია რაც დაფუძნებულია;

- კომპანიის მოკლე მიმოხილვა;

- სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილის მიხედვით (დანართი №1-ის შესაბამისად);

- ინფორმაცია მოწოდების ვადებსა და შესრულების პირობებზე;

- ინფორმაცია საგარანტიო ვადებსა და პირობებზე.

3. პრეტენდენტის მიერ გამარჯვების შემდეგ, ხელშეკრულების გაფორმებამდე სავალდებულოდ წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი

- კლიენტების სია, რეკომენდაციები;

- კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

- სპეციალისტთა კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები;

- ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;

- ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;

- რეკვიზიტები;

- საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები.

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა

4.1. მომსახურება უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №74;

4. პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

4.1. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას;

4.2. ბანკის მიერ ანაზღაურება განხორციელდება გამყიდველის მიერ ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის და გაწეული მომსახურების შესახებ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, სასაქონლო ზედნადებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან  10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

4.3. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან საავანსო თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში, ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე, კომპანია ვალდებულია მოთხოვნილ თანხაზე წარმოადგინოს ბანკისთვის მისაღები საბანკო ან/და სადაზღვევო გარანტია.

5. ზოგადი პირობები

5.1. პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მინდობილობა);

5.2. სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტ(ებ)ი წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე; დოკუმენტების და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;

5.3. გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება, ხელშეკრულების დრაფტის (დანართი №2) მიხედვით. ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმა ავტომატურად გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და შავ სიაში მოხვედრას;

6. ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის

6.1. შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2026  წლის 30 იანვარი, 17:00 საათი.

6.2. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში: შესყიდვების მენეჯერი შორენა თავაძე, ელ-ფოსტა: Shorena.tavadze@lb.ge; მობ: 595 90 12 00.