მზის სისტემა (solar system) გაზის მოცულობის ელექტრონული კორექტორებისთვის

შემადგენლობა/სპეციფიკაცია:

- პანელი:

- Type of photovoltaic element   - photovoltaic cell

- Application- photovoltaics

- Material- monocrystalline silicon

- Body dimensions- 670x550x30mm

- Maximum power-60W

- Current at max. power-3.32A

- Voltage at max power-18.6V

- Short circuit current-3.58A

- პანელის ჩარჩო (რკინის):

იხ. ფოტოები:

- კონტროლერი:

- Type of device- charging regulator

- Application- photovoltaics

- Max. charging current-20A

- Operating temperature- -20...55°C

- Tester features- digital display

- Rechargeable battery voltage-12 / 24V

- აკუმულატორი:

- Type of rechargeable battery- acid-lead

- Rated voltage-12V

- Capacity-22Ah

- Storage time-6-9 years

- Power-116W

- სტაბილიზატორი:

- DC/DC output voltage 3,7v.

- ყუთი გარე გამოყენების:

- მასალა-რკინა, ზომები: 40სმ x 25სმ x 20სმ

- კაბელები და დამხმარე მასალები