## დანართი 1-რეაქტივები
რეაქტივები
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-42567 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ჭურჭლისთვის) 1000 მლ | ანტიმიკრობული, ანტიფუგიციდური,ანტივირუციდული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 12 |  | 0
2 | Q05A-42566 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ზედაპირებისთვის) 1000 მლ | სარეცხი და სადეზინფექციო კონცენტრატი ალდეჰიდების გარეშე, ანტიმიკრობული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 1 |  | 0
3 | Q05A-45263 | ინჰიბიტორი | ნიტრიფიკაციის ჩამხშობი, 50 მლ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-30138 | ეთილის სპირტი 5 ლ | ქიმიურად სუფთა; სამედიცინო, 96 % | ცალი | 7 |  | 0
5 | Q05A-27852 | ნატრიუმის კარბონატი 0.1 M, 1000 მლ | ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-70335 | ნატრიუმის კარბონატი 0.5 M | ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის, მატრიცა წყალი, სერთიფიკატით, 500 მლ | ცალი | 2 |  | 0
7 | Q05A-25763 | პესტიციდების სტანდარტი 1 მლ | ქლორორგანული პესტიციდების მიქსი.აუცილებელი კომპონენტები: ალდრინი,დიალდრინი,ჰეპტაქლორი,ჰეპტაქლორეპოქსიდი,თითოეულის კონც. 200 მგ/ლ, გაზური ქრომატოგრაფისთვის. სერთიფიკატით | ცალი | 3 |  | 0
8 | Q05A-30199 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-30201 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q05A-27893 | გახსნილი ჟანგბადის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH . დიაპაზონი ≈ 0.3 - 15.0 მგ/ლ O2 ამპულები, (25 ტესტი) | ცალი | 2 |  | 0
11 | Q05A-60885 | ადვილადაქროლადი ნივთიერებების სტანდარტული ნიმუში | ანალიტიკური სტანდარტი, ქლოროფორმის 5000 მგ/ლ-იანი ხსნარი მეთანოლში, 1 მლ-იანი, გაზური ქრომატოგრაფისთვის, სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-25771 | ციანიდების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH , cat. 2430200. დიაპაზონი 0.002 to 0.240 mg/L CN– (CyaniVer 3, 4, and 5 Cyanide Reagent Powder Pillows ) 100 ტესტი | ცალი | 2 |  | 0
13 | Q05A-46131 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | COD cuvette test - ISO 15705, დიაპაზონი 0-150 mg/L O2(25 ტესტი) | ცალი | 5 |  | 0
14 | Q05A-27841 | ნატრიუმის თიოსულფატი ხუთწყლიანი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 8 |  | 0
15 | Q05A-45001 | ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების რეაქტივების ნაკრები | HACH , დიაპაზონი 0.1 - 4.0 მგ/ლ (25 ტესტი) | ცალი | 4 |  | 0
16 | Q05A-45249 | ელექტროგამტარობის დასაკალიბრებელი ხსნარი | დიაპაზონი 1000 - 2000 µS/cm , 250 მლ-იანი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
17 | Q05A-25762 | ნავთობპროდუქტების სტანდარტი 1.5 მლ | C10- დან C40-მდე ლუწი ნახშირბადატომების შემცველი ნაჯერი ნახშირწყალბადების მიქსი,თითოეულის კონც. 2000 მგ/ლ, გაზური ქრომატოგრაფისათვის. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
18 | Q05A-42502 | სიმღვრივის სტანდარტი 200 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
19 | Q05A-42503 | სიმღვრივის სტანდარტი 800 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-42506 | სიმღვრივის სტანდარტი < 0,1 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-25741 | სიმღვრივის სტანდარტი 20 NTU 500 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
22 | Q05A-68682 | სიმღვრივის სტანდარტი 5 NTU | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით, 100 მლ | ცალი | 2 |  | 0
23 | Q05A-69185 | თუთიის სტანდარტული ნიმუში | 2 მკგ/მლ (მატრიცა: წყალი-99.09%, აზოტმჟავა-0.9%, მეთანოლი-0.01%) iCAP Series Set Up Solution. 500 მლ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q05A-30157 | ნატრიუმის აცეტატი სამწყლიანი | ქიმიურად სუფთა, 500 გრ | ცალი | 2 |  | 0
25 | Q05A-30109 | ნატრიუმის სულფატი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
26 | Q05A-25766 | ციანიდის სტანდარტული ნიმუში | მატრიცა H2O; 1000 მგ/ლ,100 მლ სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
27 | Q05A-27796 | ნიტრიტის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ,100 მლ, მატრიცა H2O, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
28 | Q05A-42499 | ნიტრატის სტანდარტული ნიმუში | მატრიცა H2O, 1000 მგ/ლ, 100 მლ, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
29 | Q05A-53762 | ნარჩენი თავისუფალი ქლორის რეაქტივი | კოლორიმეტრიული განსაზღვრისთვის, თავსებადი Hanna-ს სამაგიდო და პორტატულ ფოტომეტრებთან, გაზომვის დიაპაზონი 0.00-დან 5.00 მგ/ლ-მდე, 100 ცალიანი, HI93701-01 | ცალი | 3 |  | 0
30 | Q05A-53763 | ბორჰიდრიდი | ქიმიურად სუფთა, 100 გრ-ინი | ცალი | 1 |  | 0
31 | Q05A-47638 | ორთოტოლიდინი | ქიმიურად სუფთა, o-Tolidine ≥95%, 25 გრ | ცალი | 1 |  | 0
32 | Q05A-25770 | კალიუმის ქლორიდი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
33 | Q05A-27847 | მინერალური ზეთების ნარევი | A და B კომპონენტების შემცველი მინერალური ზეთების ნარევი, გაზური ქრომატოგრაფისთვის, 2 მლ-იანი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
0

## დანართი 2-მოწყობილობები
დამხმარე მოწყობილობები
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | N10A-27393 | სპეციალური ჩანთა | სინჯების ტრანსპორტირებისათვის. დასაკეცი, იზოთერმული , 20 ლ-ანი. ტემპერატურის შენარჩუნების ხანგრძლივობა 24 სთ. რეგულირებადი მხრაზე საკიდით და განცალკავებული წინა სექციით. | ცალი | 2 |  | 0
2 | Q02A-64139 | თერმოჰიგრომეტრი | შენობის შიგნით ტემპერატურის და ფარდობითი ტენიანობის განსაზღვრა; ციფრული ეკრანით; ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი: -10დან_ +60 °C_მდე, რეზოლუცია 0,1 °C; ფარდობითი ტენიანობის გაზომვის დიაპაზონი: 10დან _ 99 % მდე, რეზოლუცია 1 %; ტემპერატურის სიზუსტე _ ±1 °C; ფარდობითი ტენიანობის სიზუსტე _ ±5% ; მოსალოდნელი გაბარიტული ზომები, სიგრძეXსიგანეXსიღრმე, მმ ≈ 110 x 95 x 20; მაგიდაზე დადგმის ან კედელზე მონტაჟის ფუნქციით; მოსალოდნელი წონა ≈ 170 გ; ენერგიის წყარო _ კვების ელემენტები; | ცალი | 1 |  | 0
3 | Q04A-30260 | pH_ის ელექტროდი | Ph_ის ელექტროდი სასმელი და ჩამდინარე წყლებისთვის. PH_ის გაზომვის დიაპაზონი _0-14; ტემპერატურის დიაპაზონი _ 0...100 °C; კომბინირებული, ერთ ელექტროდში ჩაშენებული შესადარებელი, გამზომი და თერმომეტრის მოდულებით; მემბრანის წინაღობა < 250 MΩ; ელექტროდის კაბელის სიგრძე ≈ 1,2მ; შესაერთებელი დაბოლოება - BNC / RCA (Cinch); ელექტროდის შესანახი ხსნარით; ელექტროდის სიგრძე კაბელის გარეშე - 120 მმ; დიამეტრი 12მმ. | ცალი | 2 |  | 0
4 | Q04A-60890 | თერმომეტრი სპირტიანი | ტემპერატურის გასაზომი დიაპაზონი ≈ 0 + 50 °C , შუშის, სპეციალური ფერადი შემავსებლით, პოლიეთილენის კორპუსით, მიბმული კორპუსზე | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q04A-45233 | ფერულები | Agilent Technologies ბრენდის გაზური ქრომატოგრაფ 7890ის მასსპექტრ დეტექტორისთვის; 0.5მმ; 85/15% Vespel/Graphite; 10ცალიანი შეკვრა; Part No: 5062-3506 | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-47588 | ჰელიუმის ფილტრები | ჰელიუმის აირის დიდი უნივერსალური ფილტრი; ფიტინგის ზომა 1/8 in; მაქსიმალური წნევა 300 psi; დიამეტრი 2.3 in; სიგრძე 17.5 in; მოდელი RMSH-2; Agilent Technologies ბრენდის გაზურ ქრომატოგრაფ 7890თან შესაბამისობაში მყოფი. | ცალი | 2 |  | 0
7 | Q05A-70338 | ტენის ფილტრი | ჰელიუმის აირის ტენის მოსაცილებელი ფილტრი; გამომავალ აირში ტენის კონცენტრაცია <0.1 ppm; ჩაშენებული ინდიკატორით; gilent Technologies ბრენდის გაზურ ქრომატოგრაფ 7890თან შესაბამისობაში მყოფი; Part Number:CP17971 | ცალი | 3 |  | 0
8 | Q04A-25787 | ფილამენტი | Agilent Technologies ბრენდის გაზურ ქრომატოგრაფ 5975C_სთან შესაბამისობაში მყოფი; დანიშნულება: მასსპექტრში ელექროიონიზაციის წყარო; მაღალი ტემპერატურის მიმართ მდგრადი; Part Number:G7005-60061 | ცალი | 2 |  | 0
9 | Q04A-42484 | HPS-MS სვეტი | სვეტი გაზური ქრომატოგრაფისთვის , HP-5ms,სიგრძე 30 მ, დიამეტრი 0.25 მმ,Film 0.25 µm, 7 დიუმიანი კორპუსით. ტემპერატურული ინტერვალი -60 დან 350 °C. გაზურ ქრომატოგრაფ Agilent 7890_თან შესაბამისობაში მყოფი. Part Number:19091S-433 | ცალი | 2 |  | 0
10 | N07C-47593 | ლაბორატორიული ჩანთა | წყალგაუმტარი მასალის, ელვა შესაკრავით,1 ლ-იანი | ცალი | 3 |  | 0
0

## დანართი 3-სახარჯი მასალა
სახარჯი მასალები
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-47699 | ბიოუსაფთხოების პარკები (დიდი) | ერთჯერადი,ავტოკლავირებადი (138 °C ) . საერთო მოცულობა ≈ 34 ლ | ცალი | 100 |  | 0
2 | Q05A-47700 | ბიოუსაფთხოების პარკები (პატარა) | ერთჯერადი, ავტოკლავირებადი . საერთო მოცულობა ≈ 8 ლ | ცალი | 100 |  | 0
3 | Q05A-47608 | ბიოუსაფთხოების პარკების მოსაკრავი ლენტი | წებოვანი,ავტოკლავირებადი ≈ 50 მ-იანი ხვეული | ცალი | 4 |  | 0
4 | N00A-47600 | სადეზინფექციო სველი ხელსახოცი | ანტიალერგიული, ბაქტერიოციდული. 100 ხელსახოციანი სპეციალური ყუთით | ცალი | 25 |  | 0
5 | Q05A-25797 | მემბრანული ფილტრები(d=0,2მკმ) | MCE (ნიტროცელულოზის და აცეტატცელულოზის) მემბრანული ფილტრები. ფილტრის d=47მმ; სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 100 |  | 0
6 | Q05A-25796 | მემბრანული ფილტრები(d=0,45მკმ) | MCE (ნიტროცელულოზის და აცეტატცელულოზის) მემბრანული ფილტრები. ფილტრის d=47მმ; სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 14000 |  | 0
7 | Q05A-42510 | ბახილები | ერთჯერადი, სამედიცინო | ცალი | 100 |  | 0
8 | Q05A-25915 | პეტრის ფინჯანი (სტერილური d=100 მმ) | ერთჯერადი, პოლისტიროლი | ცალი | 1200 |  | 0
9 | Q05A-25893 | ასაწონი ჯამები | ერთჯერადი , პოლისტიროლის , ანტისტატიკი, ზომით ≈ 83×132×26 მმ, ხუთკუთხედი-ნავისებური 500 ცალიანი შეფუთვა | ცალი | 2 |  | 0
10 | Q05A-25818 | სამედიცინო მარლა | არასტერილური, სიგანე ≈ 90სმ, ≈ 5 მეტრიანი | ცალი | 12 |  | 0
11 | Q05A-45310 | პიპეტის თავაკები 100-1000 მკლ | PP, გამჭვირვალე, ავტოკლავირებადი, 200 ცალიანი შეფუთვა | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-25800 | სტერილიზაციის ინდიკატორული ქაღალდი(115 oC) | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო იდიკატორული სტრიპები 115 °C -ზე, თვითწებვადი | ცალი | 20 |  | 0
13 | Q05A-25798 | სტერილიზაციის ინდიკატორული ქაღალდი(121 oC) | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო იდიკატორული სტრიპები 121 °C -ზე, თვითწებვადი | ცალი | 500 |  | 0
14 | Q05A-25799 | სტერილიზაციის ინდიკატორული ქაღალდი(126 oC) | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო იდიკატორული სტრიპები 126°C -ზე, თვითწებვადი | ცალი | 120 |  | 0
15 | Q06A-50268 | მემბრანული ფილტრები | MCE (ნიტროცელულოზის და აცეტატცელულოზის) მემბრანული ფილტრები.ფორის ზომა: 1 მკმ; ფილტრის d=142 მმ | ცალი | 100 |  | 0
16 | Q05A-23316 | მარყუჟი 0,1 მკლ | ერთჯერადი, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 80 |  | 0
17 | Q05A-45253 | ნიმუშის ასაღები ბოთლები 100მლ (ერთჯერადი) | ერთჯერადი, სტერილური (IDEXX) | ცალი | 200 |  | 0
18 | Q05A-53757 | პიპეტის თავაკები | სიგრძე- 51მმ, 430 × 125 × 135 მმ, თავსებადი 2-120 მკლ სარტორიუსის პიპეტთან ≈ 1000 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
19 | Q05A-25930 | პასტერის პიპეტი 3 მლ | გრადუირებული,პოლიმერული მასალის | ცალი | 50 |  | 0
20 | Q05A-25790 | პარაფილმის ლენტი | მაღალი მოქნილობის (წელვადი), ფირის სისქე 120 მკმ, სიგანე 100 მმ, სიგრძე ≈ 100 მ. მდგრადი არაორგანული და ორგანული ნივთიერებების მიმართ. | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-42611 | Quanti-Tray/2000 | პლანშეტი 97 ფოსოთი,ერთჯერადი, სტერილური (IDEXX) | ცალი | 100 |  | 0
22 | Q05A-42612 | Quanti-Tray | პლანშეტი 51 ფოსოთი, ერთჯერადი, სტერილური (IDEXX) | ცალი | 100 |  | 0
23 | Q05A-25950 | pH-ის ინდიკატორის უნივერსალური ქაღალდი | დიაპაზონი 5-8,დანაყოფის ფასი არაუმეტეს 0.3 (100 ცალიანი) | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q06A-70394 | კრიო სინჯარები სახურავით | 100 ცალიანი, 3მლ-იანი | ცალი | 2 |  | 0
0

## დანართი 4-ჭურჭელი
ჭურჭელი
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q01A-15848 | ბოთლი ბაქტერიოლოგიური, ცეცხლგამძლე 0.5 ლ | ISO, ავტოკლავირებადი 121°C , ბოროსილიკატის, გამჭვირვალე, მიხრახნილი ლურჯი PP თავსახურით, გრადუირებული | ცალი | 100 |  | 0
2 | Q05A-30214 | ვიალების და თავაკების ნაკრები | ვიალა(PE , 5 მლ-იანი).თავაკი (5 მლ-იანი ვიალისთვის,ფილტრიანი) DIONEX P/N 038141 (250 ცალიანი ნაკრები) | ცალი | 1 |  | 0
3 | Q05A-42619 | გასაფილტრი ზედაპირი | წყლის საფილტრი მოწყობილობისთვის. მინის კორპუსი რეზინის სამაგრით. გასაფილტრი ზედაპირის შიდა d=41მმ; გარე d=57მმ. | ცალი | 3 |  | 0
4 | Q06A-64142 | მიკრობიურეტი | A,B ან AS კლასი, 5 მლ იანი გამჭვირვალე მინის გრადუირებული,დანაყოფის ფასი: 0,05 მლ, 500 მლ იანი პოლიმერული მასალის რეზერვუარით. ნელი დინების პოლიმერული მასალის სარქველის ჩამკეტით. | ცალი | 3 |  | 0
5 | Q05A-42390 | ვიალა 2 მლ | გამჭვირვალე, მინის, ლურჯი რეზინის წითელსეპტიანი თავსახურით, გაზური ქრომატოგრაფის ავტოსემპლერისათვის, 100 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-25894 | კრისტალიზატორი | ბოროსილიკატური გამჭვირვალე მინის, d=220 მმ, 2.5 ლ-იანი, ტუჩიანი | ცალი | 2 |  | 0
7 | Q06A-68410 | ვიალა | მუქი ფერის მინის, მოსახუფი თავით, მოცულობა 2 მლ; გაზური ქრომატოგრაფის ავტოსემპლერისთვის; ზომები: 12 x 32 მმ. 100 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
8 | Q06A-68411 | ვიალას თავსახური | მოსახუფი თავაკი, ალუმინის, 11 მმ-იანი, წითელი სილიკონის PTFE სეფტით, 100 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-27884 | მიკროშპრიცი 10 მკლ | მინის, გრადუირებული, ავტოსემპლერისათვის | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q05A-60888 | ერლენმეიერის კოლბა | ბოროსილიკატური მინის, ხრახნიანი სახურავით, 250 მლ–იანი, ავტოკლავირებადი 121°C | ცალი | 10 |  | 0
11 | Q06A-64137 | სინჯარა თავსახურით | 20 მლ-იანი გამჭვირვალე მინის, მრგვალძირიანი, ხრახნიანი თავსახურით. სიმაღლე ≈ 160 მმ. | ცალი | 10 |  | 0
12 | Q01A-51130 | მინის კიუვეტი | 25 მლ-იანი, გამჭვირვალე მინის, მრგვალი, შავი ხრახნიანი თავსახურით, გრადუირებული, დიამეტრი 25 მმ , სიმაღლე ≈ 97 მმ. სპექტროფოტომეტრისათვის | ცალი | 10 |  | 0
13 | Q01A-47604 | მინის კიუვეტი 10 მლ-იანი | გამჭვირვალე მინის, მრგვალი, შავი ხრახნიანი თავსახურით, სიმაღლე 55 მმ, ტურბიდიმეტრთან თავსებადი | ცალი | 10 |  | 0
14 | Q05A-54635 | ვიალა HS | გამჭვირვალე მინის, გაზური ქრომატოგრაფის (HEADSPACE) ავტოსემპლერისათვის. 100 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
15 | Q05A-54636 | ვიალა HS-ს სახურავი | ვიალა HS, 20 ml-ის (18 მმ) სეპტიანი PTFE თავსახური. 100 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-25806 | შპატელი | უჟანგავი ლითონის, ანტიმაგნიტური, მთლიანი სიგრძე-180 მმ. ასაწონი პირის სიგრძე- 43 მმ, სიგანე 9 მმ. ასაწონი კოვზის სიგრძე -33 მმ, სიგანე-9 მმ | ცალი | 2 |  | 0
17 | Q05A-45239 | მინის წკირი | ბოროსილიკატური მინის. სიგრძე ≈ 200 მმ, დიამეტრი ≈ 6 მმ | ცალი | 10 |  | 0
18 | Q05A-25889 | ფაიფურის ჯამი | თეთრი,მრგვალძირა. d=125 მმ; H =50 მმ, ≈ 240 მლ-იანი | ცალი | 6 |  | 0
19 | Q05A-42391 | ძაბრი PP | ფეხის სიგრძე ≈ 70-90 მმ - დიამტერი ≈12 მმ, ზედა დიამეტრი ≈ 100 მმ | ცალი | 4 |  | 0
20 | Q05A-30204 | ძაბრი | პოლიმერული მასალის , ფეხის სიგრძე ≈ 25 მმ - დიამტერი ≈15 მმ, ზედა დიამეტრი ≈ 80 მმ | ცალი | 4 |  | 0
21 | Q05A-70336 | ამზომი კოლბის სახურავი 19/26 | 500 მლი-აინი ამზომი კოლბისთვის, პოლიმერული მასალის მილესილთავიანი სახურავი, მდგრადი ტემპერატურისადმი ≈ -10 დან +80 °C-მდე | ცალი | 10 |  | 0
22 | Q05A-70337 | ამზომი კოლბის სახურავი 24/29 | 1000 მლი-აინი ამზომი კოლბისთვის, პოლიმერული მასალის მილესილთავიანი სახურავი, მდგრადი ტემპერატურისადმი ≈ -10 დან +80 °C-მდე | ცალი | 10 |  | 0
23 | Q05A-50562 | ამზომი კოლბა 200მლ (მინის,PMP თავსახურით) | A კლასი, მილესილსაცობიანი | ცალი | 2 |  | 0
24 | Q05A-60759 | ტუბი სახურავით | 50 მლ-იანი PP-მასალის, გრადუირებული, პოლიმერული მასალის ხრახნიანი თავსახურით, ბრტყელი სადგამით, ზომა 115×28 მმ | ცალი | 50 |  | 0
25 | Q05A-42670 | სინჯარები 10 მლ | მინის, გრადუირებული, ცენტრიფუგისთვის | ცალი | 10 |  | 0
26 | Q01A-42386 | კიუვეტი მინის | სპექტროფოტომეტრისათვის. გარე ზომები: 12.5 x 12.5 x 45 მმ. შიდა ზომა 10 x 10 მმ. V=3.5 მლ, თავსახურით | ცალი | 3 |  | 0
0

## დანართი 5-მიკრობიოლოგია
მიკრობიოლოგია
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით ) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30351 | კოლიფორმების ქრომოგენური აგარი (CCA) 500გრ | წყალში კოლიფორმების და E.coli აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული (ტერგიტოლ 7 დანამატით) შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 6 |  | 0
2 | Q05A-25686 | საკვები აგარი საფუარით 500 გრ | წყალში მიკრობთა რიცხვის აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 15 |  | 0
3 | Q05A-27902 | ენდო აგარი 500 გრ | კოლიფორმების აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-42594 | ნაღველესკულინ აზიდური აგარი 500 გრ | წყალში Entericoccus აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-17835 | რაპოპორტ-ვასილიადისი 500გრ | წყალში Salmonella spp. აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-22269 | შარდოვანა აგარ–აგარი 500 გრ | წყალში Salmonella spp. აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-25696 | შარდოვანას წყალხსნარი 5 მლ-იანი | შარდოვანა აგარის დანამატი. 40%-იანი ; მინის ჭურჭლით 10x5მლ | ცალი | 2 |  | 0
8 | Q05A-25694 | ქსილოზა ლიზინ დეზოქსიქოლატი(XLD) აგარი 500 გრ | წყალში Salmonella spp. აღმოსაჩენად.დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2წელი | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-42613 | Colilert-18 ნიადაგი | დეჰიდრატირებული (IDEXX) | ცალი | 200 |  | 0 |  | მოწოდების დრო - ოქტომბრის დასაწყისი, სრულ რაოდენობაზე
10 | Q05A-42616 | Enterolert-E ნიადაგი | დეჰიდრატირებული (IDEXX) | ცალი | 200 |  | 0 |  | მოწოდების დრო - ოქტომბრის დასაწყისი, სრულ რაოდენობაზე
11 | Q05A-27925 | ენტერობაქტერიების აღმომჩენი ტესტი | საიდენტიფიკაციო სისტემა | ცალი | 2 |  | 0
12 | Q05A-42569 | სალმონელას პოლივალენტური შრატი -vi | სალმონელას აღმოსაჩენად. ≈ 3 მლ ამპულა | ცალი | 1 |  | 0
13 | Q05A-42568 | სალმონელას პოლივალენტური შრატი -o | სალმონელას აღმოსაჩენად. ≈ 3 მლ ამპულა | ცალი | 1 |  | 0
14 | Q05A-27916 | ანაერობული სისტემის ინდიკატორი | ანაერობული გარემოს ინდიკატორი. ინდიკატორული ქაღალდი | ცალი | 100 |  | 0
15 | Q05A-27917 | ანაერობული სისტემის გენერეტორი | ანაერობული გარემოს შემქმნელი 10 ცალიანი | ცალი | 6 |  | 0 |  | მოწოდების დრო - ორ ეტაპად, ექვსთვიანი შუალედით
16 | Q05A-42593 | ნოვობიოცინის დანამატი | მიულერ-კაუფმანის დანამატი 5-10 მლ. ამპულა | ცალი | 1 |  | 0
17 | Q05A-42592 | იოდინის ხსნარი | მიულერ-კაუფმანის დანამატი 5-10 მლ. ამპულა | ცალი | 1 |  | 0
18 | Q05A-27928 | ოქსიდაზური ტესტი | ინდიკატორული ქაღალდი. 100 ცალიანი | ცალი | 6 |  | 0
19 | Q05A-42617 | ATCC E.coli 25922 | ლიოფილიზირებული შტამი, 6 პალეტიანი | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-47697 | Enterococcus faecalis ATCC 33186 | ლიოფილიზირებული შტამი, 2 პალეტიანი | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-47696 | Esherichia coli ATCC 8739 | ლიოფილიზირებული შტამი, 2 პალეტიანი | ცალი | 1 |  | 0
22 | Q05A-17840 | E.coli K12 F+ (შტამი) | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
23 | Q05A-25714 | MS2 ბაქტერიოფაგი | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q05A-30242 | გრამის შეღებვის ნაკრები | გრამით შეღებვის სისტემა (ფუქსინი, ლუგოლი, გენციანვიოლეტი, გამაუფერულებელი ხსნარები) | ცალი | 1 |  | 0
25 | Q05A-45252 | საქაროზა | ქიმიურად სუფთა. 500 გ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
26 | Q05A-70390 | E.coli ATCC13706 | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
27 | Q05A-70391 | E.coli ATCC700078 | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
28 | Q05A-70396 | ბაქტერიოფაგი ATCC13706-B1 | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
29 | Q05A-70397 | შოლტენსის ბულიონი | წყალში კოლიფაგების აღმოსაჩენად (ISO 10705-2:2000) დეჰიდრატირებული, 500 გრ, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
30 | Q05A-70398 | შოლტენსის აგარი | წყალში კოლიფაგების აღმოსაჩენად(ISO 10705-2:2000) დეჰიდრატირებული, 500 გრ, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
31 | Q05A-70393 | კალციუმის ქლორიდი (დანამატი) | შოლტენსის აგარის დანამატი | ცალი | 1 |  | 0
32 | Q05A-70392 | ნალიდიქსის მჟავა | შოლტენსის აგარის დანამატი | ცალი | 1 |  | 0
33 | Q05A-46134 | გლიცერინი | შტამების კონსერვაციისთვის, 100 მლ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
0