## დანართი 1-რეაქტივები
რეაქტივები
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-27841 | ნატრიუმის თიოსულფატი ხუთწყლიანი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
2 | Q05A-25728 | კალიუმის ტუტე 500გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
3 | Q05A-30168 | ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი ორწყლიანი 25გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-42501 | ამონიუმის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ, 100 მლ, მატრიცა H2O, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-47657 | ნატრიუმის დიქლორიზოციანურატის დიჰიდრატი | ქიმიურად სუფთა, 50 გრ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-42503 | სიმღვრივის სტანდარტი 800 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-42506 | სიმღვრივის სტანდარტი <0.1 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
8 | Q05A-42502 | სიმღვრივის სტანდარტი 200 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-42505 | სიმღვრივის სტანდარტი 20 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q05A-30238 | სიმღვრივის სტანდარტი | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით, 1 NTU, 100 მლ | ცალი | 1 |  | 0
11 | Q05A-27827 | ფერის სტანდარტული ნიმუში | 500 მლ, ფერის ერთეული პლატინა-კობალტის შკალით , 500 გრადუსი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-30199 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500მლ | სერთიფიკატებით | ცალი | 1 |  | 0
13 | Q05A-30201 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500მლ | სერთიფიკატებით | ცალი | 1 |  | 0
14 | Q05A-30138 | ეთილის სპირტი 5ლ | ქიმიურად სუფთა; სამედიცინო, 96 % | ცალი | 5 |  | 0
15 | Q05A-30148 | კალიუმის პერმანგანატი | ფიქსონალი (0.1 N / 0.02 mol/l ) | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-45249 | ელექტროგამტარობის დასაკალიბრებელი ხსნარი | დიაპაზონი 1000 - 2000 µS/cm , 250 მლ-იანი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
17 | Q05A-42385 | ორთოფოსფორმჟავა 2,5 ლ | ქიმიურად სუფთა, >85% | ცალი | 1 |  | 0
18 | Q05A-42499 | ნიტრატის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ, 100 მლ, მატრიცა H2O, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
19 | Q05A-27796 | ნიტრიტის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ,100 მლ, მატრიცა H2O, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-42566 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ზედაპირებისათვის)1000 მლ | სარეცხი და სადეზინფექციო კონცენტრატი ალდეჰიდების გარეშე, ანტიმიკრობული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-42567 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ჭურჭლისთვის)1000 მლ | ანტიმიკრობული,ანტიფუგიციდური,ანტივირუციდული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 3 |  | 0
0

## დანართი 2-მოწყობილობები
დამხმარე მოწყობილობები
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q04A-60890 | თერმომეტრი სპირტიანი | ტემპერატურის გასაზომი დიაპაზონი ≈ -30° + 50° C, შუშის, სპეციალური ფერადი შემავსებლით, მეტალის კორპუსით | ცალი | 2 |  | 0
2 | Q05A-42619 | გასაფილტრი ზედაპირი | უჟანგავი მასალით დამზადებული; დიამეტრი ≈ 40მმ; სისქე ≈ 3მმ; ფორის ზომა ≈100 μm. | ცალი | 3 |  | 0
3 | Q05A-23328 | ჯაგრისი სინჯარისთვის | ნატურალური ბეწვის ჯაგრისით,l=28 სმ (ჯაგრისის l=70 მმ) მყარი ღერძით. | ცალი | 3 |  | 0
4 | Q05A-23421 | ჯაგრისი კოლბებისთვის | ნატურალური ბეწვის ჯაგრისით,l=27 სმ (ჯაგრისის l=115 მმ) მყარი ღერძით | ცალი | 3 |  | 0
5 | Q03A-60887 | მიკროპიპეტი | ერთარხიანი; მექანიკურად რეგულირებადი; 100 - 1000 მკლ. სისწორე (Inaccuracy) 0.6 % . | ცალი | 2 |  | 0
0

## დანართი 3-სახარჯი მასალა
სახარჯი მასალა
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-25792 | ერთჯერადი ხელთათმანები (M) | ნიტრილის, ტალკის გარეშე, (100ცალიანი); | ცალი | 4 |  | 0
2 | Q05A-45270 | ერთჯერადი ხელთათმანები (L) | ნიტრილის, ტალკის გარეშე, (100ცალიანი) ; | ცალი | 4 |  | 0
3 | Q05A-47700 | ბიოუსაფრთხოების პარკები (პატარა) | ერთჯერადი, ავტოკლავირებადი 350 x 500 (მმ) . საერთო მოცულობა 8 ლ | ცალი | 400 |  | 0
4 | Q05A-47608 | ბიოუსაფრთხოების პარკების მოსაკრავი ლენტი | წებოვანი,ავტოკლავირებადი ≈ 50 მ-იანი ხვეული | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-25796 | მემბრანული ფილტრები (d=0,45მკმ) | MCE (ნიტროცელულოზის და აცეტატცელულოზის) მემბრანული ფილტრები. ფილტრის d=47მმ; სტერილური, ცალკეული შეფუთვით. | ცალი | 4000 |  | 0
6 | Q05A-25950 | PH-ის ინდიკატორის უნივერსალური ქაღალდი | დიაპაზონი 5-8,დანაყოფის ფასი არაუმეტეს 0.3, 100 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-25818 | სამედიცინო მარლა | არასტერილური, სიგანე ≈ 90სმ, ≈ 5 მეტრიანი | ცალი | 4 |  | 0
8 | Q05A-25915 | პეტრის ფინჯანი (სტერილური d=100 მმ) | ერთჯერადი, პოლისტიროლი | ცალი | 300 |  | 0
9 | Q05A-14205 | ბამბა თეთრი | 100 გრ-იანი შეფუთვა | ცალი | 30 |  | 0
10 | Q05A-23316 | მარყუჟი 0.1მკლ | ერთჯერადი, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 50 |  | 0
11 | Q05A-42633 | ტამპონიანი სინჯარები (ჩამონარეცხებისთვის) | პოლიპროპილენის კონტეინერი, სტერილური, ერთჯერადი | ცალი | 60 |  | 0
12 | Q05A-25798 | სტერილიზაციის ინდიკატორული ქაღალდი (121 °C) | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო ინდიკატორული სტრიპები 121°C-ზე. თვითწებვადი | ცალი | 500 |  | 0
13 | Q05A-25922 | პიპეტის თავაკები 100-1000 მკლ კონტეინერით | PE, ავტოკლავირებადი. პიპეტის თავები შეფუთვა ≈96 ცალიანი | ცალი | 2 |  | 0
14 | Q05A-23335 | პასტერის პიპეტი 3 მლ (ერთჯერადი) | სტერილური, ცალკეული შეფუთვით, პოლიმერული მასალის | ცალი | 30 |  | 0
15 | Q05A-25929 | პასტერის პიპეტი 1.5 მლ | გრადუირებული, პოლიმერული მასალის | ცალი | 30 |  | 0
16 | Q05A-30492 | შპატელი ერთჯერადი | ხის , სტერილური, ≈ 15*2 სმ | ცალი | 100 |  | 0
17 | Q05A-42510 | ბახილები | ერთჯერადი, სამედიცინო | ცალი | 50 |  | 0
0

## დანართი 4-ჭურჭელი
ჭურჭელი
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-14197 | მიკრობიურეტი 5 მლ | B კლასი, PE 500 მლ-იანი რეზერვუარით(დანაყოფის ფასი 0.05 მლ;სიზუსტე ±0.015 მლ) | ცალი | 4 |  | 0
2 | Q05A-25889 | ფაიფურის ჯამი | თეთრი მრგვალძირა, მოცულობა ≈160 მლ, d=100 მმ | ცალი | 6 |  | 0
3 | Q05A-25901 | საწვეთური 30 მლ (მუქი ფერის მინის) | მილესილსაცობიანი, მინის პიპეტით, რეზინის დგუშით | ცალი | 3 |  | 0
4 | Q05A-56875 | ქიმიური ჭიქა 500 მლ | მინის, გრადუირებული, გამჭვირვალე | ცალი | 2 |  | 0
5 | Q05A-45244 | ბიურეტი 10 მლ | მინის, 10 მლ-იანი, დანაყოფის ფასით 0.02 მლ, PTFE ონკანით | ცალი | 2 |  | 0
0

## დანართი 5-მიკრ ნიად და შტ-ბი
მიკრობიოლოგიური ნიადაგები და შტამები
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30351 | კოლიფორმების ქრომოგენური აგარი (CCA) 500გრ | წყალში კოლიფორმების და E.coli აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული (ტერგიტოლ 7 დანამატით) შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 2 |  | 0
2 | Q05A-25686 | საკვები აგარი საფუარით 500გრ | წყალში მიკრობთა რიცხვის აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 5 |  | 0
3 | Q05A-25699 | ტრიპტონ სოიოს ბულიონი 500გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-27902 | ენდო აგარი500გრ | კოლიფორმების აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-30242 | გრამის შეღებვის ნაკრები | გრამით შეღებვის სისტემა (ფუქსინი, ლუგოლი, გენციანვიოლეტი, გამაუფერულებელი ხსნარები) | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-27925 | ენტერობაქტერიების აღმომჩენი ტესტი | საიდენტიფიკაციო სისტემა | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-27928 | ოქსიდაზური ტესტი | ინდიკატორული ქაღალდი, 50 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
8 | Q05A-42617 | E.coli ATCC 25922 | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-47696 | E.coli ATCC 8739 | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
0