## დანართი - CAPEX
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ.ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით (განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით) | საერთო ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით | მწარმოებელი ქვეყანა | ბრენდი და მოდელი | სპეციფიკაციის შემცველი დოკუმენტი (ლინკი, კატალოგის ნომერი და ა.შ.) | მოწოდების ვადა | საგარანტიო პერიოდი | მოწოდების ადგილი | შენიშვნა
1 | Q02A-25680 | სიმღვრივის აპარატი | დანიშნულება: ლაბორატორიულ პირობებში სიმღვრივის განსაზღვრა; გაზომვის მეთოდი: ნეფელომეტრია, US EPA 180.1 სტანდარტის შესაბამისი; გაზომვის დიაპაზონი უნდა მოიცავდეს 0,01-1100 NTU. სინათლის წყარო: თეთრი ნათება (White LED); ცდომილება არაუმეტეს: გაზომილი შედეგის ± 2%; განმეორებადობა ± 0.01 NTU; გაზომვის დრო, არაუმეტეს 10წმ; დაკალიბრება: მომხმარებლის მიერ შერჩევადი; სენსორული, სრულად ფერადი ეკრანით; USB ინტერფეისით; ელ.კვების წყარო: უნივერსალური ადაფტერი (90 - 240 VAC) და ელემენტები; როზეტის ტიპი: ევროპული როზეტი; დასაკალიბრებელი სტანდარტული ხსნარებით: ხსნარები უნდა იყოს სერთიფიცირებული და მიღების მომენტში უნა ჰქონდეთ არანაკლებ ექვსი თვის ვარგისიანობის ვადა; კიუვეტებით; ავტომატური გამორთვის ფუნქციით; შიდა მეხსიერება: არანაკლებ 250 გაზომვის შედეგი. შიდა კალიბრაციის და ვერიფიკაციის შედეგი. ქარხნული კალიბრაციის აღდგენის ფუნქცია; მოსალოდნელი გაბარიტები, არაუმეტეს 159 x 85 x 229 მმ; უნივერსალური ადაფტერით; შესანახი კეისით. მონაცემების PC_თან გადასაცემი USB კაბელით; | 1 | ცალი |  | 0 | [5 empty] | მოწოდების ადგილი - ქ. რუსთავი
2 | Q03A-25676 | გამოხდილი წყლის აპარატი | ავზი და ტენი დამზადებული უჟანგავი მეტალით; საქვაბე განყოფილების მოცულობა ≈4ლ; საქვაბე განყოფილების დამცლელი მოდულით, გამოსახდელი წყლის შემშვები მოდულით. გამოხდილი წყლის გამომსვლელი მოდულით; წყლის ორთქლის კონდენსატორით; გადახურებისგან დამცავი თერმოსტატით; წყლის დონის მარეგულირებელი აღჭურვილობით; ძაბვა 220 - 250V დიაპაზონში; სიხშირე 50/60 Hz; სიმძლავრე არაუმეტეს 3000W; წარმადობა ≈ 3-5 ლ/სთ; მოსალოდნელი წონა, არაუმეტეს 10კგ; მოსალოდნელი ზომები მმ, არაუმეტეს: სიმაღლეXსიგანეXსიღრმე 450X380X230მმ. | 1 | ცალი |  | 0 | [5 empty] | მოწოდების ადგილი - ქ. რუსთავი
3 | Q03A-25676 | საყინულე მაცივარი | დანიშნულება: მიკრობიოლოგიური ნიმუშების და შტამების დაბალ ტემპერატურაზე შენახვა; მოცულობა არანაკლებ 25ლიტრი; ძაბვა 220/240V_ 50Hz ინტერვალში; ტემპერატურის დიაპაზონი უნდა მოიცავდეს −60 to −86 °C ტემპერატურებს; როზეტის ტიპი - ევროპულ როზეტთან ადაფტირებული; მარტივი ტექნიკური მომსახურებით; არანაკლებ 500 ცალი კრიოგენული თავსახურიანი სინჯარით. სინჯარის მოცულობა 2მლ; სინჯარების შესაბამისი ბოქსებით. არანაკლებ 30 ბოქსი; მისაღებია როგორც პორტატული ასევე სტაციონარული ვერსია. | 1 | ცალი |  | 0 | [5 empty] | მოწოდების ადგილი - ქ. თბილისი
0