ტექნიკური დავალება

ლითონის კონსტრუქციების დამზადებასა და მონტაჟთან დაკავშირებით

დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“

სამუშაოს ზოგადი აღწერა: ტექნიკურ დავალებაზე თანდართული სქემატური ნახაზების თანახმად უნდა განხორციელდეს ლითონის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი.

შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა:

- უნდა მომზადდეს ლითონის კონსტრუქციების დეტალური პროექტი (КМД), რომელიც ლითონის კონსტრუქციების დამზადების დაწყებამდე შეთანხმდება დამკვეთთან;

- უნდა დამზადდეს ლითონის კონსტრუქციები დაახლოებითი საერთო წონით 21 ტონა;

- თიოთოეული დეტალი დამზადდება დანართში მითითებული მასალებით;

- ლითონის კონსტრუქციები უნდა დაიგრუნტოს და შეიღებოს კოროზიისაგან დაცვის მიზნით;

- ნახაზებში მოცემული რკინაბეტონში ჩასატანებელი დეტალები დამზადდება დამკვეთის მიერ;

- დამზადებული ლითონის კონსტრუქციები უნდა დამონტაჟდეს დამკვეთის საწარმოო ტერიტორიაზე, წინასწარ მომზადებულ რკინაბეტონის ფუნდამენტებზე.

ლითონის კონსტრუციების მონტაჟისათვის შემსრულებელს დამკვეთი უზრუნველხობს ხიდურა ამწით.

სხვა ყველა მასალა და სამუშაო წარმოადგენს შემსრულებლის პასუხისმგებლობას.

მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:

- უნდა ჰქონდეს აღნიშნულ სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება;

- კონსტრუქციების დამზადებისათვის გამოყენებული მასალებისთვის უნდა გააჩნდეს შესაბამისი სერტიფიკატები;

- ფასი უნდა წარმოადგინიოს ცალკე დამზადებისა და ტრანსპორტირებისათვის და ცალკე მონტაჟისათვის.

- წინადადებაშ მიუთითოს სამუშაოების შესრულებისათვის საჭირო დრო, პროექტირებისთვის, დამზადებისთვის და მონტაჟისთვის ცალკ-ცალკე.

დანართი: დასამზადებელი კონსტრუქციების სქემატური ნახაზები - 5 გვერდი.