შპს „ჯი ენდ თი ბილდინგი“ ს/კ 412760025

ტენდერი საოფისე ცალფრთიანი კარები და კარის სახელურები  შეძენა მონტაჟზე

ტენდერის პერიოდი 2,02,2026 – 6,02,2026

ობიექტი მდებარეობს : ქ.თბილისი ნ.ხოშარაულის 29  ( ყოფილი პარლამენტის მრგვალი გარაჟბი)

საქონლის დასახელება:

საოფისე  კარები  შავი ფერის

ტექნიკური დავალება :

ფერი შავი

ღიობის ზომა ( 90*220 ) 15 ცალი

ღიობის ზომა (80*220 )  13 ცალი

MDF : ის ზედაპირით

კარის ძირითადი კარკასი ხე

ობიექტზე მოტანა + მონტაჟი

კარის დიზაინი ატვირთულია  - იხ. ქვემოთ მითითებულ ფაილში

აუცილებელი მოთხოვნები:

- წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-	გაკოტრების პროცესში

-	ლიკვიდაციის პროცესში

- მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება.

გთხოვთ ფასები მოგვაწოდოთ დღგ _ს ჩათვლით .

წინადადების მიწოდების ფორმა:

e.silagadze@ashendi.com

დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული კითხვები:

შესყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ეკა სილაგაძე

ტელ: +995 595 733 000